Приложение 1

к [приказу](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294" \t "_parent) Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на лекарственные средства, медицинские изделия и расходные материалы.**

**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»** **РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон Каратал, ул.Райымбек батыра, 35**

(наименование и адрес заказчика или организатора закупа)

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений **на лекарственные средства, медицинские изделия и расходные материалы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Место поставки товара** | **Сумма** | **Сроки выполнения заявки** |
| 1 | Клипсы Richard Wolf. В упаковке 108 штук. Клипсы титановые хирургические средне-большие стерильные U-образной формы для лапароскопических операций типа LT-300 | 10 | упаковка | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 4 310 000,00 | В течение 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика до 31.12.2020 г. |
| 2 | Клипсы титановые Richard Wolf стерильные, U-образной формы для открытых операций с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов | 7 | упаковка | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 3 017 000,00 |
| 3 | Лазерно-волоконный зонд, многоразовый, внешний диаметр волокон – 365нм на лазерный прибор типа MegaPulse Tower 30+/ MegaPluse Desktop 30+ | 4 | штука | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 2 702 000,00 |
| 4 | Трубки силиконовые ирригационные многоразовые изи Помпа для промывания Fluid Control LAP, автоклавируемые | 25 | штука | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 4 612 500,00 |
| 5 | Трубки силиконовые ирригационные многорозовые из видеоэндоскопического комплекса для малоинвазивных хирургических вмешательств в комплекте из 3-х отрезков шланга: шланг на ролике, промывочный шланг и шланг для инструмента, У-коннектора и двух игл для прокалывания. Отрезки шлангов соединяются с пакетами промывочной жидкости при помощи игл. Промывочный отрезок снабжен зажимами. Отрезок шланга на ролики содержит напорную камеру с мембраной и трансподером. Трубки выполнены из силикона, полисульфона, иглы из нержавеющей стали. Автоклавируемые в режиме 1340С/3 бара/5 минут | 25 | штука | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 4 612 500,00 |
| 6 | Гильзы троакара RIWO-ART с магнитно-шариковым 10мм с инсуффляционным краном, дистальный конец прямой, без резьбы, рабочая длина 100мм. Гильза троакара разборная, многоразовая, металлическая; клапан – магнитно-шариковый, трубка гладкая, без резьбы, с прямым кончиком, демонтируемый инсуффляционный кран. Диаметр трубки – 10мм, рабочая длина – 100мм. | 8 | штука | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 2 056 000,00 |
| 7 | Гильзы троакара RIWO-ART с магнитно-шариковым 5,5мм с инсуффляционным краном, дистальный конец прямой, без резьбы, рабочая длина 100мм. Гильза троакара разборная, многоразовая, металлическая; клапан – магнитно-шариковый, трубка гладкая, без резьбы, с прямым кончиком, демонтируемый инсуффляционный кран. Диаметр трубки – 5,5мм, рабочая длина – 100мм. | 8 | штука | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 2 008 000,00 |
| 8 | Наконечник троакара трехгранный, для гильзы троакара 10мм | 4 | штука | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 312 000,00 |
| 9 | Наконечник троакара трехгранный, для гильз троакара 5мм | 4 | штука | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 312 000,00 |
| 10 | Запасной уплотнительный колпачок. 10 штук в упаковке для троакаров 5мм. Запасной уплотнительный колпачок для троакаров с пропуском до 5,5мм. Цветовой код – синий | 10 | упаковка | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 330 000,00 |
| 11 | Запасной уплотнительный колпачок. 10 штук в упаковке для троакаров 10мм. Запасной уплотнительный колпачок для троакаров с пропуском до 10мм. Цветовой код – красный | 10 | упаковка | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 330 000,00 |
| 12 | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, с электродогм-ножом, одноразовый, 2 переключателя, длина кабеля 3м, 3-х контактный штекер, 10 штук в упаковке, с держателем и очистителем, стерильный | 30 | упаковка | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 930 000,00 |
| 13 | Клипсы лигатурные, титановые, стерильные, для использования с аппликатором Karl Storz | 14 | упаковка | РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г, аптека | 4 998 000,00 |
|  |  |  |  |  | **30 530 000,00** |  |

**2) сроки и условия поставки:** Товар необходимо поставить после вступления в силу договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заявки заказчика до конца текущего года. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика. Транспорт должен соответствовать требованиям указанные в Приказе Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №262 «Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий».

**3) порядок и источник передачи документации:** в конверте в запечатанном виде, допускается через курьера.

**4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок:** ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» 040000, РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Райымбек батыра, 35, 1 этаж, блок Г, отдел лекарственного обеспечения, Заведующей отделом лекарственного обеспечения Хамзаевой З.А., срок приема заявок до «08» июня 2020 года «8» часов «15» минут;

**5) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками:** «08» июня 2020 года «10» часов «00» минут в ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» на 2 этаже в конференц-зале.