*Приложение 2*

*к Тендерной документации*

# Техническая спецификация закупаемых товаров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая спецификация** |
| 1 | Нить хирургическая капроновая с колющей иглой | Нить хирургическая капроновая USP (метрический) размер 1 (4), длина нити 75 см, с колющей иглой длиной 36 мм 5/8 |
| 2 | Нить хирургическая капроновая с режущей иглой | Нить хирургическая капроновая USP (метрический) размер 1 (4), длина нити 75 см, с режущей иглой длиной 40 мм |
| 3 | Нить хирургическая капроновая с режущей иглой | Нить хирургическая капроновая USP (метрический) размер 2 (5), длина нити 75 см, с режущей иглой длиной 40 мм |
| 4 | Нить хирургическая капроновая с колющей иглой | Нить хирургическая капроновая USP (метрический) размер 2 (5), длина нити 75 см, с колющей иглой длиной 40 мм |
| 5 | Нить хирургическая капроновая с режущей иглой | Нить хирургическая капроновая USP (метрический) размер 2 (5), с режущей иглой длиной 40 мм |
| 6 | Нить хирургическая капроновая с режущей иглой | Нить хирургическая капроновая USP (метрический) размер 3-4 (6), длина нити 75 см, с режущей иглой длиной 45 мм |
| 7 |  Нить хирургическая капроновая с колющей иглой | Нить хирургическая капроновая USP (метрический) размер 3-4 (6), длина нити 75 см, с колющей иглой длиной 45 мм |
| 8 | Не рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Не рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 2 (5), длина нити 75 см, с колющей иглой длиной 36 мм |
| 9 | Не рассасывающийся шовный материал с режущей иглой | Не рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 2 (5), длина нити 75 см, с режущей иглой длиной 36 мм |
| 10 | Не рассасывающийся шовный материал с режущей иглой | Не рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 2 (5), длина нити 75 см, с режущей иглой длиной 40 мм |
| 11 | Рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 2 (5), с колющей иглой длиной 40 мм |
| 12 | Рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 3/0 (2), с колющей иглой длиной 26 мм |
| 13 | Рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 1 (4), с колющей иглой длиной 40 мм |
| 14 | Рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 2/0 (3), с колющей иглой длиной 20 мм |
| 15 | Рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 2 (5), с колющей иглой длиной 40 мм |
| 16 | Рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 2 (5), с колющей иглой длиной 45 мм |
| 17 | Рассасывающийся шовный материал с колющей иглой | Рассасывающийся плетенный хирургический шовный материал USP (метрический) размер 1 (4), с колющей иглой длиной 36 мм |
| 18 | Нить органическая натуральная рассасывающая с колющей иглой | Кетгут USP (метрический) размер 0 (4), длина нити 75 см, с колющей иглой длиной 40 мм |
| 19 | Нить органическая натуральная рассасывающая с колющей иглой | Кетгут USP (метрический) размер 1 (5), длина нити 75 см, с колющей иглой длиной 40 мм |
| 20 | Нить органическая натуральная рассасывающая с колющей иглой | Кетгут USP (метрический) размер 2 (6), длина нити 75 см, с колющей иглой длиной 40 мм |
| 21 | Не рассасывающийся гладкий шовный материал | Полипропилен USP (метрический) размер 7/0 (0,5), длина нити 75 см, с двумя иглами длиной 8 мм |
| 22 | Не рассасывающийся гладкий шовный материал | Полипропилен USP (метрический) размер 6/0 (0,7), длина нити 75 см, с двумя иглами |
| 23 | Не рассасывающийся гладкий шовный материал | Полипропилен USP (метрический) размер 4/0 (1,5), длина нити 75 см, с двумя иглами |
| 24 | Не рассасывающийся гладкий шовный материал | Полипропилен USP (метрический) размер 2/0 (3), длина нити 75 см, с двумя иглами |
| 25 | Марля медицинская | марля отбеленная для медицинских целей, состав — хлопок 100%, ширина ткани — 0,9 м, единица товара — неупакованный рулон на 1000 м, вес и габариты рулона — 29 кг и 41х90х41 см соответственно, плотность ткани — 36 г/м2. |
| 26 | Скальпель  | Скальпель №11 состоит из пластиковой ручки и сменного лезвия. Лезвия изготовлено из прочной нержавеющей стали. Специальная технология заточки обеспечивает исключительную остроту лезвия. |
| 27 | Скальпель  | Скальпель №21 состоит из пластиковой ручки и сменного лезвия. Лезвия изготовлено из прочной нержавеющей стали. Специальная технология заточки обеспечивает исключительную остроту лезвия. |
| 28 | Скальпель  | Скальпель №22 состоит из пластиковой ручки и сменного лезвия. Лезвия изготовлено из прочной нержавеющей стали. Специальная технология заточки обеспечивает исключительную остроту лезвия. |
| 29 | Скальпель  | Скальпель №23 состоит из пластиковой ручки и сменного лезвия. Лезвия изготовлено из прочной нержавеющей стали. Специальная технология заточки обеспечивает исключительную остроту лезвия. |