Протокол № 6

об итогах тендера, по закупу медицинских изделий по травматологии и нейрохирургии на 2021 год.

г. Талдыкорган                                                                                                                                                                                               10 часов 30 минут  02  марта  2021 год.

- Тендерная комиссия в составе:

| Молдакулов Ж.М. | Директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» - председатель тендерной комиссии; |
| --- | --- |
| Садыков А.М. | И.О. заместителя директора по лечебной части ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» - заместитель председателя тендерной комиссии; |
| Жунисов Е.С. | Заведующий отделения травматологии ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» - член тендерной комиссии; |
| Жанарберұлы Ж. | Заведующий отделения нейрохирургии ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» – член тендерной комиссии; |
| Сапарханов А.А. | Врач – нейрохирург ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» – член тендерной комиссии; |
| Попова У.Ю. | Главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» - член тендерной комиссии; |
| Кужурова А.М. | Заведующая отделом лекарственного обеспечения ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» – член тендерной комиссии; |
| Мусиралинова А.М. | Юрисконсульт ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» – секретарь тендерной комиссии; |

провела тендер по закупу медицинских изделий по травматологии и нейрохирургии на 2021 год.

- Сумма, выделенная для закупа медицинских изделий для травматологии и нейрохирургии на 2021 год, составляет  – 262 545 448,00 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот сорок пять тысяч четыреста сорок восемь) тенге, 00 тиын, в том числе по лотам:

| № Лота | Наименование, дозза лекарственного препарата и ИМН | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена |  | Выделенная Сумма в тенге | Техническое описание | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Стержень для плечевой кости с компрессией диаметр 8 и 9 мм длина 180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, 280мм, 300мм | шт |  | 15 |  | 81 931 |  | 1 228 965 | Стержень компрессионный предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, 280мм и 300мм. фиксация стержня при помощи рентген негативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие на расстоянии 18,25мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 7,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 38мм от верхушки стержня. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длине всей дистальной части стержня на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длиной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | г.Талдыкорган ул.Райымбек батыра, д.35, отдел лекарственного обеспечения | В течение 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика до 31.12.2021 г. |
| 2 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8 и 9 x150, 180, 200 | шт |  | 10 |  | 86 547 |  | 865 470 | Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=150мм, 180мм, 200мм фиксация стержня при помощи рентген негативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 2 отверстия: одно нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 81мм от верхушки стержня и одно компрессионное диаметром 4,5мм на расстоянии 101мм от верхушки стержня позволяющее провести компрессию на отрезке 6мм. В проксимальной части расположены 4 резьбовые отверстия М5,1х1,5мм на расстоянии 11мм, 17,5мм, 23,5мм и 30мм, обеспечивающие фиксацию в двух плоскостях (AP и сагиттальной). Отверстия расположены по спирали. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположенных на длине всей дистальной части стержня в оси динамического отверстий на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 3 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 8, 9, 10x270, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм | шт |  | 20 |  | 98 611 |  | 1 972 220 | Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9мм и 10мм длина стержня L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм. Стержень канюлированный. Должна быть возможность создания компрессии в проксимальной части стержня – должна быть в проксимальной части канюлированное резьбовое отверстие М8, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. Фиксация стержня при помощи рентген негативного дистального целенаправителя возможна для каждой длины стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм соответственно, расположенных последовательно под углом 45°. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 4 | Стержень для бедренной кости, правая, левая, R, L 8, 9, 10, 11, 12x260, 280мм, 300мм, 320мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм | шт |  | 30 |  | 99 869 |  | 2 996 070 | Интрамедуллярный канюлированный стержень для блокирующего остеосинтеза бедренной кости, правый. Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина L=260мм, 280мм, 300мм, 320 мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм. фиксация стержня при помощи дистального рентген негативного целенаправителя возможна до длины 520 мм, диаметр дистальной части стержня d=8мм, 9 мм, 10мм, 11мм, 12мм диаметр проксимальной части 13 мм, длинна 82мм. Проксимальная часть стержня изогнута на радиусе 2800мм. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня в оси динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 79мм от верхушки стержня. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 5мм и в проксимальной части 5мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. Стержень правый. Является универсальным, т.к правый стержень может быть установлен на правую конечность и наоборот, кроме реконструктивном метода введения. В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм, 30мм расположеных в плоскости шейки вертела перпендикулярно поверхности стержня. Используются при ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм, 58,5мм от верхушки стержня, расположеных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертеля. В дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5мм в плоскости шейки вертела, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертеля и одно динамическое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на расстоянии 6мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М10 под слепой и компрессионный винт длинной 25мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 5 | Винт слепой M8-0 | шт |  | 1 |  | 9 188 |  | 9 188 | Винт слепой - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части большеберцового стержня, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Длинна винта 14,5мм, длинна проксимальной части винта 6 мм, диаметром 8 мм. Винт полностью прячется в стержне. Резба винта М8х1,25 мм на длинне 4,5 мм на расстоянии 3 мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 6,3мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 3,55мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S3,5 мм, глубина шестигранного шлица 4,2мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 6 | Винт слепой M7-0 | шт |  | 1 |  | 9 188 |  | 9 188 | Винт слепой - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части интрамедуллярного стержня для плечевой кости, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью. Длина винта 9мм, длина проксимальной части винта 1,5мм, диаметром 7мм. Винт полностью прячется внутри стержня. Резьба винта М7мм на длине 3,5мм, расположена на расстоянии 2мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 5,7мм. Винт канюлированный, лиаметр канюлированного отверстия 3,5мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 4мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |  |  |
| 7 | Винт слепой M10x1-0 | шт |  | 1 |  | 9 188 |  | 9 188 | Винт слепой - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части бедренного стержня, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Длинна винта 11,5мм, длина проксимальной части винта 2мм, диаметром 10мм. Винт полностью прячется в стержне. Резба винта М10х1мм на длинне 4,5 мм на расстоянии 3 мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 8,2мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 3,5мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S5, глубина шестигранного шлица 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |  |  |
| 8 | Винт дистальный 6.5 L-70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | шт |  | 40 |  | 5 243 |  | 209 720 | Bинт дистальный - диаметр винта 6,5мм, длина винта 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм резьба на всей длине винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 8мм высотой 6мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 3,3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 90°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 10мм, под углом 30° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |  |  |
| 9 | Блокирующий набор /70-85/; /80-95/; /90-105/ | шт |  | 4 |  | 29 849 |  | 119 396 | Блокирующий набор /70-85/; /80-95/; /90-105/ - Блокирующий набор используется для фиксации переломов дистального отдела бедренной кости, при ретроградном методе введения стержня. Состоит из четырёх элементов: Втулка канюлированная, диаметром 6,3мм и длиной 80мм, 90мм диаметр канюлированного отверстия 3,4мм, имеет полупотайную головку диаметром 8мм, высотой 4мм под шестигранную отвертку S3,5, глубина шлица 3,5мм. В дистальной части втулки находится внутренняя резьба М4 длиной 30мм; - Компрессионный винт длиной 40,5мм, с переменным диаметром. Диаметр 2,8мм на длине 5,5мм от конца винта, переходящий в диаметр М4 на длине 26мм. Винт имеет полупотайную головку диаметром 8мм, высотой 5мм под шестигранную отвертку S3,5, глубина шлица 3,5мм.- Две одинаковые шайбы. Внешний диаметр 13 мм, внутренний диаметр 6,7мм, фазка вдоль внутреннего отверстия 1,3х45°, толщина подкладки 1,5мм. Возможность подбора необходимой длины собранного комплекта в диапазоне размеров: 80-95мм; 90-105мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |  |  |
| 10 | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-85, 90, 95, 100, 105, 110 | шт |  | 20 |  | 14 925 |  | 298 500 | Bинт реконструктивный канюлированный - диаметр винта 6,5мм, длина винта 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм. Резьба неполная, выступает в дистальной части винта на промежутке 25мм и 32мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 8мм высотой 6мм под шестигранную отвертку S5 мм (глубина шестигранного шлица 3,7мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало с переменным диаметром. Диаметр 4,5мм на длинне 2,5мм, вершинный угол - 120°б переходит в диаметр 6,5мм под углом 35°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |  |  |
| 11 | Винт проксимальный 4.5 L-30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | шт |  | 30 |  | 3 995 |  | 119 850 | Винт проксимальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм с шагом 5мм, резьба на ножке винта неполная, высотой 12мм для винтов длинной 25-30мм, высотой 16мм для винтов длинной 35-45мм, высотой 18мм для винтов длинной 50-60мм, высотой 20мм для винтов длинной 65-75мм и высотой 20мм для винтов длинной 80-90мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 12 | Винт дистальный 4.5 L-25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | шт |  | 260 |  | 3 780 |  | 982 800 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длины винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |  |  |
| 13 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4 и 5x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | шт |  | 15 |  | 74 624 |  | 1 119 360 | Стержень предназначен для фиксации переломов предплечья, малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, фиксация стержня при помощи рентген негативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=4мм и 5мм. Стержень неканюлированный. Диаметр проксимальной части стержня 6мм длинной 39мм. В дистальной части стержня расположено 1 нерезьбовое отверстие диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 12мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 2,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 20мм от верхушки стержня. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Конец стержня конический, вершинный угол 30°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 14 | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16, 18, 20, 22, 30 | шт |  | 15 |  | 7 030 |  | 105 450 | Bинт кортикальный - Длина винта 16мм, 18мм, 20мм, 22мм и 30мм. Винт с переменным диамтром. Диаметр винта 1,5мм, длина 8мм, резьба на длине 5мм винта, переходящий в диаметр 2,7 мм с резьбой. Головка винта полупотайная, диаметром 5мм, высотой 2,1мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет острое начало, вершинный угол - 130°. Конец винта трёхгранный. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 15 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | шт |  | 45 |  | 3 358 |  | 151 110 | Bинт кортикальный - Винт с переменным диаметром диаметр винта 2,7мм, длина винта 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм резьба на всей длине винта. Головка винта полупотайная, диаметром 4,8мм, высотой 2,2мм под шестигранную отвертку S2,5мм (глубина шестигранного шлица 1,1мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезаные по радиусу R0,7мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 16 | Стержень вертельный 130°-9, 10, 11, 12x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | шт |  | 40 |  | 99 910 |  | 3 996 400 | Канюлированный вертлужный стержень. Используется для фиксации межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломов, многооскольчатых переломов вертельно-подвертельной области, чрезвертельные переломы шейки бедренной кости. Длина стержня L=180мм, 200мм, 220мм, 240мм,260мм фиксируется при помощи рентген негативного целенаправителя в дистальной и проксимальной части, диаметр дистальной части d=9мм, 10мм, 11мм, 12мм диаметр проксимальной части D=17мм. Дистальная часть отклонена под углом 6°. Диаметр канюлированного отверстия 5мм. Шеечный угол 130°. В проксимальной части два фиксационных отверстия: отверстие диаметром 11мм под шеечный винт на расстоянии 42мм от верхушки стержня и отверстие диаметром 6,5мм под антиротационный винт на расстоянии 56,4мм от верхушки стержня. Расстояние между осями фиксационных отверстий 12 мм. В проксимальной части расположено одно резьбовое отверстие под винты 4,5мм и 5,0мм на расстоянии 170мм от верхушки стержня. На наружной поверхности дистальной части стержня находятся два продольных канала, которые обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Глубин каждого канала 0,4мм. Каналы расположены по кружности поперечного сечения каждые 180°. Каналы начинаются на расстоянии 114мм от верхушки стержня и проходят по всей длинне стержня, аж до конца стержня. Стержень универсальный, для левой и правой конечности. Стержень анодированный, цвет – зелёный. Стержень имплантировать только с соответствующими винтами к данным стержням и набором инструментов предназначенным для имплантации данных канюлированных вертельных стержней. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 17 | Стержень вертельный 130°-10x340мм, 360мм, 380мм, 400мм; правый, левый | шт |  | 14 |  | 121 344 |  | 1 698 816 | Канюлированный вертлужный стержень, правый, левый. Используется для фиксации межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломов, многооскольчатых переломов вертельно-подвертельной области, чрезвертельные переломы шейки бедренной кости. Длина стержня L=340мм, 360мм, 380мм, 400мм фиксируется при помощи рентген негативногоцеленаправителя в дистальной и проксимальной части, диаметр дистальной части d=10мм, диаметр проксимальной части D=17мм. Дистальная часть отклонена под углом 6°. Диаметр канюлированного отверстия 5мм. Шеечный угол 130°. В проксимальной части два фиксационных отверстия: отверстие диаметром 11мм под шеечный винт на расстоянии 42мм от верхушки стержня и отверстие диаметром 6,5мм под антиротационный винт на расстоянии 56,4мм от верхушки стержня. Расстояние между осями фиксационных отверстий 12 мм. В проксимальной части расположены два резьбовое отверстие под винты 4,5мм и 5,0мм на расстоянии 5мм и 20мм от конца стержня и одно динамическое отверстие на расстоянии 30мм от конца стержня. Динамическое отверстие под винты диаметром 4,5мм, длинной 10,5мм, шириной 4,5мм, позволяет провести компрессию на расстоянии 6мм. На наружной поверхности дистальной части стержня находятся два продольных канала, которые обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Глубина каждого канала 0,4мм. Каналы расположены по окружности поперечного сечения каждые 180°. Каналы начинаются на расстоянии 114мм от верхушки стержня и проходят по всей длинне стержня, аж до конца стержня. Стержень универсальный, для левой и правой конечности. Стержень анодированный, цвет –. Стержень имплантировать только с винтами и набором инструментов предназначеным для имплантации канюлированный вертельный стержень. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 18 | Винт дистальный вертельный 4.5 L-35мм, 40мм, 45мм, 50мм | шт |  | 108 |  | 6 219 |  | 671 652 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 35мм, 40мм, 45мм, 50мм с шагом 5мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 19 | Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 | шт |  | 30 |  | 21 765 |  | 652 950 | Фиксационный канюлированный винт (антиротационный) - диметр винта 6,5 мм, длина винтов 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм 105мм, 110мм, с шагом 5мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7мм, должен иметься шлиц под шестигранную отвертку S4, глубиной 5мм. Резьба только в проксимальной части винта, диаметром 6,4мм, длинной 18 мм, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по спирали под углом 18°. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 20 | Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | шт |  | 54 |  | 42 909 |  | 2 317 086 | Фиксационный канюлированный винт (шеечный) - диаметр винта 11 мм, длина винта 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, с шагом 5мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7 мм. Резьба только в проксимальной части винта,диаметром 10,8мм, длинной 28,5мм, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по спирали под углом 18°. В проксимальной части винта находится внутренняя резьба М8 под слепой винт и компрессионный ключ. Резьба на длинне 14 мм. У верхушки проксимальной части винта внутри находится углубление диаметром 8,5мм и глубиной 2мм для голоки слепого винта и два углубления проходящие через ось винта, размером 3х3мм, служащие деротацией компрессионного ключа во время вкручивания винта в кость. На наружной поверхности проксимаоьной части винта расположены четыре продольных канала расположенных по окружности каждые 90°. Каналы начинаются на расстоянии 16 мм от верхушки винта глубиной 0,9мм и продолжается на расстоянии 40мм, углубляясь до глубины 1,4мм, с выходом по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 21 | Винт слепой M12x1.75-0 | шт |  | 1 |  | 11 567 |  | 11 567 | Винт слепой - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части вертельного стержня, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Диаметр винта 12мм, длинна 13мм, длина проксимальной части винта 2 мм, имеет фаску 1х45мм. Винт полностью прячется в стержне. Резьба винта М12мм на длинне 5 мм на расстоянии 4 мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 9,5мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 6мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S4мм, глубина шестигранного шлица 4мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 22 | Винт компрессионный M8x1.25 | шт |  | 30 |  | 11 567 |  | 347 010 | Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части используемого вертельного стержня. Винт используется для блокирования фиксационного канюлированного (шеечного) винта. Размеры винта: резьба М8х1,25мм на промежутке 8мм, длина винта 26мм, длина дистальной конусной части 10мм, угол конуса 20° завершённый сферической поверхностью радиусом R1,95. Диаметр нерезьбовой поверхности 6,8мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S4 мм, глубина шестигранного шлица 4,2мм. Винт неканюлированный. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 23 | Анатомический бедренный стержень левый, правый 10x340, 360, 380 | шт |  | 8 |  | 148 112 |  | 1 184 896 | Анатомический бедренный стержень (левый, правый) диаметр 10мм длиной 340мм, 360 мм и 380мм - Стержень имеет анатомическую форму. Стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости. Возможность фиксации стержня при помощи дистального рентген негативного целенаправителя, диаметр дистальной части стержня d=10 мм, диаметр проксимальной части 14мм, длина 340мм, 360мм, 380мм. Проксимальная часть стержня изогнута на радиусе 1500мм. На поверхности дистального отдела имеются 3 продольных канала расположенных на длине всей дистальной части стержня на глубине 0,7мм. Каналы начинаются на расстоянии 85мм от эпифизарного конца стержня и проходят по всей длине дистальной части стержня. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 5мм и в проксимальной части 5,4мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. Стержень левый/правый. В дистальной части стержня находится 5 отверстий: 4 резьбовых отверстия диаметром 5,6мм расположенных по спирали, первое на расстоянии 5мм от края диафизарной части стержня, расстояние между отверстиями 7,5мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 5мм, расположенное на расстоянии 30 мм от от края диафизарной части стержня, позволяющее провести компрессию на промежутке 6мм. В проксимальной части стержня находится 6 отверстий: 2 резьбовых отверсия диаметром 5,6мм, на расстоянии 15мм и 72мм от края эпифизарной части стержня, 1 компрессионное отверстие диаметром 5мм, расположенное на расстоянии 54мм от от края диафизарной части стержня, позволяющее провести компрессию на промежутке 8мм и 3 нерезьбовых отверстия диаметром 7,6мм, оси отверстий пересекаются создавая комбинацию типа-Z, расстояние между осями параллельных отверстий 11,5мм, оси отверстий пересекают ось стержня на расстоянии 27,5мм, 34,5мм и 40,78мм от края эпифизарной части стержня, отверстия расположенных в плоскости шейки вертела под углом 45°, переменно, используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М10 под слепой и компрессионный винт длиной 18мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Проксимальная часть стержня наклонена относительно дистальной под углом 10°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень коричневого цвета. |  |  |
| 24 | Винт дистальный титановый 5.0x40, 45, 50, 55, 60, 65 | шт |  | 24 |  | 5 597 |  | 134 328 | Винт дистальный 5,0 - Винт длиной 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм и 65мм с переменным диаметром. Резьба диаметром 4,6мм на длине 8мм от конца винта, переходящая в резьбу 4,9мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая диаметром 6,8мм, высотой 3,2мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°, по спиральной линии шагом 40мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт фиолетового цвета. |  |  |
| 25 | Винт слепой титановый M10x1.5-0 | шт |  | 1 |  | 12 437 |  | 12 437 | Винт слепой M10x1.5-0 - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части анатомического стержня для бедренной кости, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Длина винта 11мм, диаметр 10мм. Винт полностью прячется в стержне. Резба винта М10х1,5мм специальный на длине 4мм на расстоянии 3мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 8мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 4,2мм. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T30, глубина шлица 3,6мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |  |  |
| 26 | Винт реконструктивный канюлированный 7.5x90, 95, 100, 105, 110, 115 | шт |  | 16 |  | 26 119 |  | 417 904 | Винт реконструктивный канюлированный 7,5 длиной (T) - диаметр винта 7,5мм, длина винта 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм. Резьба неполная, выступает в дистальной части винта на промежутке 25,4мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 3мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 8,7мм, высотой 4мм под отвертку типа Torx T30, глубина шлица 3,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало с переменным диаметром. Диаметр 4,5мм на длинне 2,5мм, вершинный угол - 120°, переходит в диаметр 7,5мм под углои 35°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 27 | Стержень для плечевой кости титановый 6; 7; 8; 9x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | шт |  | 10 |  | 116 283 |  | 1 162 830 | Стержень реконструктивный, компрессионный предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, фиксация стержня при помощи рентген негативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=6мм, 7мм, 8мм, 9мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 4 резьбовые отверстия М5,1х1,5мм на расстоянии 11мм, 17,5мм, 23,5мм и 30мм, обеспечивающие фиксацию в двух плоскостях (AP и сагиттальной). Отверстия расположены по спирали. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположенных на длине всей дистальной части стержня на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длиной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 28 | Винт слепой титановый M6-0 | шт |  | 1 |  | 11 194 |  | 11 194 | Винт слепой М6 - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части стержня для плечевой кости, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Длина винта 7,5мм, диаметр 6,2мм. Винт полностью прячется в стержне. Резба винта М6х1мм специальный на длине 4мм на расстоянии 1,5мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 4,7мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,9мм. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета. |  |  |
| 29 | Винт компрессионный титановый M6x1 | шт |  | 2 |  | 9 950 |  | 19 900 | Винт компрессионный М6х1 - должен быть совместим с внутренней резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части используемого стержня для плечевой кости. Размеры винта: резьба М6х1мм на промежутке 7,5мм, длина винта 19мм, длина дистальной части винта осуществляющая компрессию – 11,5мм, диаметром 3,8мм. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,3мм. Компрессионный винт позволяет осуществить компрессию в месте перелома путем давления на проксимальный винт диаметром 4,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета. |  |  |
| 30 | Стержень для большеберцовой кости титановый 8, 9, 10, 11, 12x270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм | шт |  | 10 |  | 148 850 |  | 1 488 500 | Стержень для большеберцовой кости - Стержень служит для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм длина стержня L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм. Стержни фиксируется при помощи рентген негативного целенаправителя в дистальной и проксимальной части. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части стержня 5 мм. Дистальная часть стержня на всей длине имеет два уплащения на размер 8,4 мм, что придаёт трёхугольную форму поперечного сечения дистальной части стержня. Данная форма стержня обеспечивает снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Диаметр проксимальной части стержня 11мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое отверстие М8, длиной 23мм, длина резьбы 15мм. Служит для соединения стержня с целенаправителем и закрытия канала стержня слепым винтом. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 3,5х3,5мм, служащие деротацией во время крепления стержня с целенаправителем Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 14мм, 20мм, 29мм и 55мм от верхушки стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 7мм, расположено на расстоянии 37мм от верхушки стержня. В дистальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 5мм, 12,5мм, 20мм и 27,5мм от начала стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 6мм, расположено на расстоянии 30мм от начала стержня. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 10° по радиусу R=400мм относительно дистальной части стержня. Дистальная часть стержня имеет изгиб по радиусу R=100мм на промежутке 56мм от начачла стержня. В реконструктивных резьбовых отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,0мм и 4,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень зелёного цвета. |  |  |
| 31 | Винт слепой титановый M8-0 | шт |  | 1 |  | 11 700 |  | 11 700 | Винт слепой M8-0 - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части большеберцового стержня для большеберцовой кости, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Длина винта 11мм, диаметр 8мм. Винт полностью прячется в стержне. Резба винта М8-0мм специальный на длине 4мм на расстоянии 3мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 8мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 4,2мм. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T30, глубина шлица 3,6мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 32 | Винт компрессионный титановый M8x1.25 | шт |  | 1 |  | 10 400 |  | 10 400 | Винт компрессионный М8х1,25 - должен быть совместим с внутренней резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части используемого стержня для большеберцовой кости. Размеры винта: резьба М8х1,25 мм на промежутке 7,5мм, длинна винта 19мм, длинна дистальной части винта осуществляющая компрессию – 11,5мм, диаметром 3,8мм. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,3мм. Компрессионный винт позволяет осуществить компрессию в месте перелома путем давления на проксимальный винт диаметром 4,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 33 | Винт дистальный титановый 3.0x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | шт |  | 10 |  | 7 150 |  | 71 500 | Винт дистальный 3,0 - Винт длинной 20мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм с переменным диаметром. Резьба двухзаходная диаметром 3мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая диаметром 6,8мм, высотой 3мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки под углом 15°. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 34 | Винт дистальный титановый 4.0x30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | шт |  | 40 |  | 5 603 |  | 224 120 | Винт дистальный 4,0 - Винт длинной 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм. Резьба двухзаходная диаметром 4мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая диаметром 6,8мм, высотой 3мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки под углом 15°. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 35 | Винт дистальный титановый 4.5x25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | шт |  | 40 |  | 5 603 |  | 224 120 | Винт дистальный 4,5 - Винт длинной 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм с переменным диаметром. Резьба диаметром 4мм на длине 8мм от конца винта, переходящая в резьбу 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая диаметром 6,8мм, высотой 3мм, имеет подточку на боковой поверхности глубиной 0,5мм на расстоянии 1,8мм от верхушки головки винта, под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки под углом 15°. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 36 | Пластина J-образная реконструктивная правая, левая -3,5мм 10отв.12отв.14отв.16отв | шт |  | 20 |  | 87 540 |  | 1 750 800 | Пластины реконструктивные, J-образные левые и правые. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 123мм, 143мм, 163мм и 181 мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм от 10 до 16. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 37 | Пластина реконструктивная R100-3,5мм 4отв.6отв.8отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв | шт |  | 10 |  | 77 147 |  | 771 470 | Пластины реконструктивные, полукруглые R100. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 59мм, 82мм, 104мм, 124мм, 143мм, 159мм, 173мм и 185мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм 14, 16 и 18. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 38 | Пластина реконструктивная прямая-3,5мм 5отв.6отв.7отв.8отв.9отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв.20отв.22отв. | шт |  | 10 |  | 82 349 |  | 823 490 | Пластины реконструктивные, прямые. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 66мм, 78мм, 90мм, 102мм, 114мм, 126мм, 150мм, 174мм, 198мм, 222мм, 246мм и 270мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм 18, 20 и 22. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 39 | Пластина реконструктивная периферическая для подвздошного гребня, правая/левая | шт |  | 2 |  | 180 242 |  | 360 484 | Пластина реконструктивная периферическая для подвздошного гребня, левая/правая - Пластина предназначена для реконструкции переломов крыла подвздошной кости и подвздошного гребня. Пластина фигурная - 3D. Габаритные размеры пластины 134,6мм на 44,5мм. Толщина пластины 2,5мм. Пластина состоит из двух частей. Первая для подвздошного гребня. Имеет форму радиальной прямой с радиусом R=100мм, количество отверстий 12, отверстия фазированные диаметром 4,5мм, размер фаски 1,5х45°, расстояние между отверстиями 6,3°, ширина пластины в части подвздошного гребня 10мм, ширина пластины между отверстиями 5мм. Вторая часть пластины для крыла подвздошной кости, сетчатой формы c 4 фазированными отверстиями диаметром 4,5мм, размер фаски 1,5х45°, изогнута под углом 110° относительно части пластины для подвздошного гребня, и по радиусу R=90мм относительно крыла подвздошной кости. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832-1 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. |  |  |
| 40 | Пластина реконструктивная периферическая для таза, правая/левая | шт |  | 2 |  | 113 166 |  | 226 332 | Пластина реконструктивная периферическая для таза, левая/правая - Пластина предназначена для реконструкции переломов крыла подвздошной кости и переломов подвздошного гребня. Пластина плоская J-образная. Габаритные размеры пластины 177,5мм на 105,9мм. Толщина пластины 3мм, трубчатая по всей длине, изогнута по радиусу R=18мм. Пластина состоит из двух частей: радиальная с радиусом R=60мм, количество отверстий 9, отверстия фазированные диаметром 4,5мм, размер фаски 1,9х45°, расстояние между отверстиями 12°, ширина пластины 12мм, ширина пластины между отверстиями 8мм, и прямая часть длиной 114,2мм c 9 фазированными отверстиями диаметром 4,5мм, размер фаски 1,9х45°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832-1 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. |  |  |
| 41 | Пластина реконструктивная для лонного сочленения | шт |  | 2 |  | 86 542 |  | 173 084 | Пластина реконструктивная для лонного сочленения - Пластина радиальная. Габаритные размеры пластины 89,9мм на 23,6мм на 29мм. Толщина пластины 3мм, трубчатая по всей длине, изогнута по радиусу R=18мм. Пластина состоит из радиальной части с радиусом R=60мм, количество отверстий 6, отверстия фазированные диаметром 4,5мм, размер фаски 1,9х45°, расстояние между отверстиями 12° и 2 отверстия диаметром 1,5мм на концах пластины под спици Киршнера, ширина пластины 13мм, ширина пластины между отверстиями 8мм. На концах пластины находятся перпендикулярно загнутые усики, каждое с 2 фазированными отверстиями диаметром 4,5мм, размер фаски 1,7х45°, расстояние между отверстиями 12мм, толщина усиков 2,6мм, ширина 10мм, длина 29мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832-1 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. |  |  |
| 42 | Пластина реконструктивная внутренняя для подвздошного гребня, правая/левая | шт |  | 2 |  | 138 761 |  | 277 522 | Пластина реконструктивная внутренняя для подвздошного гребня, левая/правая - Пластина предназначена для реконструкции переломов крыла подвздошной кости и подвздошного гребня. Пластина фигурная - 3D. Габаритные размеры пластины 121,4мм на 78,4мм на 27,2мм. Толщина пластины 2,5мм. Пластина в форме цифры 4, изогнута по поверхности крыла подвздошной кости по радиусу R=88мм, количество отверстий 18, отверстия фазированные диаметром 4,5мм, размер фаски 1,5х45°, расстояние между отверстиями 12мм, ширина пластины в рядах отверстий 10мм, ширина пластины между отверстиями 6мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832-1 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. |  |  |
| 43 | Пластина реконструктивная периферическая для таза, правая/левая | шт |  | 2 |  | 147 112 |  | 294 224 | Пластина реконструктивная периферическая для таза, левая/правая - Пластина предназначена для реконструкции переломов крыла подвздошной кости и переломов подвздошного гребня. Пластина плоская J-образная. Габаритные размеры пластины 177,5мм на 105,9мм на 19мм. Толщина пластины 3мм, трубчатая по всей длине, изогнута по радиусу R=18мм. Пластина состоит из двух частей: радиальная с радиусом R=60мм, количество отверстий 9, отверстия фазированные диаметром 4,5мм, размер фаски 1,9х45°, расстояние между отверстиями 12°, ширина пластины 12мм, ширина пластины между отверстиями 8мм, на концах радиальной части пластины находятся перпендикулярно загнутые усики, каждое с 1 фазированным отверстием диаметром 4,5мм, размер фаски 1,7х45°, толщина усиков 2,6мм, ширина 10мм, длина 19мм, и прямая часть длиной 114,2мм c 9 фазированными отверстиями диаметром 4,5мм, размер фаски 1,9х45°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832-1 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. |  |  |
| 44 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | шт |  | 400 |  | 3 090 |  | 1 236 000 | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм. Резьба диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 45 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х13х40, 3,5х16х50, 3,5х20х60, 3,5х22х65, 3,5х24х70, 3,5х26х75, 3,5х28х80, 3,5х30х85, 3,5х32х90 | шт |  | 20 |  | 13 059 |  | 261 180 | Спонгиозные канюлированные винты: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 40мм, 50 мм, 60 мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм. Диаметр головки винта 6 мм, высота головки 3,1 мм должна иметь шлиц под шестигранную отвертку S2,5 мм. Варианты резьбы на ножке винта: высотой от 4 до32 мм, в зависимости от общей длины винта. Диаметр канюлированного отверстия 1,15 мм. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 46 | Винт спонгиозный самонарезающий 6.5x45мм, 50мм, 55мм, 60ммм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 90мм, 100мм, 105мм | шт |  | 10 |  | 4 975 |  | 49 750 | Спонгиозные винты: диаметр винтов 6,5 мм. Длина винтов 45 мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 80мм, 90мм, 100мм, 105мм. Диаметр головки винта 8 мм. Варианты резьбы на ножке винта: на всю длину ножки винта и высотой 16 мм. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 47 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм, 125мм, 130мм | шт |  | 20 |  | 14 925 |  | 298 500 | Винт канюлированный самонарезающий 7,0х16/...- Винт длиной 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм, 125мм, 130мм. Резьба диаметром 7,0мм. Резьба на винте неполная, длиной 16мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта полупотайная, диаметром 9,5мм и высотой 6,3мм под шестигранную отвертку S5, глубина шестигранного шлица 3,5мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой 5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет ступенчатое конусное начало, вершинный угол - 120° переходящий в диаметр 4,5мм, далее на расстоянии 2,5мм от начала винта под углом 35° переходит в диаметр 7,0мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 48 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 | шт |  | 20 |  | 14 925 |  | 298 500 | Винт канюлированный самонарезающий 7,0х32/... - Винт длиной 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм, 125мм, 130мм. Резьба диаметром 7,0мм. Резьба на винте неполная, длиной 32мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта полупотайная, диаметром 9,5мм и высотой 6,3мм под шестигранную отвертку S5, глубина шестигранного шлица 3,5мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой 5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет ступенчатое конусное начало, вершинный угол - 120° переходящий в диаметр 4,5мм, далее на расстоянии 2,5мм от начала винта под углом 35° переходит в диаметр 7,0мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 49 | Шайба 7.0x20 | шт |  | 20 |  | 2 239 |  | 44 780 | Шайба 7.0x20 изготовлен из нержавеющей стали. Внутренний диаметр 7,0 мм и наружный диаметр 20 мм Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 50 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм | шт |  | 10 |  | 13 034 |  | 130 340 | Винт канюлированный самонарезающий - Винт длиной 50мм, 55мм, 60мм, 65мм и 70мм. Резьба диаметром 4,5мм. Резьба на винте неполная, длиной 16мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Головка винта полупотайная, диаметром 6мм и высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3,5, глубина шестигранного шлица 2,1мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет ступенчатое конусное начало, вершинный угол - 120° переходящий в диаметр 3мм, далее на расстоянии 1,5мм от начала винта под углом 35° переходит в диаметр 4.5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15°, проходящие по радиусу R25мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 51 | Пластина реконструктивная прямая, изогнутая 8отв. L-77, 12отв. L-114, 16отв. L-148, 20отв. L-180, 24отв. L-211 | шт |  | 10 |  | 121 997 |  | 1 219 970 | Пластина реконструктивная прямая/изогнутая в двух плоскостях по радиусу R=200мм и R=300мм. Углубления на боковой поверхности. Толщина пластины 1,8мм. Длина пластины L-77мм, 114мм, 148мм, 180мм, 211мм ширина пластины 8мм, ширина на уровне углублений 4,5мм. На расстоянии 2 мм от каждого конца пластины расположены отверстия диаметром 1,5мм под спицы Киршнера и 8, 12, 16, 20, 24 отверстий с двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм, первое на расстоянии 7мм от края пластины, расстояние между отверстиями 9мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Титан, соответствующий международному стандарту ISO 5832-2 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластина анодирована в зелёный цвет. |  |  |
| 52 | Пластина реконструктивная прямая 6отв. L-84; 7отв. L-94; 8отв. L-104; 9отв. L-114; 10отв. L-124 | шт |  | 30 |  | 59 699 |  | 1 790 970 | Пластина реконструктивная, для фиксации переломов плюсневых костей, длиной 84мм, 94мм, 104мм, 114мм, 124мм. 6, 7, 8, 9 и 10 блокируемых отверстий по протяженности пластины, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Толщина пластин 1,8 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин зеленым цветом. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 53 | Пластина для лучевой кости широкая, узкая, левая, правая 3отв. L-53мм, 64мм, 75мм | шт |  | 40 |  | 44 774 |  | 1 790 960 | Пластина для лучевой кости широкая, узкая, левая/правая, для ладонной поверхности дистального отдела лучевой кости, длиной 53мм, 64мм и 75 мм, 3, 4 и 5 блокируемых отверстия в диафизарной части пластины. Ширина проксимальной части 27 мм. В дистальной части 7 блокируемых отверстий для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Толщина пластин 1,8 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин зеленым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 54 | Пластина внутрикостная для стопы изогнутая, прямая, правая, левая L-45мм, 50мм | шт |  | 6 |  | 108 826 |  | 652 956 | Пластина внутрикостная блокируемая изогнутая/прямая, правая/левая - длиной 45 и 50 мм, предназначена для коррекции вальгусной деформации 1-ой кости плюсны. Пластина в дистальной части должна иметь 2 отверстия для блокикуемых винтов диаметром 2,4 мм; в проксимальной части должна иметь острие, облегчаюшие введение пластины в костномозговую полость. Толщина пластины 1,8 мм. Форма пластины должна быть изогнутой, что позволяет стабильную фиксацию в костномозговом канале. Пластина по конструкции должна иметь профиль повышенной жесткости. Каждая пластина должна имеет ребро фиксирующее пластину в костномозговом канале. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка |  |  |
| 55 | Пластина для лучевой кости дорсальная Y-образная левая, правая, 4отв. L-75мм; 5отв. L-82мм | шт |  | 2 |  | 86 439 |  | 172 878 | Пластина для лучевой кости дорсальная Y-образная используется при переломах в дистальном отделе лучевой кости. Пластина фигурная – 3D. Профиль со стороны диафиза позволяет подобраться к задней части дорсальной стороны лучевой кости и упрощает позиционирование пластины на кости. Вырез в пластине улучшает видимость и упрощает установку костных фрагментов, а также не нарушает спинной бугорок. Пластина левая/правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-75мм и 82мм, 4 и 5 блокируемых отверстия под винты диаметром 2,4 мм и 2,7мм, ширина пластины в диафизарной части 9,4мм, ширина пластине в эпифизарной части 34,8мм. В эпифизарной части пластины расположены 6 резьбовых отверстий диаметром М3,5х1мм и 2 отверстия отверстия диаметром 1,5мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 1,5мм под спицы Киршнера на расстоянии 2,5мм от края диафизарной части пластины, 3 резбовые отверстия диаметром М3,5х1мм на расстоянии 6,5мм, 14мм и 34мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 3,5мм на расстоянии 24мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; цвет пластины зелёный. |  |  |
| 56 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | шт |  | 100 |  | 3 650 |  | 365 000 | винт кортикальный самонарезающий 2,7 - Винт длиной 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,7мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,2мм под отвертку типа Torx T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 57 | Винт 2.4x14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм | шт |  | 500 |  | 11 835 |  | 5 917 500 | Блокирующий винт 2,4 - Винт длиной 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,4мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм, высотой 2,3мм под отвертку типа T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 5° проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт зелёного цвета. |  |  |
| 58 | Пластина для бедренного винта ДСБ 2отв. 38/135°, 3отв. 38/135°, 4отв. 38/135°, 5отв. 38/135°, 6отв. 38/135°, 7отв. 38/135°, 8отв. 38/135° | шт |  | 5 |  | 56 271 |  | 281 355 | Пластина антиротацинная бедренного винта с ограниченным контактом 38/135° – Толщина пластины 7,9мм, длина пластины L- 84мм, 100мм, 116мм, 132мм, 148мм, 154мм, 180мм, ширина пластины в диафизарной части 19мм. В диафизарной частии пластины расположено 12 компрессионных фазированых отверстий: 1 отверстие в оси диафизарной части диаметром 5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 8мм, фаска в форме слезы, 10 отверстий диаметром 5мм, позволяющих провести компрессию на промежутке 4мм, фаска в форме слезы, отверстия расположны на расстоянии 16мм друг от друга и смещены от оси диафизарной части пластины на 2,2мм переменно и 1 отверстие диаметром 6,6мм, позволяющих провести компрессию на промежутке 6,5мм, фаска радиусная R4мм, глубиной 4ммв. Эпифизарная часть пластины в форме втулки диаметром 12,7мм расположенной относительно диафизарной под углом 135°. Длина шеечной втулки 38мм, диаметр внутреннего двуступенчатого отверстия втулки 9,5/8мм, отверстие имеет двусторонне параллельное утолщение 7,3мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 59 | Компрессионный винт ДСБ/ДСК | шт |  | 5 |  | 3 732 |  | 18 660 | Винт компрессионный - Винт длиной 31мм. Резьба диаметром М4мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая двуступенчатая, высота 4мм диаметром 9мм и высотой 2мм диаметром 7,5мм, выполнена под шестигранную отвертку S3,5, глубина шестигранного шлица 3мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 60 | Винт для присоединения ДСБ/ДСК 12.5/27/85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм | шт |  | 5 |  | 27 149 |  | 135 745 | Винт динамический - Винты длиной 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм. Винты канюлированные, диаметр канюлированного отверстия 2,9мм Резьба диаметром 12,5мм. Резьба на винте неполная, длиной 27мм, переходящая в проксимальную часть диаметром 7,9мм. В проксимальной части стержня находится внутреннее резьбовое отверстие М4 под компрессионный винт длинной 27мм. В проксимальной части у верхушки винта находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 2,8х2,9мм, служащие деротацией во время крепления винта с отвёрткой. На поверхности проксимальной части винта находятся два параллельных уплощения начинающиеся на расстоянии 45мм от конца дистальной части винта и проходящие до конца проксимальной части. Расстояние между уплощениями 7,15мм, уплощения служат деротацией винта во втулке пластины. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 80°. Конусное начало имеет 3 подточк длиной 7,4мм под углом 8°, и 3 3 подточк на выходе резьбы под углом 20°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |  |  |
| 61 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40мм, 46мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм | шт |  | 20 |  | 3 389 |  | 67 780 | Кортикальные винты: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов 40мм, 46мм, 50мм, 52 мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм. Диаметр головки винта 8 мм, имеет шлиц под шестигранную отвертку S3,5 мм. Резьба на ножке винта: на всю длину ножки винта. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 62 | Пластина ключичная с крючком, левая, правая, 5отв. 6отв. 7отв. H-12 | шт |  | 22 |  | 68 913 |  | 1 516 086 | Пластина ключичная с крючком левая/правая - используется при переломах латеральной части ключицы и травмах акромально-ключичного сустава. Пластина фигурная – 3D. Пластина левая/правая. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины в диафизарной части 2,8мм, в проксимальной 3,5мм. Длина пластины L-66мм, 75,5мм, 85мм. Эпифизарная часть пластины закончена крючком выотой 12мм, длиной 18,5мм, поперечное сечение шириной 5,3мм, высотой 3,5мм. Ширина пластины в диафизарной части 10мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены 4 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм. Диафизарная часть пластины изогнута под углом 12° относительно проксимальной. Диафизарная часть пластины изогнута в оси по радиусу R220мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее |  |  |
| 63 | Пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4отв. L-109; 5отв. L-124; 6отв. L-139; 7отв. L-154; 8отв. L-169; 9отв. L-184 | шт |  | 4 |  | 80 221 |  | 320 884 | Пластина с угловой стабильностью узкая для большеберцовой кости левая/правая 6 отверстий - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина L-образная, фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-139мм, ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 42мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины 4, 5, 6, 7, 8, 9 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм. Первое отверстие расположено на расстоянии 21мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм и 4, 5, 6, 7, 8 и 9 компрессионных отверстие диаметром 4,2мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм. Первое отверстие на расстоянии 13,5мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R50мм в оси диафизарной части пластины и по радиусу R39мм перпендикулярно оси диафизарной части пластины, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,6мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 64 | Пластина реконструктивная прямая 4отв. 5отв. 6отв. 7отв. 8 отв | шт |  | 10 |  | 47 262 |  | 472 620 | Пластина реконструктивная прямая, для фиксации переломов трубчатых костей, длиной 64мм, 74мм, 84мм, 94мм, 104мм. 4, 5, 6, 7 и 8 блокируемых отверстий по протяженности пластины, для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Толщина пластин 2,8 мм, ширина 11 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 65 | Пластина реконструктивная прямая узкая 4отв. L-88; 5отв. L-102; 6отв. L-116; 7отв. L-130; 8отв. L-144; 12отв. L-200 | шт |  | 5 |  | 44 774 |  | 223 870 | пластина реконструктивная прямая узкая - Пластина прямая. Углубления на боковой поверхности. Толщина пластины 2,2мм. Длина пластины L-88мм, 102мм, 116мм, 130мм, 144мм, 200мм, ширина пластины 9мм, ширина на уровне углублений 6мм. На расстоянии 4,5мм от каждого конца пластины расположены отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, на расстоянии 9мм от каждого конца пластины расположены 2 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, на расстоянии 23мм от каждого конца пластины расположены 2 компрессионные отверстия диаметром 4,7мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2,5мм. Между двумя компрессионными отверстиями находится 11 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм на расстоянии 37мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 14мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; цвет пластины зелёный. |  |  |
| 66 | Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 6отв. L-150; 7отв. L-165; 8отв. L-180 | шт |  | 4 |  | 136 810 |  | 547 240 | Пластина большеберцовая дистальная L левая/правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости. Пластина L-образная, фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-150мм, 165мм, 180мм ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 37,5мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 7 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки и. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 6, 7 и 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм. Первое отверстие расположено на расстоянии 21мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм и 6, 7 и 8 компрессионных отверстие диаметром 4,2мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм. Первое отверстие на расстоянии 13,5мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм. Диафизарная часть пластины изогнута в двух плоскостях по радиусу R220мм в оси диафизарной части пластины и по радиусу R40мм перпендикулярно оси диафизарной части пластины, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 11мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; |  |  |
| 67 | Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103; 7отв. L-118; 8отв. L-133; 9отв. L-148; 10отв. L-163 | шт |  | 5 |  | 48 506 |  | 242 530 | Пластина узкая компрессионная с ограниченным контактом шириной 11 мм, толщиной 2,8 мм, длиной 103мм, 118мм, 133мм, 148мм, 163мм. 6, 7, 8, 9, 10 блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую, также по протяженности пластины 6, 7, 8, 9, 10, овальные компрессионные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 68 | Пластина для плечевой кости 3отв. L-101; 4отв. L-116; 5отв. L-131; 8отв. L-176; 9отв. L-191 | шт |  | 30 |  | 99 498 |  | 2 984 940 | Пластина для плечевой кости используется при многооскольчатых переломах проксимального метаэпифиза плечевой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Толщина пластины 2,8мм. Длина пластин L-101мм, 116мм, 131мм, 176мм и 191мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 8 отверстий диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, для крепления шаблон-накладки и для временной стабилизации и подшивания мягких тканей, и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3, 4, 5, 8 и 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 65мм от края диафизарной части пластины и 4 компрессионных отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм, 42,5мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм, и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 56,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Дистальная часть изогнута по переменному радиусу, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 5мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. |  |  |
| 69 | Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая, правая, 6отв. L-153; 8отв. L-183; 10отв. L-213 | шт |  | 30 |  | 102 995 |  | 3 089 850 | Пластина большеберцовой дистальная медиальная (левая, правая) используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-153мм и 183мм, 213мм ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 6, 8 и 10 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм, 65мм, 80мм, 95мм, 110мм и 125мм от края диафизарной части пластины и 6, 8 и 10 компрессионных отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм, 42,5мм, 57,5мм, 72,5мм, 87,5мм и 102,5 позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 118,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. |  |  |
| 70 | Пластина для пятки левая, правая | шт |  | 2 |  | 62 186 |  | 124 372 | Пластина для пятки - используется при суставных, внесуставных и осколчатых переломах пятки. Пластина плоская, существует возможность формировать пластину в соответствии анатомическому дизайну кости. Пластина левая/правая. Пластина состоит из 14 перстней диаметром 8,4мм соединённых между собой. В каждом перстне расположено 1 отверстие с двухзаходной резьбой 4,5мм ( что дает 14 блокируемых отверстии для блокирующих винтов 3,5 мм). Толщина пластины 2мм, толщина соединений перстней 1,3мм. Длина пластины L-60мм, ширина пластины 44мм. На соединениях перстней с отверстиями расположены 6 отверстий диаметром 2,1мм под спицы Киршнера для временной стабилизации и подшивания мягких тканей. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. |  |  |
| 71 | Пластина для плечевой кости дистальная медиальная правая/левая 3отв. L-89, 4отв. L-107, 5отв. L-121, 6отв. L-136 | шт |  | 10 |  | 116 442 |  | 1 164 420 | Пластина для плечевой кости дистальная медиальная (правая, левая), длиной 89мм, 107 мм, 121мм и 136 мм. толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 3, 4, 5 и 6 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины имеются 3, 4, 5 и 6 компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Также в дистальной части 4 отверстии для блокирующих винтов диаметром 2.4 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 72 | Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная правая/левая 3отв. L-95, 4отв. L-109, 5отв. L-123, 6отв. L-137 | шт |  | 10 |  | 136 810 |  | 1 368 100 | Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная (правая, левая), длиной 95мм, 109мм, 123мм, 137 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 3, 4, 5 и 6 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также в диафизарной части пластины имеются 3, 4, 5 и 6 компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. В дистальной части 6 блокирующих отверстии диаметром 2.4 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 73 | Пластина ключичная S-образная правая, левая, 6отв. L-99; 7отв. L-108; 8отв. L-116 | шт |  | 10 |  | 118 154 |  | 1 181 540 | Пластина ключичная S-образная, правая/левая, для фиксации переломов ключицы, длиной 99мм, 108мм и 116мм. 6; 7 и 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для блокирующих винтов диаметром 3.5мм, в акромиальном конце 5 блокируемых отверстий для блокируемых винтов диаметром 2.4 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 74 | Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая, правая, 4отв. L-85; 5отв. L-95; 6отв. L-105; 7отв. L-115; 8отв. L-125; 9отв. L-135 | шт |  | 40 |  | 102 995 |  | 4 119 800 | Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая/правая, используется при многооскольчатых переломах дистального отдела малоберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая/левая. Толщина пластины 2мм. Длина пластин L-85мм, 95мм, 105мм, 115мм и 125мм, 135мм ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 20мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки и одно компрессионное отверстие на расстоянии 36,5мм от края эпифизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 6мм. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 12мм от края диафизарной части пластины, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 5,5мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета |  |  |
| 75 | Пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, левая 6 отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв. | шт |  | 30 |  | 118 154 |  | 3 544 620 | Пластина ключичная S-образная диафизарная левая, правая - используется при переломах ключицы. Пластина фигурная – 3D. Анатомический S-образный дизайн пластины отражает форму кости. Толщина пластины 2,8мм. Длина пластин L-71мм, 80мм, 89мм, 98мм, 107мм ширина сечения пластины 10,5мм. На пластине расположены под разными углами в 3-х плоскостях 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм и 2 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 6мм от каждого края пластины. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; |  |  |
| 76 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 40 | шт |  | 100 |  | 4 007 |  | 400 700 | Винты кортикальные: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 30мм, 36мм, 40мм. Диаметр головки винта 6 мм, высота головки винта 3,1 мм, под отвертку «звездочка» Т15. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов желтым цветом. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 77 | Винт 2.4x18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | шт |  | 20 |  | 10 139 |  | 202 780 | винт блокирующий 2,5 - Винт длиной 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки под углом 15°, глубиной 0,4мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |  |  |
| 78 | Винт 3.5x12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ,95 | шт |  | 750 |  | 6 869 |  | 5 151 750 | винт блокирующий 3,5 - Винт длиной 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 79 | Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | шт |  | 10 |  | 24 823 |  | 248 230 | Винт компрессионный канюлированный: предназначены для лечения вальгусной деформации первого пальца стопы. Должен иметь два диаметра резьбы по краям винта 3,9 мм и 3,0 мм, канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,15 мм, имеет шестигранное углубление под отвертку S2,0. Длина винтов 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм с шагом 2 мм. Маркировка винтов желтым цветом. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 80 | Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-173, 10отв. L-215, 12отв. L-257, 14отв. L-299 | шт |  | 4 |  | 64 890 |  | 259 560 | Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом, шириной 18 мм, толщиной 5,7 мм, длиной 173мм, 215мм, 257мм, 299мм. Количество отверстий 8, 10, 12, 14 для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должно быть 2 овальных компрессионных отверстия под кортикальные винты диаметром 5,0 мм, по одной в диафизарных частях. имеются отверстия для спиц Киршнера диаметром 2 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 81 | Пластина широкая для большеберцовой кости, левая/правая 4отв. L-116, 6отв. L-158, 8отв. L-200 | шт |  | 2 |  | 80 221 |  | 160 442 | Пластина широкая для большеберцовой кости, левая и правая, для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости, длиной от 116мм, 158мм, 200мм. 4, 6, 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 3 блокируемых отверстия, для блокируемых винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 4,5 мм, для создания компрессии. Имеются отверстия для спиц Киршнера, диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 82 | Пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 5отв. L-150, 6отв. L-171; 7отв. L-192; 8отв. L-213 | шт |  | 6 |  | 110 692 |  | 664 152 | Пластина для мыщелков большеберцовой кости левая/правая - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела и мыщелков большеберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая/правая. Толщина пластины 4,5мм. Длина пластины L-150мм, 171мм, 192мм, 213мм, ширина пластины в диафизарной части 15мм, в эпифизарной 35,5мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 4, 5, 6, и 7 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 3 отверстия с двуступенчатым диаметром 2,1мм на 3мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 19,5мм от края диафизарной части пластины, 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 9мм от края диафизарной части пластины, на расстоянии 30мм, 72мм, 93мм, 116мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 51мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Диафизарная часть пластины изогнута по переменному радиусу R74,5 на R65,5 перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 15мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; |  |  |
| 83 | Пластина для мыщелков бедренной кости, левая/правая 8отв. L- 221, 10отв. L- 263 | шт |  | 14 |  | 110 692 |  | 1 549 688 | Пластина для мыщелков бедренной кости (левая, правая), длиной 221 мм, 263 мм. 8 и 10 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 6 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм и не более одно отверстия для канюлированного блокирующего винта диаметром 7,3 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должно быть не более одного овального компрессионного отверстия для кортикального винта диаметром 4,5 мм.Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 84 | Пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая/правая 3отв. L-131, 4отв. L-152, 8отв. L-236 | шт |  | 2 |  | 123 129 |  | 246 258 | Пластина большеберцовая проксимальная латеральная (левая, правая), длиной 131мм, 152мм, 236мм толщиной 3,5 мм, количество блокируемых отверстий в диафизарной части 3, 4, 8, в мыщелковой части 3 блокируемых отверстия для блокируемых винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части должно быть одно овальное компрессионное отверстие для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 85 | Пластина для бедренной кости проксимальная правая/левая 2отв. L-132, 4отв. L-174, 6отв. L-216, 8отв. L-258 | шт |  | 2 |  | 135 567 |  | 271 134 | Пластина для бедренной кости проксимальная (левая, правая), длиной 132 мм, 174мм, 216мм, 258мм, в диафизарной части пластины 2, 4, 6, 8 блокируемых отверстий, для блокируемых винтов диаметром 5 мм. В проксимальной части 2 отверстия для канюлированных блокирующих винтов диаметром 7,3 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. В диафизарной части должно быть не более одного овальное компрессионное отверстие для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 86 | Винт канюлированный 7.3x65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | шт |  | 16 |  | 22 387 |  | 358 192 | Винты блокирующие канюлированные: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 7,3 мм. Длина винтов 65мм, 70мм, 80мм, 85мм, 90мм. Диаметр головки винта 9,0 мм, под отвертку «звездочка» S5,0. Диаметр канюлированного отверстия 2,2 мм. Резьба на всю длину ножки винта. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 87 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70 | шт |  | 60 |  | 4 975 |  | 298 500 | Винты кортикальные: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 65мм, 70мм. Диаметр головки винта 8 мм, высота головки винта 4,6 мм, под отвертку «звездочка» S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов желтым цветом. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 88 | Винт 5.0x30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | шт |  | 250 |  | 8 084 |  | 2 021 000 | винт блокирующий 5,0 - Винт длиной 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |  |  |
| 89 | Пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. L-59, 3отв. L-80, 4отв. L-101, 5отв. L-122, 6отв. L-143, 7отв. L-164, 8отв. L-185 | шт |  | 2 |  | 134 322 |  | 268 644 | Пластина для бедренной кости динамическая широкая - используется при межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломах шейки и головки бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина универсальная для левой и правой конечности. Пластина короткая. Толщина пластины в диафизарной части 7,6мм, в эпифизарной 7,3мм. Длина пластины L-59мм, 80мм, 101мм, 122мм, 143мм, 164мм, 185мм ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 32мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под углом 130° к диафизарной части пластины 3 параллельных отверстия (одно выше и два ниже для создания треугольной стабильности) с двухзаходной резьбой 8,5мм под телескопические винты, 3 отверстия диаметром 3мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 2 отверстия с резьбой М5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находятся 2 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 35,5мм и 46мм от края эпифизарной части пластины. Резьбовые отверстия отклонены от оси пластины под углом 10° поочерёдно, переменно. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. |  |  |
| 90 | Винт канюлированный телескопический 7.3x80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | шт |  | 6 |  | 36 069 |  | 216 414 | Винт канюлированный телескопический 7,3 – Винт используется для фиксации переломов шейки и головки бедренной кости. Состоит из двух элементов: - Втулка канюлированная, диаметром 7,3мм и длиной 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм диаметр канюлированного отверстия 5мм, головка втулки цилиндрическая диаметром 8,9мм с нарезаной двухзаходной резьбой 8,5мм, высотой 8мм. В дистальной части втулки находится внутренний шестигранный шлиц S4,5 длиной 5мм, на расстоянии 20мм от головки втулки, служащая провадницей защёлкивающегося винта. Во внутреней части головки втулки нарезаны канавки диаметром 5,5мм, позволяющие фиксировать защёлкивающий винт с помощью перстня; - Защёлкивающийся винта, канюлированный, диаметром 2,2мм, длина винта 67,5мм, с переменным диаметром. Резьба диаметром 7,2мм длиной 22,5мм на дистальном отрезке винта, переходящий в диаметр 5мм. Винт имеет шестигранный конец S4,5 длиной 20мм, который тесно взаимодействует с втулкой. Винт имеет две подточки в дистальной части пластины длиной 12мм, проходящие по радиусу R20. Винт закончен резьбой М4 под защелкивающий перстень; - Перстень диаметром 5 мм, длиной 2мм, внутренний диаметр резьба М4. Вдоль перстня разрез 1,5х0,5мм под специальную отвертку; Возможность подбора необходимой длины собранного комплекта в диапазоне размеров: 85-90мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт серого цвета. |  |  |
| 91 | Пластина для остеотомии большеберцовой кости левая/правая 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | шт |  | 4 |  | 75 991 |  | 303 964 | Пластина дистанцирующая для большеберцовой кости, правая/левая для подмыщелковой остеотомии большеберцовой кости. Должна иметь 2 блокируемых отверстия для спонгиозных винтов диаметром 6,5 мм, и 2 блокируемых отверстия для блокируемых винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должна иметь дистанцирующий упор высотой 5 мм; 7,5 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12,5 мм; 15 мм; 17,5 мм, на выбор оперирующего врача. Должны иметься 3 отверстия для спиц Киршнера диаметром 2 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 92 | Пластина дистальная для бедренной кости 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | шт |  | 2 |  | 108 205 |  | 216 410 | Пластина дистанцирующая для бедренной кости, левая/правая, для надмыщелковой остеотомии бедреной кости. Должна иметь 3 блокируемых отверстия для спонгиозных винтов диаметром 6,5 мм в мыщелковой части пластины, и 3 блокируемых отверстия для винтов диаметром 5,0 мм в диафизарной части пластины, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные компрессионные отверстия для кортикальных винтов диаметром 4,5 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Пластина должна иметь дистанцирующий упор высотой 5 мм; 7,5 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12,5 мм; 15 мм; 17,5 мм, на выбор оперирующего врача. Должны иметься отверстия для спиц киршнера диаметром 2 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |  |  |
| 93 | Винт спонгиозный 6.5x35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | шт |  | 14 |  | 11 194 |  | 156 716 | Винт спонгиозный 6.5– Винт длиной 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм. Резьба спонгиозная диаметром 6,5/3,3мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 8,5мм, высотой 3,3мм, высота головки 4,3мм, под отвертку типа Torx Т30, глубина шлица 2,7мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |  |  |
| 94 | Ровная пластина для реконструкции II, 10отв., 11отв., 12отв., 14отв., 16отв., 18отв., 20отв. 96 мм, 108 мм, 120 мм, 144 мм, 168 мм, 192 мм, 216 мм. | шт |  | 1 |  | 32 960 |  | 32 960 | Реконструктивная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна иметь 10, 11, 12, 14, 16, 18 и 20 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 96 мм, 108 мм, 120 мм, 144 мм, 168 мм, 192 мм, 216 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 95 | Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 12 отв., 14отв., 16отв., 18отв. 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм. | шт |  | 1 |  | 42 436 |  | 42 436 | Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 12, 14, 16, 18 круглых блокировочных и 2 овальных отверстий под винты диаметром 5,0 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,5 мм. Длина пластины должна быть 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 96 | 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости левая, правая II 6отв., 8отв., 10отв., 12отв., 14отв. (L,R) 129,5 мм, 153,5 мм, 177,5 мм, 201,5 мм, 225,5 мм. | шт |  | 2 |  | 64 890 |  | 129 780 | Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 6, 8, 10, 12 и 14 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 129,5 мм, 153,5 мм, 177,5 мм, 201,5 мм, 225,5 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 97 | Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. 107,9 мм, 137,3 мм, 166,7 мм, 196,1 мм. | шт |  | 1 |  | 42 436 |  | 42 436 | Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 6, 8, 10 и 12 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 107,9 мм, 137,3 мм, 166,7 мм, 196,1 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 98 | Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 6 отв., 7отв., 8отв., 9отв., 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм. | шт |  | 1 |  | 38 625 |  | 38 625 | Узкая прямая пластина для костей предплечья должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина имеет на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6, 7, 8, 9 отверстий, из которых два овальных отверстия по центру пластины, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не более 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 99 | Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости левая, правая III, 7отв., 9отв., 11отв., 13отв., L 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм. | шт |  | 2 |  | 69 010 |  | 138 020 | Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия и в дистальной части одно отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина конически расширена в соответствии с анатомической кривизной бедренной кости. В проксимальной части должно быть 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 6,5 мм. В диафизарной части должно быть 7, 9, 11, 13 отверстий, одно их них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, одно круглое блокировочное под винты диаметром не менее 6,5 мм, остальные ассиметрично расположенные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,0 мм и не более 17,5 мм. Высота профиля диафизарной части должна составлять не менее 4,8 мм и не более 5,8 мм. Длина пластины должна быть 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 100 | Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости левая, правая IV, 7отв., 9отв., 11отв, 13отв. (L,R) 169 мм, 201 мм, 233 мм, 265 мм. | шт |  | 2 |  | 58 504 |  | 117 008 | Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина имеет в дистальной и в проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 7, 9, 11, 13 отверстий, из них одно овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 16,0 мм и не более 17 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0. Длина пластины должна быть 169 мм, 201 мм, 233 мм, 265 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 101 | Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости IV, 3отв., 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв., L 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм. | шт |  | 2 |  | 58 504 |  | 117 008 | Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Проксимальная часть пластины должна быть преформирована и иметь расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части не менее 8 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина должна иметь 4 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. В диафизарной части пластина должна иметь 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, из них одно овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 12,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 102 | Ключичная пластина для диафиза II, левая, правая 6отв, 7отв, 8отв, 9отв, 10отв, (L,R) 71,9 мм, 83,9 мм, 95,8 мм, 107,5 мм, 118,9 мм. | шт |  | 4 |  | 58 401 |  | 233 604 | Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6, 7, 8, 9, 10 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 71,9 мм, 83,9 мм, 95,8 мм, 107,5 мм, 118,9 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя |  |  |
| 103 | 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 2отв., 3отв., 4отв., 5отв., 6отв., 7отв., длинная 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм. | шт |  | 4 |  | 74 160 |  | 296 640 | Проксимальная латеральная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Проксимальная часть пластины должна быть преформированна и иметь прямоугольное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 11 отверстий в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, и позволяющих фиксировать к пластине мягкотканный массив и одно отверстие для фиксации направителя. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина должна иметь 9 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. В диафизарной части пластина должна иметь 2, 3, 4, 5, 6, 7 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий не менее 18,0 мм и не более 19,0 мм. Ширина диафизарной части пластины не менее 12,0 и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна быть 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 104 | Ключичная крючковая пластина левая и правая I и V, 4отв., 5отв., 6отв., 7отв, - 14 мм, (L,R). | шт |  | 2 |  | 53 045 |  | 106 090 | Ключичная Hook пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом анатомической кривизны и иметь полусферическое расширение в латеральной части. Пластина должна иметь крючок-фиксатор, располагающийся у латерального конца пластины, глубина крючка должна быть не менее 14,0 мм и не более 15,0 мм. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 4, 5, 6 и 7 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 14,0 мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,5 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 105 | Проксимальная пластина для локтевой кости левая и правая II, 6отв, 8отв., (L,R) 125 мм, 151 мм. | шт |  | 2 |  | 53 045 |  | 106 090 | Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Проксимальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части 7 отверстий и в дистальной части 1 отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части должно быть расположено 6 круглых блокировочных резьбовых отверстий, два из них в выступе, для винтов диаметром не менее 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 6 и 8 отверстий: одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 125 мм и 151 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 106 | Дистальная пластина для плечевой кости левая, правая 3отв, 5отв., 7отв., 9отв. (L,R) 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм. | шт |  | 2 |  | 65 096 |  | 130 192 | Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 3, 5, 7, 9 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 107 | Дистальная латеральная пластина для плечевой кости левая, правая 4отв, 6отв., 8отв., 10отв. (L,R) 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм. | шт |  | 2 |  | 65 096 |  | 130 192 | Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь 4, 6, 8, 10 круглых блокировочных отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 108 | Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости левая, правая VI, 6отв., 8отв. (L,R) 115 мм, 147 мм. | шт |  | 2 |  | 59 740 |  | 119 480 | Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь расширение L-образной формы, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В L-образном расширении пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 6 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 15,0 мм и не более 16,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,5 мм и не более 12,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 115 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 109 | Дистальная пластина для бедренной кости левая, правая II, 7отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв., 12отв., 13 отв, 14отв. (L,R) 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм. | шт |  | 2 |  | 70 761 |  | 141 522 | Дистальная латеральная бедренная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть преформированна и иметь расширение, соответствующее анатомической кривизне дистального отдела бедренной кости. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части должно быть расположено 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм. В диафизарной части должно быть 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно быть не менее 17,0 и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 16,0 мм и не более 17,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,5 мм и не более 5,5 мм. Длина пластины должна быть 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм. плластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 110 | Пластина для ключицы левая, правая 4отв,, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв. (L,R) 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм. | шт |  | 2 |  | 59 740 |  | 119 480 | Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 4, 5, 6, 7, 8 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 111 | Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости левая, правая VII, 4отв., 5отв., 7отв., 9отв. (L,R) 126 мм, 144 мм, 180 мм, 216 мм. | шт |  | 2 |  | 70 761 |  | 141 522 | Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь 3 отверстия в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, либо фиксировать к пластине мягкотканный массив. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстия, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В теле пластины имеется одно круглое косое отверстие под блокировочный винт диаметром не более 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 4, 5, 7, 9 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Пластина должна быть длиной 126 мм, 144 мм, 180 мм, 216 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 112 | Латеральная пластина для малоберцовой кости левая, правая 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв, (L,R) 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм. | шт |  | 6 |  | 53 045 |  | 318 270 | Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 82,0 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. |  |  |
| 113 | Фиксирующий винт 5.0х30мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 44 мм, 48 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | шт |  | 40 |  | 6 695 |  | 267 800 | Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 44 мм, 48 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. |  |  |
| 114 | Фиксирующий винт 6.5х80 мм, 85 мм, 90 мм, 95мм, 100 мм. | шт |  | 10 |  | 8 137 |  | 81 370 | Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 13485:2003 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Диаметр канюли должен быть не менее 2,5 мм. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. |  |  |
| 115 | Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х16 мм, 18 мм, 20 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. | шт |  | 20 |  | 2 575 |  | 51 500 | Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм, 18 мм, 20 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм с резьбой по всей длине. Головка винта должна быть конической формы. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь шестигранный шлиц. |  |  |
| 116 | Фиксирующий винт 3.5х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | шт |  | 100 |  | 3 399 |  | 339 900 | Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. |  |  |
| 117 | Фиксирующий винт 2,7х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 46 мм. | шт |  | 20 |  | 3 399 |  | 67 980 | Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 46 мм с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. |  |  |
| 118 | Проволока серкляжная, сталь 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, 1,2мм/10м | шт |  | 5 |  | 12 330 |  | 61 650 | Проволока серкляжная: применяется для соединения костных отломков, диаметр проволоки 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0 мм; 1,2 мм. Поставляется в бухтах по 10 м. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |
| 119 | Пневмомажета бедренная размером 85х14 см. | шт |  | 1 |  | 112 909 |  | 112 909 | Пневмоманжета бедренная: размерами 85х14 см, предназначена для пережатия крупных кровеносных сосудов (артерий и вен), обеспечивает бескровное операционное поле, во время проведения операций на нижних конечностях. Изготавливается из полиамидной ткани. В специальном кармане внутри пневмоманжеты помещен латексный баллон с питающим шлангом, выступающим снаружи пневмоманжеты. Конец шланга снабжен соединительной деталью для подключения пневмоманжеты к насосу. Для получения большей жесткости целой пневмоманжеты, она была упрочнена силиконовым вкладышем, на внешней и внутренней поверхности полиамидного чехла вшиты липкие фиксирующие ленты. Длина резинового шланга не менее 90 см. Максимальное давление в манжете не должно превышать величины 500 мм.рт.ст. |  |  |
| 120 | Насос ручной с манометром | шт |  | 1 |  | 194 670 |  | 194 670 | Насос ручной с манометром: предназначен для подачи атмосферного воздуха в пневмоманжеты. Состоит из: 1. Манометра- для определения давления атмосферного воздуза поступающего в манжету, 2. Регулятора пускового клапана, 3. Соединительного наконечника и спирального резинового шланга, 4. Корпуса и поршня насоса с голубой матовой рифленой ручкой. Кусачки, инструмент используемый для рассечения стержней, диаметром до 6,0мм, для достижения нужной длины при травматологических операциях. Длина инструмента 480 мм. Инструменты для остеосинтеза изготавливаются из антикаррозийных сталей,согласно стандарту ISO 7153-1. В связи с высоким содержанием хрома, на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. |  |  |
| 121 | Сверло интрамедуллярное гибкое 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0 (Hudson) | шт |  | 6 |  | 181 692 |  | 1 090 152 | Канюлированные интрамедуллярные гибкие сверла применяются для рассверливания костномозгового канала, при интрамедуллярном остеосинтезе блокирующими стержнями, для создания ровного канала соответствующего диаметру вводимого стержня. Изготовлено из спиралевидно завитой стали, что позволяет сверлу изгибаться, не нарушая анатомические изгибы костномозгового канала. Все сверла имеют атакующий наконечник, диаметром ø 6 мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм с шагом 1 мм. Длина сверла 47.5 см. На каждом сверле имеется гайка, для соединения с Т-образным воротком, выполняющим роль рукоятки. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. Инструменты не имеют сроков годности и стерилизации, т.к не подвергаются стерилизации заводом изготовителем и поставляются не стерильными. |  |  |
| 122 | Сверло канюлированное 6.5/300 | шт |  | 2 |  | 181 692 |  | 363 384 | Сверло канюлированное 6,5/2/300 – Длина сверла 300мм. Диаметр рабочей части сверла 6,5мм, длина 60мм, вершинный угол 45°. Сверло канюлированное, диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Сверло имеет 3 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла шестигранный диаметром 6/5,5 мм, длиной 30мм. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 123 | Костодержатель 205мм | шт |  | 2 |  | 99 931 |  | 199 862 | Костодержатель 205 мм – Длина инструмента 205мм. 2 рычага длиной 100мм каждый, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 18мм. 2 захвата, концы которых изогнуты по радиусу R10 и наклонены под углом 45. Концы захватов острые, диаметр острия 3,3мм, вершинный угол острия 40°. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 124 | Костодержатель 135мм | шт |  | 2 |  | 70 081 |  | 140 162 | Костодержатель 135 мм – Длина инструмента 135мм. 2 рычага длиной 100мм каждый, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 18мм. 2 захвата, концы которых изогнуты по радиусу R10 и наклонены под углом 45. Концы захватов острые, диаметр острия 3,3мм, вершинный угол острия 40°. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 125 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) изогнутый 200мм | шт |  | 1 |  | 134 971 |  | 134 971 | Костодержатель 200мм – Длина инструмента 200мм Ширина 122мм. 2 рычага длиной 146мм каждый, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 35мм. 2 захвата, концы которых изогнуты по радиусу R30. На внутренней поверхности захватов находятся острые зубчики с вершинным углом 30°. Длина захватов 54мм. Захваты наклонен относительно рычагов под углом 20°. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 126 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) с наклонной ручкой, 200мм | шт |  | 1 |  | 146 651 |  | 146 651 | Костодержатель 200мм – Длина инструмента 200мм Ширина 122мм. 2 рычага длиной 146мм каждый, изогнуты по радиусу R300мм, благодаря чему головка инструмента от рычагов наклонена под углом 30°, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 35мм. 2 захвата, концы которых изогнуты по радиусу R30. На внутренней поверхности захватов находятся острые зубчики с вершинным углом 30°. Длина захватов 54мм. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 127 | Кусачки для проволоки 150мм | шт |  | 1 |  | 132 376 |  | 132 376 | Щипцы для резания проволоки 15см, с упрочненным острием – Длина инструмента 150мм, ширина в разложенном виде 130мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 126мм от конца клещей, рычаги изогнуты по радиусу R260мм, ширина рычага 8,5мм, на внешней поверхности рычагов расположены выемки под пальцы. На внутренней стороне рычагов зафиксирована пружина, которая возвращает рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть кусачек – губки с острыми краями для скусывания проволоки диаметром 2,5мм. Ширина каждой губки 30мм, длина 35мм. Губки и рычаги соединены в 4 пунктах. Концы рычагов с напылением золотого цвета. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 128 | Кусачки для проволоки 2х160мм | шт |  | 3 |  | 218 030 |  | 654 090 | Кусачки для проволоки диаметром 2мм, 160мм – Длина инструмента 160мм, ширина в cложенном виде 45мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 112мм от конца клещей, рычаги изогнуты по радиусу R260мм, ширина рычага 10мм. Рабочая часть кусачек – губки, наружная диаметром 35мм и внутренняя 15мм с острыми выемками для скусывания проволоки диаметром 2мм при пересечении губок. Ширина наружной губки 15мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 129 | Кусачки для проволоки 230мм | шт |  | 1 |  | 219 328 |  | 219 328 | Кусачки для проволоки 230мм – Длина инструмента 230мм, ширина в разложенном виде 81мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 83мм от конца клещей, рычаги изогнуты под углом 28° и по радиусу R100мм, ширина рычага 12,6мм, на внешней поверхности рычагов расположены выемки под пальцы. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые отталкиваясь друг от друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть кусачек – острые губки. Ширина каждой губки 15мм, длина 26мм, изогнуты относительно рычагов под углом 30°. Губки и рычаги соединены в 4 пунктаз. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 130 | Отвертка под шестигранник канюлированная S2 | шт |  | 1 |  | 170 012 |  | 170 012 | Отвертка канюлированная S2 – Длина отвёртки 244мм. Отвёртка канюлированная, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм. Полая на расстоянии 72мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, сужается до диаметра 3,8мм на расстоянии 27,5мм от начала шлица. Закончена под шестигранный шлиц S2. Материал изготовления: медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 |  |  |
| 131 | Сверло канюлированное 2.5/1.2/150 | шт |  | 1 |  | 151 843 |  | 151 843 | Сверло канюлированное 2.5/1.2/150 – Длина сверла 150мм. Диаметр рабочей части сверла 2,5мм, длина 15мм, вершинный угол 120°. Сверло канюлированное, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Сверло имеет 3 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 132 | Отвертка под шестигранник S 3.5 | шт |  | 2 |  | 57 103 |  | 114 206 | Отвертка S3,5 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шестигранный шлиц S3,5. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 133 | Отвертка под шестигранник S 2.5 | шт |  | 3 |  | 57 103 |  | 171 309 | Отвертка S2,5 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шестигранный шлиц S2,5. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 134 | Отвертка под шестигранник канюлированная Sхd 3,5х1,1 | шт |  | 1 |  | 109 015 |  | 109 015 | Отвертка канюлированная S3,5 – Длина отвёртки 244мм. Отвёртка канюлированная, диаметр канюлированного отверстия 1,1мм, на расстоянии 35мм увеличивается до 2,7мм. Длина рукоятки 121мм, диаметр 30мм. Полая на расстоянии 75мм. Поверхность рукоятки рифленая, сплащена обусторонне на размер 24мм. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм. Закончена под шестигранный шлиц S3,5. Материал изготовления: медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 135 | Отвертка T8 | шт |  | 2 |  | 110 313 |  | 220 626 | Отвертка T8 – Длина отвёртки 240мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, ссплащена на размер 25мм. Рукоятка силиконовая, синего цвета. Боковая поверхность рукоятки имеет переходный радиус. Диаметр рабочей части 4мм, сужается на диаметр 2,31мм под шлиц типа TORX Т8. Материал изготовления наконечника: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 136 | Отвертка T15 | шт |  | 4 |  | 84 357 |  | 337 428 | Отвертка T15 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шлиц типа TORX Т15. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 137 | Отвертка T25 | шт |  | 2 |  | 106 420 |  | 212 840 | Отвертка T25 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 7мм, закончена под шлиц типа TORX Т25. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 138 | Отвертка T30 | шт |  | 1 |  | 158 332 |  | 158 332 | Отвертка T30 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 7мм, закончена под шлиц типа TORX Т30. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 139 | Сверло 3.5/250 | шт |  | 4 |  | 28 552 |  | 114 208 | Сверло 3,5/250 - Длина сверла 250мм, диаметр рабочей части сверла 3,5мм длиной 45мм, вершинный угол 120°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 20°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 140 | Сверло 4.5/250 | шт |  | 2 |  | 29 849 |  | 59 698 | Сверло 4,5/250 - Длина сверла 250мм, диаметр рабочей части сверла 4,5мм длиной 45мм, вершинный угол 120°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 20°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 141 | Спица Киршнера 2.0/230 | шт |  | 20 |  | 2 596 |  | 51 920 | Спица Киршнера с перьевой заточкой 2,0x230 – Спица Киршнера диаметром 2,0мм, длиной 230 мм. Остриё сверху сплащено на размер 0,8мм, кончик треугольный. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1,05мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. |  |  |
| 142 | Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 | шт |  | 1 |  | 151 843 |  | 151 843 | Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 – Длина сверла 150мм. Диаметр рабочей части сверла 3,5мм, длина 15мм, вершинный угол 120°. Сверло канюлированное, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Сверло имеет 3 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту |  |  |
| 143 | Сверло канюлированное 3,2х1,2х200 | шт |  | 1 |  | 121 993 |  | 121 993 | Сверло канюлированное 3,2/1,2/200 - Длина сверла 200мм, диаметр рабочей части сверла 3,5 мм длиной 15мм, вершинный угол 120°. Сверло канюлированное, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Сверло имеет 3 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 144 | Сверло 3.2/250 | шт |  | 2 |  | 25 956 |  | 51 912 | Сверло 3,2/250 - Длина сверла 250мм, диаметр рабочей части сверла 3,2 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 145 | Спица Киршнера 2.0/380 | шт |  | 10 |  | 3 893 |  | 38 930 | Спица Киршнера 2,0/380мм – Спица диаметром 2мм и длиной 380мм с трёхгранной заточкой под углом 12°. От острия спици нарезана резьба М2 на расстоянии 10мм. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 146 | Спица Киршнера 1.0/220 | шт |  | 10 |  | 2 596 |  | 25 960 | Спица Киршнера 1,0/220 - Длина спицы 220мм, диаметр 1,0мм. Остриё с трёхгранной заточкой под углом 12°. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 147 | Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 | шт |  | 2 |  | 35 041 |  | 70 082 | Сверло c измерительной шкалой 3,5/220 - Длина сверла 220мм, диаметр рабочей части сверла 3,5 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Сверло с нанесённой лазером измерительной шкалой. 2 одинаковые шкалы на расстоянии 83мм и 141мм, берущие своё начало с отметки 20мм с шагом 5 мм до отметки 70мм. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 148 | Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 | шт |  | 5 |  | 32 445 |  | 162 225 | Сверло c измерительной шкалой 2,8/220 - Длина сверла 220мм, диаметр рабочей части сверла 2,8 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Сверло с нанесённой лазером измерительной шкалой. 2 одинаковые шкалы на расстоянии 83мм и 141мм, берущие своё начало с отметки 20мм с шагом 5 мм до отметки 70мм. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 149 | Пуговица для феморальной фиксации с полиэфирной нитью 15 мм, 20мм, 25мм, 30мм, 35мм | шт |  | 20 |  | 66 200 |  | 1 324 000 | Пуговица для феморальной фиксации с полиэфирной нитью. Петля из ПЭТ и нити из полиэстера, 5 длин пластины: от 15 до 35 мм. Титановая пластина с закругленными углами для предотвращения растрескивания петли и резьбы. сопротивление тяги подтверждено выше 547N. Должен быть предназначен для использования совместно с интерферентным винтом биоабсорбирумый (поставляется отдельно). Поставляется в стерильной упаковке. |  |  |
| 150 | Интерферентный винт биоабсорбирумый 7х20мм, 7х25мм, 8х20мм, 8х25мм, 8х30мм, 9х20мм, 9х25мм, 9х30мм | шт |  | 20 |  | 63 000 |  | 1 260 000 | Фиксатор артроскопический имплантируемый винтовой. Изготовлен должен быть из композита из 70% L-лактида (кристаллическая фаза) и 30% D-лактида (аморфная фаза), обладающего костнопроводящими свойствами, биоабсорбируемый и биосовместимый. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Должна быть выемка для отвертки "pentalobe" на более чем 80% длины винта. Внутренний канал винта должен быть протяжении отвертки не менее 20мм (для предупреждения переломов винта во время вкручивания) Должен иметь конусообразную форму, диаметр винта должен быть 3 мм и 4 мм на конце винта и 7мм, 8мм, 9мм и 10 мм в начале, длина винтов 20 мм, 25мм и 30 мм. Должен быть предназначен для использования совместно с пуговицей для феморальной фиксации с полиэфирной нитью (поставляется отдельно). Поставляется в стерильной упаковке. |  |  |
| 151 | Спица с упором, L=400 мм, d=1.8 мм с перьевой заточкой | шт |  | 100 |  | 2 188 |  | 218 800 | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5мм и 1,8мм, длиной 250мм и 400мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтеза по Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы с упорной площадкой. Спицы с перьевой заточкой режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. |  |  |
| 152 | Спица с упором, L=250 мм d=1,5 мм с перьевой заточкой | шт |  | 100 |  | 2 052 |  | 205 200 |  |  |  |
| 153 | Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой | шт |  | 200 |  | 1 582 |  | 316 400 | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5мм и 1,8мм, длиной 150мм, 250мм и 370мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтеза по Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы гладкие без упора. Спицы с перьевой заточкой режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. |  |  |
| 154 | Спица без упора, L=250 мм, d=1,5 мм с перьевой заточкой | шт |  | 50 |  | 1 508 |  | 75 400 |  |  |  |
| 155 | Спиценатягиватель L=103 | шт |  | 2 |  | 92 144 |  | 184 288 | Спиценатягиватель предназначен для натяжения спиц в кольце или дуге компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова в условиях операционных отделений ортопедотравматологических больниц и клиник. Спиценатягиватель должен фиксироваться на опорных элементах аппарата Илизарова и обеспечивать надежный зажим и натяжение спиц диаметром от 1, до 2,0 мм. Зажим спицы должен осуществляться прижатием её к опорной поверхности спиценатягивателя, путем вращения зажимного болта. Надежность зажима спицы в спицефиксаторе должна сохраняться при приложении осевого усилия до 160 кгс (1570 Н.). Натяжение спицы должно осуществляться вращением рукоятки спиценатягивателя. Масса спиценатягивателя не должна превышать 0,2 кг. Спиценатягиватель должен быть изготовлен из коррозионно стойких сталей и титановых сплавов. На наружных поверхностях не должно быть дефектов в виде трещин, заусенцев, забоин. Шероховатость наружных поверхностей деталей должна быть не более 0,32 мкм. |  |  |
| 156 | Кусачки для спиц | шт |  | 1 |  | 106 024 |  | 106 024 | Кусачки должны обеспечить скусывание спицы диаметром до 2 мм. включительно, при этом на режущих кромках кусачек после скусывания не допускается появления сколов и пластических деформаций видимых невооруженным глазом. Бранши кусачек после скусывания должны возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. Длина кусачек не должна превышать 235 мм. |  |  |
| 157 | Бур хирургический 3мм | Шт. |  | 5 |  | 49 896 |  | 249 480 | Бур круглый рифленый ELITE ZYPHR 3мм, Телескопический концевик ребристый (5 положений) |  |  |
| 158 | Бур хирургический 4мм | Шт. |  | 5 |  | 48 510 |  | 242 550 | Бур круглый рифленый ELITE ZYPHR 4мм, Телескопический концевик ребристый (5 положений) |  |  |
| 159 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 3 мм; | Шт. |  | 5 |  | 41 349 |  | 206 745 | Бур круглый алмазный диаметром 3мм, Телескопический концевик ребристый (5 положений) |  |  |
| 160 | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый | Шт. |  | 5 |  | 79 002 |  | 395 010 | диаметром 1.5мм, Телескопический концевик ребристый (5 положений) |  |  |
| 162 | Бур для нейрохирургии алмазный диаметром 2 мм. | Шт. |  | 5 |  | 81 312 |  | 406 560 | диаметром 2 мм, Телескопический концевик ребристый (5 положений) |  |  |
| 163 | Сверло хирургическое с проводником для проволоки диаметром 1,5 мм; | Шт. |  | 5 |  | 61 908 |  | 309 540 | Сверло стальное для насадок средней длины с ограничителем диаметр -1,5 мм, длина -19мм. , Телескопический концевик ребристый (5 положений) |  |  |
| 164 | Долото желобоватое Smith-Petersen (по автору) 16х200мм | шт |  | 1 |  | 62 294 |  | 62 294 | Долото желобоватое Smith-Petersen 16х200мм – Длина инструмента 200мм. Рукоятка длиной 140мм, ажурная, максимальный диаметр 24мм. На конце рукоятки пробойник диаметром 24мм. Рабочая часть долота шириной 16мм, длина 60мм. Рабочая часть желобоватая, глубиной 5мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 165 | Остеотом Mac Evаn-Stille (по автору) 20х200мм | шт |  | 1 |  | 66 188 |  | 66 188 | Остеотом 20х200мм – Длина инструмента 200мм. Рукоятка длиной 96мм, шестигранной формы в сечении, конусовидной формы шириной 16мм, рифлёная поверхность, предотвращает проскальзывание в руке. На конце рукоятки пробойник диаметром 20мм. Рабочая часть остеотома шириной 20мм, прямоугольная на расстоянии 45мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 166 | Остеотом Mac Evаn-Stille (по автору) 30x200мм | шт |  | 1 |  | 80 464 |  | 80 464 | Остеотом 30х200мм – Длина инструмента 200мм. Рукоятка длиной 96мм, шестигранной формы в сечении, конусовидной формы шириной 16мм, рифлёная поверхность, предотвращает проскальзывание в руке. На конце рукоятки пробойник диаметром 20мм. Рабочая часть остеотома шириной 30мм, прямоугольная на расстоянии 45мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 167 | Долото желобоватое Stille (по автору) 15х200мм | шт |  | 1 |  | 64 890 |  | 64 890 | Долото желобоватое Stille 15х200мм – Длина инструмента 200мм. Рукоятка длиной 100мм, формы шестигранной усеченной пирамиды, максимальный диаметр 16мм. На конце рукоятки пробойник диаметром 16мм. Рабочая часть долота трапециевидная шириной 15мм, длина 100мм. Рабочая часть желобоватая, длиной 30мм, глубиной 5мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 168 | Долото желобоватое Stille (по автору) 20х200мм | шт |  | 1 |  | 64 890 |  | 64 890 | Долото желобоватое Stille 20х200мм – Длина инструмента 200мм. Рукоятка длиной 100мм, формы шестигранной усеченной пирамиды, максимальный диаметр 16мм. На конце рукоятки пробойник диаметром 16мм. Рабочая часть долота трапециевидная шириной 20мм, длина 100мм. Рабочая часть желобоватая, длиной 30мм, глубиной 5мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 169 | Костодержатель Ferguson (по автору) 210мм | шт |  | 1 |  | 116 802 |  | 116 802 | Костодержатель Ferguson 210мм – Длина инструмента 210мм, ширина в разложеном виде 81мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 150мм от конца костодержателя, рычаги изогнуты под углом 45° и по радиусу R200мм, ширина рычага 8,5мм, на внешней поверхности рычагов расположены выимки под пальцы лодони. Рабочая часть костодержателя – губки шириной 8мм, длиной 60мм, с 4 зубами на внутренней поверхности губок. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 |  |  |
| 170 | Костодержатель Semb (по автору) 200мм | шт |  | 1 |  | 162 225 |  | 162 225 | Костодержатель 200мм – Длина инструмента 200мм, ширина в разложенном виде 81мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 120мм от конца костодержателя, рычаги изогнуты под углом 45° и по радиусу R100мм, ширина рычага 8,5мм, на внешней поверхности рычагов расположены выемки под пальцы. Рабочая часть костодержателя – губки шириной 5мм, длиной 50мм, с зубчатой поверхностью. Губки изогнуты на расстоянии 35мм под углом 45°. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 171 | Костодержатель Verbugge (по автору) 270мм | шт |  | 1 |  | 185 585 |  | 185 585 | Костодержатель Verbugge 270мм - Длина костодержателя 270мм. 2 рычага длиной 196мм каждый, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 48мм больший и длиной 36 меньший. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. 2 захвата имеющиее радиаьную форму радиусом R=20мм, длиной 150мм больший, 60 ментший. Меньший зубчатый на внутренней поверхности, смещены относительно оси под углом 45°. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 172 | Костные кусачки Lempert (по автору) прямые 2,5х160мм | шт |  | 1 |  | 155 736 |  | 155 736 | Костные кусачки Lempert прямые 2,5х160мм – Длина инструмента 160мм, ширина в разложеном виде 73мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 135мм от конца клещей, рычаги изогнуты под углом 28° и по радиусу R130мм, ширина рычага 8мм, на внешней поверхности рычагов расположены выимки под пальцы лодони. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые упераясь друг о друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть кусачек – губки завершённые овальными выимками 2,5х8мм с острыми краями для резки кости. Ширина каждой губки 3мм, длина 10мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 |  |  |
| 173 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) прямой 200мм | шт |  | 1 |  | 105 122 |  | 105 122 | Костодержатель 200мм – Длина инструмента 200мм Ширина 122мм. 2 рычага длиной 146мм каждый, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 35мм. 2 захвата, концы которых изогнуты по радиусу R30. На внутренней поверхности захватов находятся острые зубчики с вершинным углом 30°. Длина захватов 54мм. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 174 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) с наклонной ручкой, 200мм | шт |  | 1 |  | 146 651 |  | 146 651 | Костодержатель 200мм – Длина инструмента 200мм Ширина 122мм. 2 рычага длиной 146мм каждый, изогнуты по радиусу R300мм, благодаря чему головка инструмента от рычагов наклонена под углом 30°, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 35мм. 2 захвата, концы которых изогнуты по радиусу R30. На внутренней поверхности захватов находятся острые зубчики с вершинным углом 30°. Длина захватов 54мм. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 175 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 60 |  | 233 547 |  | 14 012 820 | Ножка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конец дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фрональной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13 |  |  |
| 176 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 60 |  | 65 972 |  | 3 958 320 | Головка: Материал:Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 28 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13 |  |  |
| 177 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 30 |  | 116 973 |  | 3 509 190 | Чашка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 42 мм до 74 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий |  |  |
| 178 | Вкладыш для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 30 |  | 78 961 |  | 2 368 830 | Вкладыш: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов |  |  |
| 179 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 20 |  | 199 050 |  | 3 981 000 | Ножка: Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. |  |  |
| 180 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 20 |  | 46 425 |  | 928 493 | Головка эндопротеза: конус 12/14, Из нержавеющей стали. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. |  |  |
| 181 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 20 |  | 116 973 |  | 2 339 460 | Чашка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 42 мм до 74 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий |  |  |
| 182 | Вкладыш для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 20 |  | 78 961 |  | 1 579 220 | Вкладыш: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов |  |  |
| 183 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | шт |  | 20 |  | 106 980 |  | 2 139 600 | Материал: Нержавеющая сталь. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без воротника, со сглаженными контурами и сглаженным наружно-проксимальным плечом. В проксимальной части на передней и задней поверхности нанесены лазерные метки для контроля глубины погружения в интрамедуллярный канал. Верхняя поверхность проксимальной части имеетe углубление для фиксации импактора. Версии увеличенной длины (200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм) имеют дистальную часть цилиндрической формы с конусовидным сужением в дистальном отделе. Тип фиксации: Цементная. Покрытие: Вся поверхность имеет ультраполировку. Типоразмеры: 4 типоразмеров. Длина компонента: 150 мм. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 125 градусов. Офсет: 37,5 мм. Конус: 11/13. Комплектация: Каждый компонент комплектуется централизатором двух типов для узкого и широкого диаметра интрамедуллярного канала. Материал изготовления централизатора: полиметилметакрилат (PMMA). |  |  |
| 184 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | шт |  | 20 |  | 66 837 |  | 1 336 740 | Материал: Нержавеющая сталь. Даиметр: 28 мм. Офсет: -4, 0, +4. Конус: 11/13 |  |  |
| 185 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | шт |  | 10 |  | 62 367 |  | 623 670 | Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. |  |  |
| 186 | Бедренный компонент для тотального эндопротеза коленного сустава | шт |  | 100 |  | 217 248 |  | 21 724 800 | Материал:Кобальтохромовый сплав. Форма: Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 0 до 95 градусов. Удлиненная борозда под надколенник. Мыщелки имеют единый радиус во фронтальной плоскости. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки. В задней части межмыщелковой зоны имеется блок для взаимодействия со стабилизационным выступом вкладыша. Тип: С замещением или с сохранением задней крестообразной связки. Типоразмеры:6 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 57 до 82 мм, передне-задний размер от 51 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8 мм.Тип фиксации: цементная. |  |  |
| 187 | Большеберцовый компонент для тотального эндопротеза коленного сустава | шт |  | 100 |  | 131 500 |  | 13 150 000 | Материал:Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. По периметру верхней поверхности основания имеется циркулярный борт для фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму с цилиндрическим стержнем и ступенчатыми боковыми крыльями. Типоразмеры: 6 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: от 40 мм до 58 мм. Медиально-латеральные размеры основания: от 61 мм до 88 мм. Высота килевидной ножки: от 30 до 40 мм. Тип фиксации: Цементная |  |  |
| 188 | Вкладыш большеберцовый для тотального эндопротеза коленного сустава | шт |  | 100 |  | 92 242 |  | 9 224 200 | Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма вкладышей для замещения задней крестообразной связки: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В центре вкладыша имеется стабилизационный выступ. В переднем отделе основания имеется углубление по центру для профилактики давления на собственную связку надколенника при больших углах сгибания. Задне-верхние края вкладыша скошены. Форма вкладышей для сохранения задней крестообразной связки:Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В переднем отделе основания имеется углубление. Задне-верхние края вкладыша скошены. Тип: Фиксированный с замещением или с сохранением задней крестообразной связки. Типоразмеры: 5 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 8, 10, 12, 15, 18. Механизм фиксации: Методом импакционного защелкивания на большеберцовом компоненте |  |  |
| 189 | Биполярная головка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной и бесцементной фиксации | шт |  | 40 |  | 100 939 |  | 4 037 560 | Материал: Кобальтохромовый сплав, ультравысокомолекулярный полиэтилен. Покрытие: Наружная поверхность имеет ультраполировку. Диаметр: 28 мм. Диаметр внешний: в диапазоне от 36 мм до 72 мм с шагом в 2-4 мм для диаметров от 36 до 40 мм и от 61 до 72 мм.Для основного диапазона от 41 до 61 мм шаг между типоразмерами 1 мм |  |  |
| 190 | Блоки аугменты ацетабулярные | шт |  | 5 |  | 555 692 |  | 2 778 460 | Аугменты (опорные блоки ) для замещения костных дефектов. Блок предназначены для создания дополнительной опоры, зоны фиксации и повышения площади контакта с костью ацетабулярной чашки бесцементной фиксации в случаях, когда имеется дефицит кости вертлужной впадины. Технические характеристики: Материал-высокопористый чистый титан. Коэффициент пористости - 63%, средний размер пор467 μm, коэффициент трения1.01. Опорные блоки должен иметь полукруглую форму. Внешний диаметр46 – 66 мм с шагом в 4 мм, внутренний диаметр48-68 мм с шагом в 4 мм, толщина - 15,20 и 25 мм для каждого из вариантов диаметра. Количество отверстий для винтов3-8 в зависимости от типоразмера. Возможность отклонения винтов до 180. Винты: диаметр6.5 мм, длина 12- 60 мм. Блок должен иметь отверстия для временной фиксации блока спицами. Отверстия для спиц должны позволять использовать спицы диаметром 1.6 и 2 мм. Пространство между чашкой и блоком должно заполняться костным цементом. |  |  |
| 191 | Винт для фиксации костных аугментов | шт |  | 20 |  | 41 915 |  | 838 300 | диаметр 6.5 мм, длина 12- 60 мм. Блок должен иметь отверстия для временной фиксации блока спицами. Отверстия для спиц должны позволять использовать спицы диаметром 1.6 и 2 мм. Пространство между чашкой и блоком должно заполняться костным цементом. |  |  |
| 192 | Ревизионная ножка цементной фиксации | шт |  | 5 |  | 399 125 |  | 1 995 625 | Ревизионная бедренная ножка цементной фиксации Форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно-проксимальным плечом. Материал – нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125 градусов. Обработка ножки – полировка. Для техники без удаления цементной мантии старого эндопротеза должна предлагаться ножка длиной 125 мм и с офсетом 44 мм. Длинные ножки цельноклиновидные, длиной 205 мм и клиновидные с круглой дистальной частью – 200,220,240, 260 мм. Варианты офсета ножки 37,5 мм, 44 мм. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор - 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA). |  |  |
| 193 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы узкое | шт |  | 50 |  | 16 429 |  | 821 450 | Изготовлено специально для использования с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -18мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части - 90 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних 8 шт, по 4 шт. с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 4 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. Материал- медицинская нержавеющая сталь. |  |  |
| 194 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы широкое | шт |  | 50 |  | 16 429 |  | 821 450 | Изготовлено специально для использования с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -25мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части - 100 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних 14 шт, по 7 шт. с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 7 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -15мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. Материал- медицинская нержавеющая сталь. |  |  |
| 195 | Чашка укрепляющая | шт |  | 5 |  | 84 460 |  | 422 300 | Материал изготовления - титановый сплав. Наружный диаметр: 50 –62 мм, внутренний диаметр 46-58 мм. Толщина укрепляющего компонента не менее1,5 мм. Максимально приближенная форма к реальному профилю вертлужной впадины для корректного и полного восстановления формы впадины. Наличие не менее 3 лепестков для удобного и хорошего сцепления укрепляющего компонента с вертлужной впадиной. 7 типоразмеров. |  |  |
| 196 | Винт спонгиозный для чашки укрепляющей | шт |  | 25 |  | 5 562 |  | 139 050 | Материал изготовления - титановый сплав. Диаметр винтов 6,5 мм, резьба на ножке винтов широколопастная (спонгиозная), длина винтов 25, 30 и 35 мм. Головка винта конусообразная, диаметром 8 мм, должна иметь шлиц под шестигранную отвертку S3,5 мм. |  |  |
| 197 | Бедренный компонент для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 8 |  | 450 308 |  | 3 602 464 | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма:Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомически изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных и задних мыщелков имеются отверстия для опциональной фиксации модульных аугментов. В межмыщелковом отделе имеется закрытый функциональный бокс для центрального выступа на полиэтиленовом вкладыше. Высота бокса – 23 мм, ширина бокса 20,8 мм. На задней поверхности основания в межмыщелковой зоне имеется выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации офсетного адаптора или интрамедуллярной ножки путем резьбового соединения. Тип: С замещением задней крестообразной связки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная |  |  |
| 198 | Большеберцовый компонент для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 8 |  | 228 058 |  | 1 824 464 | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность основания имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. В центральной части деротационного выступа имеется отверстие для фиксации стабилизирующего металлического штифта. Нижняя поверхность основания имеет центральный выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации офсетного адаптера или интрамедуллярной ножки путем резьбового соединения. Ротационная стабилизация достигается за счет ножки килевидной формы со ступенчатыми боковыми выступами. На задней поверхности ступенчатых боковых выступов имеются пазы для опциональной фиксации модульных аугментов путем нерезьбового соединения. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм, высота киля 20 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Тип фиксации: цементная |  |  |
| 199 | Большеберцовый вкладыш для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 8 |  | 160 085 |  | 1 280 680 | Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±7 градусов, вальгус-варусную подвижность в пределах ±2 градусов. В центре вкладыша имеется стабилизационный выступ. Стабилизационный выступ имеет высоту 25,6 мм, медио-латеральный размер 15,6 мм. В центральной части стабилизационного выступа имеется сквозное вертикальное отверстие для металлического армирующего штифта (идет в комплекте со вкладышем, не имеет резьбы, устанавливается импакционным способом). В переднем верхнем отделе вкладыша имеется углубление по центру. Задне-верхние края вкладыша скошены. На передней нижней поверхности имеется металлический проволочный фиксатор для блокировки вкладыша на большеберцовом компоненте. Тип: Фиксированный с замещением задней крестообразной связки. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм. Механизм фиксации: Импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте |  |  |
| 200 | Бедренный дистальный опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 8 |  | 85 547 |  | 684 376 | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма:Анатомическая (левый и правый), трапецевидная, асимметричная, в центральной части имеется отверстие для блокирующего винта. Фиксация: На кости - цементная, к бедренному компоненту - с помощью блокирующего винта. Покрытие: Пескоструйная обработка всей поверхности, нанесенная абразивным материалом. Толщина: 5 мм, 10 мм, и 15 мм. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера бедренного компонента. |  |  |
| 201 | Бедренный задний опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 8 |  | 88 880 |  | 711 040 | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Прямоугольная, симметричная, с закругленной задней частью, соответствующей геометрии заднего мыщелка бедренного компонента, в центральной части имеется отверстие для блокирующего винта. Фиксация: На кости - цементная, к бедренному компоненту - с помощью блокирующего винта. Покрытие: Пескоструйная обработка всей поверхности, нанесенная абразивным материалом. Толщина: 5 мм и 10 мм. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера бедренного компонента. |  |  |
| 202 | Большеберцовый опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 8 |  | 291 385 |  | 2 331 080 | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: полулунная, на боковой поверхности имеется линейный паз для крыла деротационного киля большеберцового компонента, в задней части имеется блокирующий безрезьбовой винт. Фиксация: На кости - цементная, к большеберцовому компоненту - с помощью блокирующего безрезьбового винта. Покрытие: пескоструйная обработка всей поверхности, нанесенная абразивным материалом. Толщина: 5 мм, 10 мм. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента, в том числе в зависимости от стороны тела: левый/медиальный, правый/латеральный, правый /медиальный, левый/латеральный. |  |  |
| 203 | Удлинитель ножки для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 16 |  | 158 570 |  | 2 537 120 | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Прямая, цилиндрическая, конусовидная в дистальной части, с продольными бороздами. Конечная часть прокимального отдела имеет наружную резьбу для соединения с бедренным/большеберцовым компонентом, офсетным адаптером или удлинняющим модулем. Характеристики: универсальная для интрамедуллярного канала бедренной и большеберцовой костей. Типоразмеры: длина (мм): 50 мм, 100 мм, 150 мм; диаметр (мм): 9мм, 12 мм, 15мм. Тип фиксации: Костная фиксация - цементная (интрамедуллярно). К тибиальному или бедренному компоненту, офсетному адаптеру, удлиняющему модулю - резьбовое соединение. |  |  |
| 204 | Офсетный адаптер для ревизионного эндопротеза коленного сустава | шт |  | 8 |  | 207 403 |  | 1 659 224 | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: цилиндрическая, эксцентрическая. Конечная часть прокимального отдела имеет наружную резьбу для соединения с бедренным/большеберцовым компонентом. Конечная часть дистального отдела имеет внутреннюю резьбу для соединения с интрамедуллярной ножкой. Характеристики: Универсальная для интрамедуллярного канала бедренной и большеберцовой костей. Типоразмеры: Длина: 25 мм. Офсет: 2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм. Тип фиксации: резьбовое соединение |  |  |
| 205 | Ножка для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 3 |  | 193 750 |  | 581 250 | Ревизионная модульная ножка бесцементной фиксации, изготовлена из титанового сплава TiAl6V ISO5832-3. Дистальный компонент (ножка): прямая (115, 145 и 175 мм) и изогнутая (205 мм). Диаметр от 10 до 20 мм с шагом в 2 мм. Поверхность с пескоструйной обработкой. Изогнутая ножка имеет вариант с отверстиями для дистального блокирования. |  |  |
| 206 | Модульное тело для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 3 |  | 410 945 |  | 1 232 835 | Проксимальный компонент(метафиз): шеечный угол 1300. 4 варианта длины (65,75,85,95 мм). Имеет покрытие: Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Имеет резьбовые отверстия на латеральной поверхности для фиксации прижимной (вертельной) пластины. |  |  |
| 207 | Пластина для крепления ножки для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 3 |  | 238 000 |  | 714 000 | Прижимная пластина 5 вариантов длины: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. |  |  |
| 208 | Головка бедренная 36 мм для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 3 |  | 111 857 |  | 335 571 | конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. |  |  |
| 209 | Чашка для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 3 |  | 313 403 |  | 940 209 | Материал: титановый сплав, пористая поверхность - коммерчески чистый титан. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Поверхность, контактирующая с костью, имеет однородную высокопористую трехмерную структуру. Средняя пористость составляет 70%, средний диаметр пор составляет 300 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 12 типоразмеров в диапазоне от 44 мм до 66 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий |  |  |
| 210 | Вкладыш для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | шт |  | 3 |  | 116 655 |  | 349 965 | Вкладыш должен быть выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена повышенной износостойкости с большим количеством поперечных связей. В процессе производства полиэтилен должен последовательно, троекратно подвергаться воздействию гамма излучения в дозе не менее 3 Мрад (суммарная доза не менее 9 Мрад) и нагреванию до температуры в 130 градусов (ниже точки плавления!) для формирования большого количества поперечных связей и элиминации свободных радикалов. Плотность поперечных связей (кросс-линк) в полиэтилене должна быть не ниже 0.28±0.03 моль/дм-3. Концентрация свободных радикалов в полиэтилене должна быть не более9±2 х 1014 спинов/g-1. Вкладыш должен иметь 12 углублений по периферии для большей ротационной стабильности. |  |  |
| 211 | Чашка с двойной мобильностью бесцементной фиксации | шт |  | 5 |  | 228 866 |  | 1 144 330 | Материал – нержавеющая стать, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: титановое напыление с нанесением поверх него гидроксиапатитового покрытия. Периферия чашки имеет некоторое расширение и циркулярные и радиальные бороздки, создающие дополнительную макротекстру для повышения площади контакта с костью. Чашка не имеет отверстий для винтов. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медиализирован. Диаметр 42-64 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2). Для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку. |  |  |
| 212 | Чашка с двойной мобильностью цементной фиксации | шт |  | 5 |  | 166 860 |  | 834 300 | Материал – нержавеющая стать, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: высокая степень полировки, циркулярные и радиальные бороздки для повышения площади контакта с цементом. Внутренняя поверхность и край – высокая степень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медиализирован. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку. |  |  |
| 213 | Вкладыш для чашки с двойной мобильностью цементной и бесцементной фиксации | шт |  | 10 |  | 72 100 |  | 721 000 | Вкладыш. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку. |  |  |
| 214 | Система для пульсирующей промывки кости | шт |  | 30 |  | 24 669 |  | 740 070 | Пульс-лаваж система Рукоятка: электропитание 12 В от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы питания) 0,77 кг. Применяется в травматологии - ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится нагнетающий насос, блока с элементами питания и различных сменных насадок для ирригации/аспирации. Регулировка мощности потока осуществляется с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке. Клавиша фиксации в состоянии максимальной мощности потока. Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса блокирующего зажима. Давление потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03 бар. Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет от 771 мл/мин до 1350мл/мин. Минимальный рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном виде. Размеры рукоятки 127 х 184,2 х 31,2 мм. Поставляется в стерильном виде в упаковке по 6 штук. Предназначено для одноразового использования. Соответствует требованиям безопасности IEC 60601-1, EMC IEC 60601-1-2. Тип оборудования B. Защита от проникновения воды IPX0 - обычное оборудование. В комплекте с наконечником для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное давление 22 - 40,7 PSI. Наконечник: щетка для канала бедренной кости. Функция аспирации. Функция ирригации. Максимальный поток не менее 771 мл/мин, в упаковке 12шт, стерильные, одноразовые. |  |  |
| 215 | Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметром 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | шт |  | 100 |  | 33 695 |  | 3 369 500 | Винты транспедикулярные полиаксиальные, самонарезающие, цилиндрической формы по всей длине внешнего диаметра, резьба на стержне коническая, внешний диаметр резьбы постоянный. Стержень винта с переменным диаметром: от головки винта центрирующий конус стержня со спонгиозной резьбой, далее переходный конус стержня и завершающий конус стержня с кортикальной резьбой и закруглённым концом. Стержень винта имеет шарообразную головку, на которой нанесены ступенчатые круговые надрезы, которые эффективно фиксируют стержень винта в головке винта. Полиаксиальные винты обеспечивают стабильную угловую фиксацию головки винта в диапазоне 45°. Внутри головки винта находится втулка с шаровидным углублением, которая блокирует головку стержня с головкой винта в моменте фиксации стержня диаметром 6 мм зажимным винтом. Винты двукортикальные, атравматические. Два варианта исполнения резьбы - однозаходная или двузаходная (спонгиозная в дистальной части ножки и кортикальная в проксимальной), запроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное крепление в губчатой и кортикальной кости, а также повысить прочность винта в области головки. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку винта прижимным инструментом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винтов. Цветовая кодировка головки винта в зависимости от диаметра, стержень винта серого цвета. |  |  |
| 216 | Крючок ламинарный с узким лезвием малый, средний, большой | шт |  | 10 |  | 51 923 |  | 519 230 | Крючок ламинарный малый, средний, большой – устанавливается супра- и инфраламинарно. Может устанавливаться за поперечный отросток и использоваться для формирования поперечно-педикулярного захвата. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку прижимным инструментом. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. |  |  |
| 217 | Крючок педикулярный | шт |  | 10 |  | 51 923 |  | 519 230 | Крючок из титанового сплава педикулярный – крючки имеют раздвоенный конец лапки, устанавливаются от Т1 до Т10, всегда направлены краниально. Может использоваться для формирования поперечно-педикулярного захвата (с крючком за поперечный отросток). По размерам: малый, средний, большой. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку прижимным инструментом. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. |  |  |
| 218 | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 600 мм | шт |  | 15 |  | 17 451 |  | 261 765 | Служит каркасом конструкции из нескольких транспедикулярных винтов и/или крючков, в головке которых стержень фиксируется зажимными винтами. Диаметр стержня 6 мм, длина от 40-100 мм с шагом 10 мм, далее (120 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 220 мм, 260 мм, 300 мм, 360 мм, 400 мм, 460 мм, 500 мм и 600 мм) имеющий гексагональные концы S5, позволяющие интраоперационную деротацию стержня. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в синий цвет. |  |  |
| 219 | Соединитель скобообразный поперечный | шт |  | 10 |  | 21 321 |  | 213 210 | Всегда используется в паре с идентичным соединителем скобообразным поперечным и соединителем стержня. Комплект служит деротатором и выполняет функцию упрочнения конструкции фиксатора позвоночника сложеного из параллельных стержней 6 мм, зафиксированых в головках транспедикулярных винтов. Соединитель в форме скобы, которая своим крючком надевается под стержень 6. На боковой поверхности соединителя скобообразного поперечного расположено прямоугольное отверстие 5,5 мм х 3,4 мм для размещения в нём соединителя стержня, который распологается над стержнем 6. В козырьке соединителя скобообразного поперечного установлен прижимной винт М6 со шлицом под отвёртку типа TORX T15 с конусным окончанием, который служит для фиксации соединителя стержня и автоматически стержня 6. Высота крючка 15 мм, ширина 9 мм, длина козырька 10,5мм. С задней и двух боковых сторон соединителя скобообразного поперечного расположены прямоугольные углубления 5,5 мм х1,5 мм и глубиной 0,8 мм под захват для поперечных соединителей. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование соединителя в золотой цвет, прижимного винта в серебряный цвет. |  |  |
| 220 | Стержень соединитель 100 мм | шт |  | 5 |  | 11 475 |  | 57 375 | Соединитель стержня в комплекте с двумя соединителями скобообразными поперечными служит деротатором и выполняет функцию упрочнения конструкции фиксатора позвоночника сложеного из параллельных стержней 6 мм зафиксированых в головках транспедикулярных винтов. Форма сечения соединителя стержня параллельно уплащённая окружность диаметром 4 мм на размер 3 мм. Длина соединителя стержня 35-70 мм с шагом 5 мм и 70-100 мм с шагом 10 мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в золотой цвет. |  |  |
| 221 | Винт полиаксиальный для чрескожной фиксации, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм; длиной (L) от 30 до 90 мм | шт |  | 40 |  | 74 418 |  | 2 976 720 | Винты транспедикулярные полиаксиальные, самонарезающие, цилиндрической формы по всей длине внешнего диаметра, резьба на стержне коническая, внешний диаметр резьбы постоянный. Стержень винта с переменным диаметром: от головки винта центрирующий конус стержня со спонгиозной резьбой, далее переходный конус стержня и завершающий конус стержня с кортикальной резьбой и закруглённым концом. Стержень винта имеет шарообразную головку, на которой нанесены ступенчатые круговые надрезы, которые эффективно фиксируют стержень винта в головке винта. Винт канюлированный по всей длине для проведения по спицевому направителю. На дистальном конце ножки винта 4 боковых отверстия (один ряд) каждые 90 градусов для винтов длиной от 30 до 40 мм и 8 боковых отверстия (два ряда) каждые 90 градусов для винтов длиной от 45 до 90. Полиаксиальные винты обеспечивают стабильную угловую фиксацию головки винта в диапазоне 45°. Внутри головки винта находится втулка с шаровидным углублением, которая блокирует головку стержня с головкой винта в моменте фиксации стержня диаметром 6 мм зажимным винтом. Винты двукортикальные, атравматические. Два варианта исполнения резьбы - однозаходная или двузаходная (спонгиозная в дистальной части ножки и кортикальная в проксимальной), запроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное крепление в губчатой и кортикальной кости, а также повысить прочность винта в области головки. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку винта прижимным инструментом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винтов. Цветовая кодировка головки винта в зависимости от диаметра, стержень винта серого цвета. |  |  |
| 222 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 30 до 90 мм | шт |  | 4 |  | 23 655 |  | 94 620 | Стержень для малоинвазивной фиксации прямой. Служит каркасом конструкции из нескольких транспедикулярных винтов и/или крючков, в головке которых стержень фиксируется зажимными винтами. Диаметр стержня 6 мм, длина от 30 до 600 мм имеет один уплощенный конец с овальным углублением для фиксации аппликатора, второй с атравматическим кончиком углом от 40 градусов, для более легкого проведения через мягкие ткани. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в синий цвет. |  |  |
| 223 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 95 до 160 мм | шт |  | 2 |  | 28 470 |  | 56 940 |  |  |  |
| 224 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 170 до 300 мм | шт |  | 2 |  | 30 238 |  | 60 476 |  |  |  |
| 225 | Стержень титановыйдля чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 30 до 50 мм | шт |  | 2 |  | 28 967 |  | 57 934 | Стержень для малоинвазивной фиксации изогнутый. Служит каркасом конструкции из нескольких транспедикулярных винтов и/или крючков, в головке которых стержень фиксируется зажимными винтами. Диаметр стержня 6 мм, длина от 30 до 200 мм имеет один уплощенный конец с овальным углублением для фиксации аппликатора, второй с атравматическим кончиком углом от 40 градусов, для более легкого проведения через мягкие ткани. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в синий цвет. |  |  |
| 226 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 55 до 80 мм | шт |  | 2 |  | 30 480 |  | 60 960 |  |  |  |
| 227 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 85 до 160 мм | шт |  | 2 |  | 34 188 |  | 68 376 |  |  |  |
| 228 | Винт блокирующий | шт |  | 160 |  | 9 030 |  | 1 444 800 | Винт предназначен для зажима стержня в головке транспедикулярного винта. Диаметр винта 10,1 мм, резьба специальная трапециодальная несимметричная диаметром 10,1 мм, обеспечивает высокую прочность и предотвращает перекос резьбы. Срезанный профиль резьбы предотвращает разгибание плечей головки благодаря направлению сил реакции внутрь винта. Высота винта 5,5 мм, винт канюлированный. Шлиц винта выполнен под отвёртку типа TORX T30. Во избежание ошибок, соединение винта с отвёрткой возможно только с одной стороны. Зажимной винт полностью прячется в чаше головки винта. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винта двумя цветами: синий цвет – шлиц, серый цвет - резьба. |  |  |
| 229 | Межпозвоночный PLIF кейдж, размерами: длиной (мм) 20, 25, шириной (мм) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, угол лордоза - 0°, 4°, 7° | шт |  | 5 |  | 99 324 |  | 496 620 | Межпозвоночные кейджи, предназначены для имплантации из заднего доступа техникой PLIF или TLIF; материал PEEK (Polieteroeteroketon); - материал PEEK (Polieteroeteroketon) безопасен и совместим с процедурами МРТ; - зазубреная поверхность контакта кейджа с пластинками тела позвонка; - форма кейджей в сагиттальной плоскости позволяет воспроизводить поясничный лордоз по меньшей мере в трёх угловых положениях (0°, 4°, 7°); - доступна специальная версия с анатомической формой (овальная форма имплантата для полного контакта с пластинками тела позвонка); - закруглённая, атравмотическая форма углов кейджа в поперечном разрезе, это даёт возможность имплантации близко края в пределах межпозвонкового пространства; - закруглённая, напоминающая форму пули передняя часть кейджа облегчает имплантацию и позволяет разместить имплантат без начальной дистракции; - большой, продольный канал на оси имплантата даёт возможность заполнения костной стружкой; - боковые отверстия, которые дают возможность гипертрофии костной ткани; - доступны две длины имплантатов: 20 и 25 мм; - высота имплантатов в диапазоне от 9 до 18 мм с шагом 1 мм; - имплантат снабжен тремя рентген-негативными интегрированными танталовыми радиологическими маркерами для чёткой проверки положения имплантата; - имплантаты имеют перманентную маркировку; - кейджи предлагаются в стерильном и нестерильном виде. |  |  |
| 230 | Межпозвоночный шейный кейдж угловой, размерами: длиной (мм) 14, шириной (мм) 12, высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5° | шт |  | 5 |  | 73 233 |  | 366 165 | Системы кейджей разной ширины, высоты и геометрических характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время операций по интеркорпоральному спондилодезу для фиксации и ускорения сращения костей во время нормального процесса заживления после хирургической коррекции нарушений позвоночника. Вогнутые геометрические формы имплантатов позволяют упаковывать их insitu. Системы кейджей должны состоять из клеток PEEK (полиэфирэфиркетона), материал PEEK (Polieteroeteroketon). Размеры 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (в зависимости о заявки конечного получателя). |  |  |
| 231 | Устройство для биопсии кости | шт |  | 10 |  | 42 000 |  | 420 000 | Устройство для биопсии кости. Устройство для биопсии кости – биопсионная игла для малоинвазивного забора костного материала. Состоит из канюли 4.2 мм (3 калибр), внутренней канюли с выемкой и "крючком" для забора "костного столбика" и троакарного интродьюссера |  |  |
| 232 | Система кифопластики | шт |  | 10 |  | 342 500 |  | 3 425 000 | Система кифопластики. Система пластического востановления позвоночника, предназначена для лечения переломов тела позвонка и создания пустот в губчатом веществе кости, которые могут быть заполнены костным цементом. Процедура выполняется для восстановления высоты тела позвонка. Система состоит из приборов из нержавеющей стали с несколькими компонентами с проксимальными литыми рукоятками. Набор для кифопластики включает: 1. Игла троакарная - 2 шт. диаметром не менее 3.0 мм, длиной 120 мм 2. Проводник спицевый, диаметром не более 1,5 мм, длиной 270 мм - 2 шт. 3. Остеоинтродъюссер, установленного в рабочей канюле, калибром не более 4,2 мм, длиной 130 мм - 2 шт. 4. Прецизионное сверло - 1 шт. 5. Костный балон - 2 шт. Надувные костные баллоны состоят из надувного баллона на дистальном конце, коаксиального двойного полостного стержня и Y-образного адаптера. Баллон спроектирован для сжатия губчатого вещества кости и/или смещения кортикальной кости во время надувания. Балон предназначенный для восстановления перелома тела позвонка и коррекции деформации позвоночника. Начальная длинна от 15 мм, максимальное давление 400 Па, максимальный диаметр до 16 мм, максимальная длинна до 22 мм, максимальный объем до 6 мм; 3. Устройство для наполнения кости - не менее 4 шт., Прибор для заполнения костей состоит из насадок из нержавеющей стали диаметром до 3.5 мм, длиной 200 мм и поршней с литыми рукоятками. Насадка используется в качестве канала для костного цемента во время подачи в кость. Поршень имеет лазерные маркеры, которые указывают поданный объем костного цемента. Устройство прадназначено для безопасной, доставки 1,5 куб. мм костного цемента в тело позвонка; 4 Инфлятор - 2 шт. Раздувающий шприц состоит из одноразового пластикового шприца с интегральным датчиком давления и цифровым дисплеем, нарезным поршнем с рукояткой ослабления давления и гибкой удлинительной трубки высокого давления. |  |  |
| 233 | Цемент для вертебропластики | шт |  | 30 |  | 89 000 |  | 2 670 000 | Цемент высокой вязкости - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр. Во время приготовления порошок и жидкость смешиваются, превращаясь в полимерную форму, похожую на густую вязкую массу. Температура экзотермической реакции не превышает 60˚С.Время работы – 18-23 минуты. Время схватывания цемента: in vivo (37ºC) 10.2 минут Имеет наивысшую устойчивость к компрессии и прочность на излом и наименьшую усадку и пористость. |  |  |
| 234 | Пластина передняя шейная размером (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 | шт |  | 10 |  | 97 650 |  | 976 500 | Пластины для фиксации шейного отдела позвоночника – один, два или три уровня фиксации. Длинной от 23 до 76 мм (по заявке конечного получателя). Пластины на один-два сегмента шагом два мм, пластины на три сегмента шагом 3 мм. Пластины имеют симметричный дизайн с попарно расположенными отверстиями для фиксирующих винтов, между которыми имеется блокирующий механизм. Конструкция встроенного блокирующего «замка» позволяет визуально контролировать запирание винтов. Ширина пластин 17 мм, профиль 2 мм. Широкие «окна» пластин позволяют сохранять хороший визуальный контроль трансплантата и подлежащих тканей. На торцевых краях пластины с обеих сторон имеются срединные выемки для облегчения центрации пластины. Изготовлены из сплава титана марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. |  |  |
| 235 | Винт с переменным углом наклона самосверлящий или самонарезающий диаметром (мм) 4.0, 4.5; длинной (мм) 13, 15, 17 | шт |  | 40 |  | 10 500 |  | 420 000 | Самосверлящий/самонарезающий винт с возможностью изменения угла атаки при фиксации пластины, диаметром 4.0 или 4.5 мм, длинной от 13 до 15 мм (по заявке конечного получателя). Троакарный кончик самосверлящего винта позволяет перфорировать кортикальный слой под различными углами. Самонарезающий винт имеет коническую резьбу с уменьшением диаметра резьбы на конце винта. Перфорация кортикального слоя обеспечивается прохождением специальным инструментом до установки винта. Головка винта низкопрофильная с шестигранным отверстием для фиксации блокирующей отвертки. Изготовлен из сплава титана марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. |  |  |
| 236 | Система наружного дренажа и мониторинга с вентрикулярным катетером | шт |  | 3 |  | 135 261 |  | 405 783 | Система с безыгольными инъекционными узлами и вентрикулярным катетером. Система используется для вентрикулярного дренажа и мониторинга, может быть также укомплектована люмбальным катетером. Регулируемая шкала для люмбального и вентрикулярного дренажа. Лазерный уровень для точного определения положения пациента (приобретается отдельно). Безопасен для МРТ исследований до 3 Тесла (без лазерного уровня). Полностью одноразовый. Крепится с помощью стандартного встроенного зажима.Система внешнего дренажа и мониторинга, использующая эффект силы тяжести для дренирования СМЖ из вентрикулярного пространства во внешний ликвороприемник. Это закрытая система, позволяющая эффективно управлять дренированием СМЖ. Катетер устанавливается в субарахноидальное пространство, после чего подключается к системе. Дренаж осуществляется до тех пор, пока пациент не стабилизируется, инфекция купирована либо не установлена система постоянного шунтирования. |  |  |
| 237 | Система наружного дренажа и мониторинга с люмбальным катетером | шт |  | 3 |  | 159 800 |  | 479 400 | Система с безыгольными инъекционными узлами и люмбальным катетером. Система может быть использована для люмбального дренажа и мониторинга. Регулируемая шкала для люмбального и вентрикулярного дренажа. Лазерный уровень для точного определения положения пациента (приобретается отдельно). Безопасен для МРТ исследований до 3 Тесла (без лазерного уровня). Полностью одноразовый. Крепится с помощью стандартного встроенного зажима. Система внешнего дренажа и мониторинга, использующая эффект силы тяжести для дренирования СМЖ из люмбального пространства во внешний ликвороприемник. Это закрытая система, позволяющая эффективно управлять дренированием СМЖ. Катетер устанавливается в субарахноидальное пространство, после чего подключается к системе. Дренаж осуществляется до тех пор, пока пациент не стабилизируется, инфекция купирована либо не установлена система постоянного шунтирования. |  |  |
| 238 | Шунтирующая система контурная малая, (низкого, среднего или высокого давления) | шт |  | 5 |  | 176 490 |  | 882 450 | Шунтирующая система малая, низкого, среднего или высокого давления. Представляют собой различные варианты комплектаций клапанов контроля оттока СМЖ с кардиоперитонеальными/перитонеальными и вентрикулярными катетерами. Клапаны с контролем оттока СМЖ производятся из двух различных материалов – полипропилена и силикона, исключающих слипание и деформацию клапанов. Простое внутреннее устройство, в сочетании с надежной мембранной конструкцией, обеспечивает оптимальную работу клапана. Клапаны контурные – включают в себя центральный резервуар для инъекций и взятия проб ликвора, а также один или два окклюдера для осуществления выборочной промывки. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора, места соединения с катетерами и градацию по давлению. Катетеры, входящие в состав систем, производятся из силикона (без примеси латекса), что препятствует их слипанию и петлеобразованию. Защелкивающиеся шунтирующие системы включают интегрированный вентрикулостомический резервуар с защелкой, предназначеной для соединения с катетером, имеющим аналогичную систему крепления. Такое соединение не требует фиксации компонентов системы лигатурой, что сокращает время установки шунта и сводит кминимуму возможность травмы при ревизии. Отсутствие металлических деталей в клапанах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования В комплект входят: • Клапан с контролем оттока СМЖ, малый, размерами 12х25 мм, резервуар диаметром 10 мм, высота 5.5 мм. • Вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом, длиной 230 мм, диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 1,6 см. Наличие трех маркеров длины, через 5 см от проксимального конца. • Кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием, длиной 900 мм, диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4 щелевидных отверстий, расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие трех маркеров длины, через 10 см от дистального конца. |  |  |
| 239 | Дистракционный кейдж, диаметром (мм) 20, 24, 28; размерами (мм) 25-34, 32-44, 42-58, 56-84, 23-90, 28-40, 38-54, 52-76, 74-114 | шт |  | 3 |  | 350 000 |  | 1 050 000 | Корпэктомическое устройство, диаметром (мм) 20, 24, 28; размерами (мм) 25-34, 32-44, 42-58, 56-84, 23-90, 28-40, 38-54, 52-76, 74-114. Кейдж дистракционный для замены тел позвонков. Корпэктомический эндопротез представляет собой единый имплант диаметром 20, 24 и 28 мм. Состоит из двух титановых трубок наружной и внутренней, соединенных резьбовым соединением. Дистракционный механизм для изменения высоты кейджа. На внешнем диаметре четыре фиксирующих винта для удобной фиксации в любой точке. Концы кейджа имеют зубчатую поверхность для лучшей фиксации на замыкательных пластинах. Краниальный конец закреплен подвижно и имеет блокировочные винты для жесткой фиксации. Широкий диапазон размеров позволяет подобрать необходимую высоту. Размеры (минимальная/максимальная высота): при диаметре 20 мм – 25/34 мм, 32/44 мм, 42/58 мм, 56/84 мм; при диаметре 24 мм – 23/29 мм, 28/40 мм, 38/54 мм, 52/76 мм, 74/114 мм; при диаметре 28 мм – 32/44 мм, 42/58 мм, 56/84 мм Материал изготовления титановый сплав Ti-6Al-4V градация V. |  |  |
| 240 | Заменитель твердой мозговой оболочки синтетический 12,0 х 14,0 см | шт. |  | 3 |  | 224 550 |  | 673 650 | Заменитель твердой мозговой оболочки состоит из неорганического высокоочищенного полиэстер уретана, прошедшего стерилизацию этилен оксидом. Представляет собой мелковолокнистый микропористый нетканый материал, произведенный из специального высокоочищенного полиэстер уретана. Структура характеризуется наличием «открытых» микропор на поверхности нетканого материала, которые обеспечивают и значительно облегчают быструю миграцию клеток. Очень хорошо переносится тканями и является полностью биостойким. Стерильный, одноразовый. Размер: 12 см х 14 см. В упаковке 1 штука. |  |  |
| 241 | Заменитель твердой мозговой оболочки синтетический 6,0х14,0 см | шт. |  | 1 |  | 149 700 |  | 149 700 | Заменитель твердой мозговой оболочки Neuro-Patch состоит из неорганического высокоочищенного полиэстер уретана, прошедшего стерилизацию этилен оксидом. Представляет собой мелковолокнистый микропористый нетканый материал, произведенный из специального высокоочищенного полиэстер уретана. Структура характеризуется наличием «открытых» микропор на поверхности нетканого материала, которые обеспечивают и значительно облегчают быструю миграцию клеток. Очень хорошо переносится тканями и является полностью биостойким. Стерильный, одноразовый. Размер: 6 см х 14 см. В упаковке 1 штука. |  |  |
| 242 | Заменитель твердой мозговой оболочки биологический 2,0х10,0 см (2 штуки) | уп. |  | 1 |  | 112 275 |  | 112 275 | Заменитель твердой мозговой оболочки - объемное изделие из коллагена типа I/III. Изготовлен из 14 ± 4 мг/cм² перикарда. Протез твердой мозговой оболочки состоит из высокоочищенного коллагена, который производят из бычьего перикарда. Специальный процесс производства гарантирует, что протез полностью очищен от не коллагеновых компонентов, таких как энзимы, липиды и не коллагеновые протеины. После имплантации колонизируется клетками эндогенной соединительной ткани, т.е. происходит регенерация. В этом отношении одинаково важны такие свойства, как рыхлая волокнистая структура, небольшая толщина материала и хорошая совместимость с тканью организма пациента. Колонизация протеза клетками соединительной ткани начинается буквально через несколько дней после имплантации. Полная регенерация происходит в период от 1 до 3 месяцев. Стерильный, одноразовый. Размер: 2 см х 10 см. В упаковке 2 штуки. |  |  |
| 243 | Игла для вертебропластики с конусным срезом размером 11G.13G | шт |  | 40 |  | 21 110 |  | 844 400 | Игла с конусным или фасетным срезом: • Идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего • Четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы • Стандартный калибр 10G (3,4 мм), 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см. • 10G калибр так же возможен с длиной 22,9 см. • Цветовая маркировка мандренов и троакара. |  |  |
| 244 | Блок управления хирургический | Шт. |  | 1 |  | 6 844 761 |  | 6 844 761 | Электропитание 100-120 В, 50-60 Гц, 6,0 A, 230 В, 50 Гц, 3,0 A. Выходная мощность 400 Вт. Масса 9,1 кг. Дизайн передней панели и размеры (Д и Ш) аналогичен дизайну передней панели и размерам (Д и Ш) цифрового преобразователя видеосигнала, 3-х чиповой видеокамеры, ксенонового источника света, системе радиочастотной абляции, артроскопическому насосу и инсуффлятору данного производителя, что позволяет составлять приборы четко друг на друга. Отсутствие на передней панели механических кнопок, кроме кнопки вкл/выкл. Цветной сенсорный экран. Тип экрана активный LCD. Минимальный угол поля зрения экрана 65°. Размер 6,5-дюймов. Разрешение экрана, горизонталь x800 (по горизонтали) x 480 (по вертикали) вертикаль, пикселей не менее м. Формат развертки (изображения) 16:9. Глубина цвета 16-бит. Размеры экрана, высота х ширина 81,0 х 144,0 мм. Уровень громкости сигналов, дБ 0 – 81. Встроенная ирригационная помпа. Объем подаваемой жидкости ирригационной помпой регулируется и составляет максимум 150 мл\мин. Система с обратной связью: подсоединенные рукоятки (инструменты) распознаются автоматически. На экране отображается информация о подсоединенных насадках, об активной насадке, режиме работы (кол-во об/мин, обычный или осциляторный, направление вращения, высоко/низкоскоростной режим), работе ирригационной системы. Система самостоятельно устанавливает рекомендуемое число об/мин для каждой насадки. Консоль имеет возможность запоминания индивидуальных настроек хирургов. Возможность подключения 2-х педалей управления. Количество одновременно подключаемых насадок, не менее 3-х. Перечень подключаемых насадок: возможность подключения реципрокной микропилы, сагиттальной микропилы, осцилляторной микропилы, универсальной дрели для нейрохирургии, универсальной дрели с высоким крутящим моментом для нейрохирургии, микро дрели (микро ортопедия, ЧЛХ), дрели для ЛОР – хирургии, ударной дрели для ЧЛХ, универсального привода (дрель - пила для травматологии и артроскопии), шейвера для артроскопии, шейвера для ЛОР – хирургии, рукоятки дрели/римера для артропластики, рукоятки сагиттальной пилы для артропластики, рукоятки реципрокной пилы для артропластики, рукоятки стернотомной пилы для кардиохирургии. Возможность задания постоянной частоты вращения инструмента, независимо от степени нажатия на педаль/ручной переключатель. Возможность изменения скорости ускорения моторов от 1 до 100%, с шагом 1%. Возможность изменения скорости торможения моторов от 1 до 100%, с шагом 1%. Количество одновременно функционирующих насадок- 2. На экране устанавливается максимальное количество об/мин для каждой насадки. Возможность подключения беспроводной Bluetooth-педали управления с пятью клавишами. Последовательные разъемы SFB для ввода/вывода данных, например для обновления програмного обеспечения, в количестве 3 шт. Размеры не более 317,5 х 127 х 431,8 мм Вес 9,1 кг.. Классификация согласно директиве 93/42/EEC IIa. Соответствует требованиям безопасности EN 60601-1, EMC EN 60601-1-2. Прибор класса 1. Уровень защиты BF. Защита от проникновения воды IP41. В комплект входит сетевой кабель. Класс защиты IPXO |  |  |
| 245 | Педаль управления ножная для блока управления хирургического | Шт. |  | 1 |  | 1 004 157 |  | 1 004 157 | Водонепроницаемое исполнение, 5 перепрограммируемых клавиш, провод 4,5 м. Водонепроницаемая. Наличие не 5 клавиш. Клавиши перепраграмируемы. Размеры : 297мм Х 231мм Х 48,2мм. Масса : 2,9кг. Длина кабеля 457 см. Заводские установки клавиш. Кол-во оборотов зависит от силы нажатия. Возможность переключения активной рукоятки. Переключение режимов (обычный или осциляторный, высоко/низкоскоростной). Включение / выключение ирригации. |  |  |
| 246 | Переключатель ручной для Микродрели хирургической | Шт. |  | 1 |  | 538 461 |  | 538 461 | Переключатель немеханический, управление дрелью осуществляется с помощью электромагнитного поля, имеет защитную блокировку включения дрели. Длина рычага изменяема. Возможность автоклавирования при 134 0С. |  |  |
| 247 | Мотор хирургический | Шт. |  | 1 |  | 4 918 914 |  | 4 918 914 | Монолитно соединена с кабелем для подсоединения к консоли, Масса (вместе с кабелем) 400гр. Максимальная частота вращения 75 000 об/мин. Минимальная частота вращения 5 000 об/мин. Мощность 250 Вт. Крутящий момент 0,96 н/м. Возможность автоклавирования при 134 0С. Возможность подсоединения ручного переключателя. Длина шнура: 4.6 м .Масса 0,40 кг (включая шнур) Фиксация всех насадок на дрель без ключа (или любого другого инструмента). Длина 109 мм. Диаметр 17 мм. Возможность применения насадок с длиной до: 389 мм. Защита от проникновения воды IPX0. Тип рабочей части BF. Соответствие директивам 93/42/EEC и Сертификация по ISO 9001. Максимальная температура деталей, контактирующих с телом пациента: Не более 48 °C [118 °F] согласно результатам испытаний на соответствие стандартам сертификации безопасности изделий. |  |  |
| 248 | Фреза - перфоратор | Шт. |  | 10 |  | 189 189 |  | 1 891 890 | Фреза краниоперфоратора взрослая, одноразовая, с двумя режущими диаметрами 14 и 11мм. Предназначен для сверления трепанационного отверстия. При прохождении стекловидной пластинки автоматически останавливается. Больший диаметр должен не позволить провалиться в полость черепа. Длина 61,2 мм, диаметр 16,4 мм, вес 37 гр, скорость вращения 1250 об/мин, стерильная, одноразовая. |  |  |
| 249 | Насадка хирургическая SD/PD серии, размером 16 мм, | Шт. |  | 1 |  | 1 414 182 |  | 1 414 182 | Патрон дрели, защитник твердой мозговой оболочки управляемый, 16 мм. Подсоединяется непосредственно к дрели. Свободно вращается на дрели и имеет ротационную свободу. Размер рабочей части 16 мм. Выдерживает полный цикл автоклавирования. |  |  |
| 250 | Фреза конусообразная серии SD/PD, размером 16х1.7 мм | Шт. |  | 10 |  | 57 057 |  | 570 570 | Фреза взрослая 1,7х16 мм. совместима с краниотомом, крепление для защитника мозговой оболочки. Тип раутера: конусная фреза. Диаметр, не более 1,7 мм, длина рабочей части, не менее 16 мм, длина хвостовика 2,5 мм, сечение: 6 граней, длина сечения 4,5 мм. |  |  |
| 251 | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, средняя SD/PD серии | Шт. |  | 1 |  | 1 597 365 |  | 1 597 365 | Используется для обработки костей позвоночного столба, средний, угловой ELITE , размеры: общая длина 140 мм, длина дистальной части 42,7 мм, диаметр дистальной части 5,95 мм. |  |  |
| 258 | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, экстра длинная SD/PD серии | Шт. |  | 1 |  | 1 805 958 |  | 1 805 958 | Используется для обработки костей позвоночного столба, средний, изогнутый длинный угол 20 градусов ELITE, размеры: длина 180,1мм, длина дистальной части 84,4 мм, диаметр дистальной части 5,95 мм. |  |  |
| 259 | Насадка хирургическая для перфоратора SD/PD серии | Шт. |  | 1 |  | 1 792 560 |  | 1 792 560 | Содержит редуктор, повышающий крутящий момент с передаточным соотношением 60:1. Подсоединяется к дрели. Фиксация фрезы - краниоперфоратора без ключа. Соединение универсальное тип Hudson. Возможность использования с фрезами – краниоперфораторами Stryker, AcraCut, Codman, Aesculap. |  |  |
| 260 | Элеватор Hohmann (по автору) 24х270мм | шт |  | 1 |  | 80 464 |  | 80 464 | Элеватор 24х270 – длина инструмента 270мм, толщина 4мм, ширина в рукоятке 30мм, сужается до 16,9мм, длина рукоятки 213мм, ширина головки 24мм, длина 47,7мм, овальная в поперечном сечении, сужается на кончике до 5мм, высота головки 53мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=100мм, на R=15мм. Конец рабочей части элеватора острый. В рукоятке на конце расположены 2 отверстие диаметром 18мм, на расстоянии 15мм и 45мм от конца рукоятки. Рукоятка изогнута относительно головки под углом 25° и по радиусу R=40мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 261 | Элеватор Hohmann (по автору) 70х240мм | шт |  | 1 |  | 71 379 |  | 71 379 | Элеватор 70 - длина инструмента 240мм, толщина 4мм, ширина в рукоятке 30мм, сужается до 13,7мм, длина рукоятки 179мм, ширина головки 70мм, длина 49мм, овальная в поперечном сечении, сужается на кончике до 3,5мм, высота головки 86мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=180мм, на R=15мм. Конец рабочей части элеватора острый. В рукоятке на конце расположены два отверстия диаметром 18мм, на расстоянии 15мм и 45мм от конца рукоятки. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 262 | Элеватор Hohmann (по автору) 24х260мм | шт |  | 1 |  | 71 379 |  | 71 379 | Элеватор 24 – длина инструмента 260мм, толщина 4мм, ширина в рукоятке 30мм, сужается до 15мм, длина рукоятки 146мм, ширина головки 24мм, длина 48,3мм, овальная в поперечном сечении, сужается на кончике до 9мм, высота головки 40мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=100мм, на R=15мм. Конец рабочей части элеватора острый. В рукоятке на конце расположено отверстие диаметром 18мм, на расстоянии 15мм от конца рукоятки. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 263 | Элеватор Hohmann (по автору) 33х280мм | шт |  | 1 |  | 71 379 |  | 71 379 | Элеватор 33 – длина инструмента 280мм, толщина 4мм, ширина в рукоятке 30мм, сужается до 15мм, длина рукоятки 183мм, ширина головки 33мм, длина 54,6мм, овальная в поперечном сечении, сужается на кончике до 12мм, высота головки 40мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=100мм, на R=17мм. Конец рабочей части элеватора острый. В рукоятке на конце расположено отверстие диаметром 18мм, на расстоянии 15мм от конца рукоятки. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |  |  |
| 264 | Напильник 180мм | шт |  | 1 |  | 72 677 |  | 72 677 | Напильник костный Gallaher 18см - Длина инструмента 180мм. Рабочая часть – рифлёная овальная зубчатая поверхность шириной 6мм, длиной 50мм. Рукоятка плоская, овальная в сечении, длиной 80мм, диаметром 8мм, с овальным перстнем на конце 15х28мм. Между рукояткой и рабочей частью сужение диаметром 3мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 254 970 448,00 |  |  |  |
| Расходный материал по нейрохирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор типа CSK-10. |  | Шт |  | 2 |  | 1 500 000 | 3 000 000 | CSK-TC10 Прямой стальной электрод с термопарой 10 см, CB112-TC Кабель для подключения электрода, Case Кейс для хранения и стерилизации. (Набор для проведения фасеточной денервации, деструкции) |  |  |
| 2 | Набор типа TEW. |  | Шт |  | 1 |  | 1 500 000 | 1 500 000 | Состав TEW-STCпрямой электрод с термопарой, TEW-STC изогнутый электрод с термопарой, жесткий стилет. Ограничитель ввода, направляющая трубка, адаптер. кабель для подключения электрода. Case Кейс для хранения и стерилизации |  |  |
| 3 | Прямая канюля 100 мм |  | Шт |  | 60 |  | 30 000 | 1 800 000 | Прямая канюля 100 мм, 20-21 G, активный кончик -10мм для радиочастотного генератора |  |  |
| 4 | Изогнутая канюля 100 мм |  | шт |  | 30 |  | 30 000 | 900 000 | Изогнутая канюля 100 мм, 20 G, тупой активный кончик 10мм для радиочастотного генератора. |  |  |
| 5 | Референсный электрод |  | шт |  | 15 |  | 25 000 | 375 000 | Референсный электрод (заземляющая пластина) с кабелем подключения 3 м, (в упаковке 25 шт) для радиочастотного генератора G4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 575 000,00 |  |  |  |

| № | Наименование | единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвертка под шестигранник S 2.5 | шт | 2 |
| 2 | Направитель с резьбой M3.5/1.8 - 4.0 | шт | 2 |
| 3 | Отвертка звездочка T8 | шт | 2 |
| 4 | Установочно-прижимной винт 2.8/180 | шт | 1 |
| 5 | Наконечник T15 | шт | 1 |
| 6 | Динамометрическая рукоятка 2.0Nm | шт | 1 |
| 7 | Отвертка Т15 | шт | 1 |
| 8 | Установочно-прижимной винт 4.0/180 | шт | 1 |
| 9 | Отвертка T 25-1/4 | шт | 1 |
| 10 | Отвертка канюлированная T30 | шт | 1 |
| 11 | Наконечник T30 | шт | 1 |
| 12 | Наконечник T25 | шт | 1 |
| 13 | Инструменты для установки стержней большеберцовой кости | набор | 2 |
| 14 | Инструменты для установки стержней плечевой кости | набор | 1 |
| 15 | Инструменты для установки стержней бедренной кости | набор | 2 |
| 16 | Инструмент для установки стержней предплечья и малоберцовой кости | набор | 1 |
| 17 | Инструменты для установки вертельных стержней проксимального отдела бедренной кости | набор | 2 |
| 18 | Инструменты для установки динамического винта | набор | 1 |
| 19 | Инструменты для установки титановых стержней плечевой кости | набор | 1 |
| 20 | Инструменты для установки анатомических стержней бедренной кости | набор | 1 |
| 21 | Набор инструментов для установки гвоздей берцовой кости кости | набор | 1 |
| 22 | Набор инструментов для установки гвоздей бедренной кости кости | набор | 1 |
| 23 | Набор инструментов для установки блокируемой пластины для мелких фрагментов | набор | 1 |
| 24 | Набор инструментов для установки зажимной пластины на большие фрагменты | набор | 1 |

- Наименование и местонахождение потенциальных  поставщиков, представившие тендерные заявки:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Время и дата представления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Арех Со» | г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 35 | 09 час. 20 мин. 19.02.2021 г. |
| 2 | ТОО «Neola» | г. Нур - Султан, ул. Сейфуллина 2/2, кв. 1 | 14 час. 45 мин. 19.02.2021 г. |
| 3 | ТОО «Круана» | г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 | 15 час. 04 мин. 19.02.2021 г. |
| 4 | ТОО «А-37» | г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 | 16 час. 00 мин. 19.02.2021 г. |
| 5 | ТОО «Абзал Алем» | г. Алматы, мкр. Самал-2, 33А, кв. 278 | 16 час. 40 мин. 19.02.2021 г. |

- Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Тендерная заявка | Копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | Копию устава для юридического лица | Копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа | Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика (оригинал) | Подписанный оригинал справки банка | Сведения о квалификации (приложение 5) | Копию сертификата (GMP)/(GDP) | Таблица цен (приложение 6) | Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки | Акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки ИМН | Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. | Письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил | Сопутствующие услуги. | Технические спецификации | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров | Допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Арех Со» | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | ТОО «А-37» | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | ТОО «Neola» | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 4 | ТОО «Круана» | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | ТОО «Абзал Алем» | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Представленные заявки вскрыты и содержат следующие документы, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в тендере:

ТОО «APEX CO»

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в тендере ТОО «Apex Сo» | 19.02.2021 | Заявка на участие в тендере | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | - стр |
| 2. | Справка | От 12.02.2021 | Справка о государственной регистрации юридического лица | Электронная подпись сервера | Копия | 2 стр |
| 3. | Устав ТОО “APEX CO” | От 29.09.2003 г. | Устав ТОО “APEX CO” | Участник Хиловский Андрей Васильевич | Копия | 10 стр |
| 4. | Решение участника | 08.10.2020г | Решение участника о назначении директора | Учредителем Хиловским А.В. | Копия | 2 стр |
| 5. | Приказ о назначении директора | №9 от 08.10.2020г | Приказ о назначении директора | Директором Тупелевым Ж.С. | Копия | 2 стр |
| 6. | Талон | №KZ32UCA00015761 от 13.10.2020г | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности | Электронная подпись | Копия | - стр |
| 7. | Талон | №KZ52UBC00022369 от 13.10.2020г | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности | Электронная подпись | Копия | - стр |
| 8. | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | от 15.02.2021г. | Сведения об отсутствии налоговой задолженности ТОО “APEX CO”в бюджет | Электронная подпись сервера | Копия | - стр |
| 9. | Справка из банка | № 64-1802-49/42 от 12.12.2021г | Об отсутствии просроченной задолженности | Г. Мырзалиева | Оригинал | - стр |
| 10. | Доверенность | 15.01.2021 | О наделении полномочий правом подписания банковских документов | Мухтарова Б.М. | Копия | - стр |
| 11. | Доверенность | №6-2/234/55 от 05.01.2021 | О наделении полномочий правом подписания банковских документов | Тенизов Р.Б. | Копия | - стр |
| 12. | Сведения о квалификации | 19.02.2021 | Сведения о квалификации | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 24 стр |
|  | Таблица цен | 19.02.2021 | Таблица цен | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 502 стр |
|  | Сопутствующие услуги | 19.02.2021 | Сопутствующие услуги | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 2 стр |
|  | Письмо | 21-23.18-12/10237 от 20.12.2019г | Письмо об актах СЭО | Зам. руководителя М.Мухамедяров | Копия | 2 стр |
|  | Письмо | 19.02.2021 | Письмо о квалификации | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 2 стр |
|  | Письмо | 19.02.2021 | Письмо об отсутствии аффилированности | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 2 стр |
|  | Письмо | 19.02.2021 | Письмо согласие на расторжение договора | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 2 стр |
|  | Договор | №1 от 08.10.2020 | Договор аренды | Амбрасович Наталья Николаевна, Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Копия | 6 стр |
|  | Техническая спецификация | 19.02.2021 | Техническая спецификация | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 104 стр |
|  | Письмо | 19.02.2021 | Письмо о требованиях к товарам | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 4 стр |
|  | Письмо | 19.02.2021 | Письмо о предельных цен | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 2 стр |
|  | Письмо | 19.02.2021 | Письмо о сервисном центре | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 2 стр |
|  | Письмо | 19.02.2021 | Письмо о СИ | Директором ТОО “APEX CO” Тупелевым Ж.С. | Оригинал | 2 стр |
|  | Письмо | 21-08/11523 от 01.10.2019 | Письмо о СИ | ЭЦП Зам.ген директора Б.Мухамеджанов | копия | 2 стр |
|  | Регистрационные удостоверения | - | Регистрационные удостоверения | Уполномоченный орган | Копия | 752 стр |
| 4 | Платежное поручение | 19.02.2021г | Платежное поручение | БАНК Центр Кредит | Оригинал | 2 стр |

ТОО «Neola»

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в тендере | 19.02.2021 №37 | Заявка на участие в тендере с описанием прилагаемых документов, лотов, и срока действия заявки | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал | 1-6 |
|  | Письмо-согласие | 19.02.2021 №24 | О согласии на условия Типового договора | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал | 7-8 |
|  | Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | 26.01.2021 года № 10100477082423 | Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | Документ сформирован порталом электронного правительства | Оригинал | 9-10 |
|  | Устав | 17.02.2017 года №б\н | Устав юридического лица ТОО «Neola» | Участники (учредители) Аитов Р.Р.. | Копия | 11-32 |
|  | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | 26.01.2021 № KZ63UCA000017046 | Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий | Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz | Оригинал | 33-34 |
|  | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности | 09.02.2021 № 10100480849061 | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов | РГП «управление государственных доходов по Алматинскому району Департамента государственных доходов по городе Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов РК | Оригинал | 35-50 |
|  | Справка об отсутствии просроченной задолженности, доверенность | 19.02.2021 №120-06/4018 | Столичный банк АО FirstHeartlandJysanBank подтверждает отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств | Начальник ОПЕРо ФЦ №213 Табыс Столичного филиала АО FirstHeartlandJysanBankМуталипова Ш. | Оригинал | 51-54 |
|  | Сведения о квалификации | 19.08.2021 № б/н | сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 6) тендерной документации | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р.. | Оригинал | 55-56 |
|  | Сопроводительное письмо | 19.01.2021 №29 | Письмо подтверждает, что тендерная заявка не содержит копию сертификатов GMP и GDP, а также сертификата GPP. | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р.. | Оригинал | 57-58 |
|  | Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий | б/д б/н | Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий, согласно Приложения1 тендерной документации | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р.. | Оригинал | 59-60 |
|  | Таблица цен | 19.02.2021 б/н | Таблица цен, представленная согласно приложению 7к настоящей тендерной документации, которая содержит все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых изделий медицинского назначения, включая стоимость сопутствующих услуг по лоту № 40, 43,62. | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р.. | Оригинал | 61-70 |
|  | Письмо гарантия. Сопутствующие услуги | 19.02.2021 №15 | сопутствующие услуги | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р.. | Оригинал | 71-72 |
|  | Сопроводительное письмо | 19.02.2021 №30 | Письмо о том, что заключение о «Холодовой цепи » ТОО «Neola» не требуется. | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р.. | Оригинал | 73-74 |
|  | Письмо гарантия | 19.02.2021 №31 | Письмо гарантирует, что соответствует квалификационным требованиям, установленных пунктом 13 Правил | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р.. | Оригинал | 75-76 |
|  | Письмо гарантия. | 19.02.2021 №30 | Письмо о том, что в рамках тендерной заявки прилагаются изделия медицинского назначения, а не фармацефтические изделия. | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р... | Оригинал | 77-78 |
|  | Письмо гарантия | 19.02.2021 №22 | письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р... | Оригинал | 79-80 |
|  | Письмо согласие | 19.02.2021 №49 | письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал | 81-82 |
|  | Письмо гарантия | 19.02.2021 №39 | Письмо об отсутствии обязательств по заключению договоров намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал | 83-84 |
|  | Письмо гарантия | 19.02.2021 №37 | Письмо об отсутствии необходимости установки информационно-коммуникационной инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного лекарственного обеспечения. | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал | 85-86 |
|  | Согласие | 20.01.2020 | Документ подтверждающий владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения. | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | копия | 87-88 |
|  | Справка об отсутствии (наличии) недвижимости | 12.02.2021 года № 10100481669782 | Сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках | Документ сформирован порталом электронного правительства | Оригинал | 89-92 |
|  | Гарантийное обеспечение |  | оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал |  |
|  | Техническая спецификации | - | технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара на бумажном носителе в соответствии описание закупаемых товаров необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации (также на электронном носителе в формате *doc); | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал | 1-2 |
|  | Письмо - гарантия | 19.02.2021 №23 | документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям тендерной документации, в соответствии с главой 4 тендерной документации | Директор ТОО «Neola» - Аитов Р.Р. | Оригинал | 3-6 |
|  | Разрешение на ввоз | 13.02.2017 года № KZ52VBY00033050 | Регистрационное удостоверение | МЗ РК Пак Л.Ю.. | Оригинал | 7-10 |

ТОО «Круана»

| № | Наименованиедокумента | Дата и номер | Краткоесодержание | Кемподписандокумент | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в тендере (Опись) | 19.02.2021 г. | Тендерная заявка ТОО «Круана» о предложении осуществления поставки по лотам (Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика) | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал (Оригинал на электронном носителе) | 1-20 |
| 2 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | 10100483215354 от 18.02.2021 года, распечатанный вариант с сайта www.egov.kz | Справка о государственной регистрации юридического лица на осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства РК | Электронная цифровая подпись | Электронный документ (идентичный бумажному носителю – оригинал) | 21-22 |
| 3 | Протокол | 30.09.2019 г. | Протокол внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Круана» | Участники ТОО «Круана» Скрипачева Н.Б., Андреев В.П. | Копия | 23-24 |
| 4 | Приказ № 81 Товарищества с ограниченной ответственностью «Круана» | 01.10.2019 г. | О вступлении в должность и.о.директора Керимбаевой Ж.Е. с правом первой подписи | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Копия | 25-26 |
| 5 | Протокол | 30.04.2019 г. | Протокол внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Круана» | Участники ТОО «Круана» Скрипачева Н.Б., Андреев В.П. | Копия | 27-28 |
| 6 | Приказ № 33 Товарищества с ограниченной ответственностью «Круана» | 30.04.2019 г. | О вступлении в должность директора Крутневу А.П. с правом первой подписи | Директор ТОО «Круана» Крутнева А.П. | Копия | 29-30 |
| 7 | Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Круана» | 30.04.2019 г. | Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Круана» | Участники ТОО «Круана» Скрипачева Н.Б., Андреев В.П. | Копия | 31-42 |
| 8 | Письмо-уведомление | 19.02.2021 г. | Информационное письмо о выписки из учредительных документов | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 43-44 |
| 9 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий | От 18.03.2015 года входящий регистрационный номер уведомления №451 | О начале осуществления деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники | РГУ «Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности г. Алматы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» – Мырзахметова М.А | Нотариально засвидетельствованные копии | 45-46 |
| 10 | Талоны о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий / Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий | От 27.12.2018 года Входящий регистрационный номер уведомления KZ63UCA00008704 распечатанный вариант с сайта www.elicense.kz / № KZ63UCA00008704 от 27.12.2018 года распечатанный вариант с сайта www.elicense.kz От 27.12.2018 года Входящий регистрационный номер уведомления KZ15UBW00006477 распечатанный вариант с сайта www.elicense.kz/ № KZ15UBW00006477 от 27.12.2018 распечатанный вариант с сайта www.elicense.kz | О начале осуществления определённого действия по Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения / Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий (по оптовой реализации изделий медицинского назначения) О начале осуществления определённого действия по Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинской техники / Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий (по оптовой реализации медицинской техники) | Электронно цифровые подписи / Электронно цифровые подписи | Электронныедокументы (идентичные бумажному носителю – оригинал) | 47-54 |
| 11 | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов | УН 10100482641421по состоянию на 16.02.2021 г., распечатанный вариант с сайта www.egov.kz | Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям | Электронная цифровая подпись | Электронный документ (идентичный бумажному носителю – оригинал) | 55-62 |
| 12 | Справка об отсутствии просроченной задолженности/доверенности на право подписи банковских справок | Алматинский Городской Филиал АО «Банк ЦентрКредит» Исх. №55-0502-35/170 от «15» февраля 2021 г. по состоянию на «15» февраля 2021 г. / генеральная доверенность № 6-2/234/55 от 05.01.2021 г / Доверенность б/н 15.01.2021г | Справка об отсутствии просроченной задолженности /доверенности на право подписи банковских справок | Директор отделения №1802 АГФ АО Банк «Центр Кредит» - Мырзагалиева Г.Ш.; / и.о. Председатель Правления Тенизов Р.Б../ И.о. Директор Алматинского городского филиала АО «Банк Центр Кредит» - Мухтарова Б.М. | Оригинал/копии, заверенные печатью банка | 63-82 |
| 13 | Сведения о квалификации | 19.02.2021 г. | Сведения о квалификации | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 83-94 |
| 14 | Сертификат Соответствия | 15.04.2019 г. № KZ.7100983.07.03.01939 | Сертификат Соответствия | Руководитель органа по подтверждению соответствия Мауканов А.И. | Копия | 95-96 |
| 15 | Таблица цен | 19.02.2021 г. | Таблица цен | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 97-468 |
| 16 | Письмоо сопутствующих услугах | 19.02.2021 г. | Гарантийное письмоо предоставлении необходимых документов, выполнении всех видов сопутствующих и вспомогательных услуг | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 469-470 |
| 17 | Гарантийное письмо | 19.02.2021 г. | ТОО «Круана» о предоставлении сертификата | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 471-472 |
| 18 | Гарантийное письмо | 19.02.2021 г. | ТОО «Круана» обладает профессиональной квалификацией | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 473-474 |
| 19 | Гарантийное письмо | 19.02.2021 г. | Опыт работы | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 475-476 |
| 20 | Информационное письмо | 19.02.2021 г. | ТОО «Круана» не стоит на учете по налогу на добавленную стоимость | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 477-478 |
| 21 | Письмо-уведомление | 19.02.2021 г. | Письмо об отсутствии аффилированности | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 479-480 |
| 22 | Письмо-уведомление | 19.02.2021 г. | Согласие на расторжении договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 правил | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 481-482 |
| 23 | Копия письма по обследованию и выдачи заключения на склад | 21-23.18-12/10378 от 25.12.2019 г. | Письмо по обследованию и выдачи заключения на склад | Заместитель руководителя А.Калыкова | Копия | 483-484 |
| 24 | Договор аренды | №151от «23» ноября 2020г. | Документы, подтверждающие владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения | Директор ТОО «Совместное предприятие БИЗНЕС ЦЕНТР Азия-Мост» ШенбергерД.В. И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е | Копия | 485-494 |
| 25 | Техническая спецификация в бумажном и электронном виде | 19.02.2021 г. | Техническая спецификация ТОО «Круана» в бумажном и электронном виде | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 1-78 |
| 26 | Регистрационное удостоверения | - | Регистрационные удостоверения | Электронная цифровая подпись/ Уполномоченное лицо | Электронный документ (идентичный бумажному носителю – оригинал)/ копия | 79-608 |
| 27 | Письмо уведомление / Письмо от Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК | 19.02.2021 г. / 21-4-08/04-3Т-Н2 от 14.01.2020 г. | Письмо уведомление / Письмо от Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. / Заместитель председателя Тынысбеков А. | Оригинал / Копия | 609-614 |
| 28 | Письмо уведомление | 19.02.2021 г. | Письмо о наличии сервисного центра | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 615-616 |
| 29 | Требования к товарам | 19.02.2021 г. | ТОО «Круана» гарантирует выполнение всех видов требований к Товарам | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 617-620 |
| 30 | Письмо-уведомление | 19.02.2021 г. | Письмо-уведомление на придельные цены | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | 621-622 |
| 31 | Платежное поручение | №258от 19.02.2021 г. | Гарантийное обеспечение тендерной заявки | И.о. Директора ТОО «Круана» Керимбаева Ж.Е. | Оригинал | - |

ТОО «А-37»

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, Копия, Нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка | 16.02.2021 год | Заявка на участие | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 4 |
|  | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | От 16 .02.2021 год | Справка о зарегистрированном юридическом лице | Электронно-цифровая подпись | копия | 4 |
|  | Стат карта | От 29.07.2008 | Стат карта | Раисов Д.Д, | копия | 2 |
|  | Устав ТОО «А-37» | Перерегистрация от 30.04.2019г. | Устав ТОО «А-37» | Участник Аскаров А.С. | копия | 12 |
|  | Договор купли-продажи | От 30.04.2019г | Договор купли-продажи в уставном капитале | Участники Аскаров А.С. и Белогривцев К.В. | копия | 2 |
|  | Решение единственного участника | 29.04.2019г. | Решение единственного участника ТОО «А-37» | Участник ТОО «А-37» Белогривцев К.В. | копия | 2 |
|  | Решение единственного участника | 30.04.2019г. | Решение единственного участника ТОО «А-37» | Участник ТОО «А-37» Аскаров А.С. | копия | 2 |
|  | Приказ | 30.04.2019г. | Приказ о назначении директора ТОО «А-37» | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | копия | 2 |
|  | Государственная лицензия на изготовление, оптовую и розничную реализацию лекарственных средств | Серия АА-12 №0001923 от 21.02.2006г. | Государственная лицензия на изготовление, оптовую и розничную реализацию лекарственных средств | Департамент экономики и бюджетного планирования г. Алматы Л. Васильева | копия | 2 |
|  | Приложение к Государственной лицензии на фармацевтическую деятельность | №000192302581 СМТИ от 06.12.2011г. | Приложение к Государственной лицензии на фармацевтическую деятельность | ГУ «Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по г. Алматы» Руководитель А. Рустемова | копия | 2 |
|  | Приложение к Государственной лицензии | АА-12 №0001733 от 21.02.2006г. | Приложение к Государственной лицензии оптовая реализация лекарственных средств | Департамент экономики и бюджетного планирования г. Алматы Л. Васильева | копия | 2 |
|  | Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность | Серия АА-12 №0105269 от 30.03.2010г. | Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность | Управление экономики и бюджетного планирования г. Алматы Л. Васильева | копия | 2 |
|  | Приложение к Государственной лицензии | АА-12 №0097703 от 30.03.2010г. | Приложение к Государственной лицензии розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Управление экономики и бюджетного планирования г. Алматы Л. Васильева | копия | 2 |
|  | Талон | От 26.12.2018 | Талон на оптовую реализацию ИМН | Электронная подпись сервера | Копия | 2 |
|  | Талон | От 27.12.2018 | Талон на оптовую реализацию МТ | Электронная подпись сервера | Копия | 2 |
|  | Талон | От 24.04.2017 | Талон на оптовую реализацию ИМН | Электронная подпись сервера | Копия | 2 |
|  | Талон | От 24.04.2017 | Талон на оптовую реализацию МТ | Электронная подпись сервера | Копия | 2 |
|  | Письмо | 15.02.2021 год | Письмо о том, что потенциальный поставщик не состоит в реестре недобросовестных поставщиков | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | Письмо об опыте | 16.02.2021 год | Письмо об опыте | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | Письмо о квалификационных требованиях | 16.02.2021 год | Письмо о квалификационных требованиях | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | Справка из налоговой | 15.02.2021 год | Об отсутствии (наличии) налоговой задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан | Подпись сервера | Оригинал | 10 |
|  | Справка из банка | № 64-1802-48/40 от 11.02.2021г | Об отсутствии просроченной задолженности | АГФ АО «Банк Центр Кредит» Мырзалиева Г | Оригинал | 2 |
|  | Доверенность | б/н от 15.01.2021г | Доверенность о наделении полномочиями, правом подписания банковских документов | Директор Алматинского городского филиала Мухтарова Б.М. | Копия | 12 |
|  | Сведения о квалификации | 16.02.2021 год | Сведения о квалификации | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 10 |
|  | Таблицы цен | 16.02.2021 год | Таблицы цен | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 10 |
|  | Сопутствующие услуги | 16.02.2021 год | Сопутствующие услуги | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | Письмо | №21-23.19-14/10317 от 24.12.2019г. | Письмо от Депар-тамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по г.Алматы | РГУ Департамента контроля качества и безопасности това-ров и услуг по г.Алматы Зам рук Калыкова А. | Копия | 2 |
|  | Письмо | 16.02.2021 год | Письмо об отсутствии аффилированности | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | Письмо | 16.02.2021 год | О расторжении договора | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | Договор аренды нежилого помещения | 27.02.2019г | Договор аренды нежилого помещения | ТОО «СП БЦ «Азия-Мост»» и ТОО «А-37» | Копия | 8 |
|  | Техническая спецификация | 16.02.2021 год | Технические характеристики изделий медицинского назначения | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 6 |
|  | Информационное письмо | 16.02.2021 год | Письмо гарантия о соответствии товара требованиям тендерной документации ИМН | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | Письмо | 16.02.2021 год | Письмо о предельных ценах | Директор ТОО «А-37» Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |
|  | РУ |  | Копии РУ | Подпись сервера | Оригинал | 42 |
|  | Обеспечение тендерной заявки | 18.02.2021 год | Обеспечение тендерной заявки | АГФ АО «Банк Центр Кредит» и Аскаров А.С. | Оригинал | 2 |

ТОО «Абзал Алем»

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в тендере | 19.02.2021 | Заявка на участие в тендере | Директор Омарова А.Ш. | Оригинал | 8 стр |
| 2 | Талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности | KZ29UCA00009801от 28.02.2019 | Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность | КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы» акимата города Алматы | Оригинал | 1 стр |
| 3 | Справка | От 16.02.2021 | Справка о государственной регистрации юридического лица | Электронная подпись сервера | Оригинал | 2 стр |
| 4 | Устав ТОО “Абзал Алем” | От 18.02.2019 г. | Устав ТОО “Абзал Алем” | Участник Омарова Асия Шаяхметовна | Копия | 28 стр |
| 5 | Решение | 07.11.2016 | Решение участника о назначении директора | Учредителем Омаровой А.Ш. | Копия | 2 стр |
| 6 | Приказ | №12 от 14.11.2016 | Приказ о назначении директора | Директором Омаровой А.Ш | Копия | 2 стр |
| 7 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | От 16.02.2021 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Электронная подпись сервера | Оригинал | 10 стр |
| 8 | Справка из банка | № 55-0802-18/190 от 17.02.2021 | Об отсутствии просроченной задолженности | А. Асубаева, С. Кишкимбаева | Оригинал | 2 стр |
| 9 | Доверенность | № 6-2/234/11845-1 от 08.09.2020 | О наделении полномочий правом подписания банковских документов | Хусаинов Г.А. | Копия | 4 стр |
| 10 | Доверенность | от 28.12.2020 | О наделении полномочий правом подписания банковских документов | Ержанова Г. Р. | Копия | 6 стр |
| 11 | Доверенность | от 21.01.2021 | О наделении полномочий правом подписания банковских документов | Мухтарова Б. | Копия | 6 стр |
| 12 | Сведения о квалификации | 19.02.2021 | Сведения о квалификации Приложение 5 | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 6 стр |
| 13 | Таблица цен | 19.02.2021 | Таблицы цен Приложение 6 | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 124 стр |
| 14 | Сопутствующие услуги | 19.02.2021 | Сопутствующие услуги | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 2 стр |
| 15 | Письмо | №08-03-68 от 22.01.2019 | Письмо об отсутствии необходимости предоставления актов СЭО | Д. Тагибаев | Копия | 4 стр |
| 16 | Письмо-гарантия | 19.02.2021 | О соответствие основ ным квалификационным | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 2 стр |
| 17 | Письмо | 19.02.2021 | Письмо об отсутствии аффилированности | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 2 стр |
| 18 | Письмо | 19.02.2021 | Письмо о согласие на расторжение договора закупа | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 2 стр |
| 19 | Договор | 24.12.2014 | Договор аренды | В.И. Ровенских и Омарова А.Ш. | Копия | 4 стр |
| 20 | Техническая спецификация | 19.02.2021 | Техническая спецификация | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 24 стр |
| 21 | Письма-гарантии | 19.02.2021 | Письма о требованиях к товарам | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 2 стр |
| 22 | Письма-гарантии | 19.02.2021 | Письмо о предельных ценах | Директором Омаровой А.Ш. | Оригинал | 2 стр |
| 23 | Регистрационное удостоверение |  | Регистрационное удостоверение | Гос орган | Оригинал | 274 стр |
|  | Платежное поручение | от 19.02.2021 | Платежное поручение | АО «Банк ЦентрКредит» | Оригинал | 2 стр |

- Потенциальными поставщиками приложены следующие ценовые предложения:

| № Лота | Наименование лота |  |  |  | Ед. изм. | ТОО «Арех Со» |  |  | ТОО «А-37» | ТОО «Neola» |  | ТОО «Круана» |  | ТОО «Абзал Алем» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стержень для плечевой кости с компрессией диаметр 8 и 9 мм длина 180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, 280мм, 300мм |  |  |  | шт | 79 545 |  |  | - | - |  | 81 900 |  | - |
| 2 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8 и 9 x150, 180, 200 |  |  |  | шт | 84 026 |  |  | - | - |  | 86 500 |  | - |
| 3 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 8, 9, 10x270, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм |  |  |  | шт | 95 739 |  |  | - | - |  | 98 600 |  | - |
| 4 | Стержень для бедренной кости, правая, левая, R, L 8, 9, 10, 11, 12x260, 280мм, 300мм, 320мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм |  |  |  | шт | 96 960 |  |  | - | - |  | 99 800 |  | - |
| 5 | Винт слепой M8-0 |  |  |  | шт | 8 920 |  |  | - | - |  | 9 100 |  | - |
| 6 | Винт слепой M7-0 |  |  |  | шт | 8 920 |  |  | - | - |  | 9 100 |  | - |
| 7 | Винт слепой M10x1-0 |  |  |  | шт | 8 920 |  |  | - | - |  | 9 100 |  | - |
| 8 | Винт дистальный 6.5 L-70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм |  |  |  | шт | 5 090 |  |  | - | - |  | 5 200 |  | - |
| 9 | Блокирующий набор /70-85/; /80-95/; /90-105/ |  |  |  | шт | 28 980 |  |  | - | - |  | 29 800 |  | - |
| 10 | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-85, 90, 95, 100, 105, 110 |  |  |  | шт | 14 490 |  |  | - | - |  | 14 900 |  | - |
| 11 | Винт проксимальный 4.5 L-30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 |  |  |  | шт | 3 879 |  |  | - | - |  | 3 900 |  | - |
| 12 | Винт дистальный 4.5 L-25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 |  |  |  | шт | 3 670 |  |  | - | - |  | 3 700 |  | - |
| 13 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4 и 5x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм |  |  |  | шт | 72 450 |  |  | - | - |  | 74 600 |  | - |
| 14 | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16, 18, 20, 22, 30 |  |  |  | шт | 6 825 |  |  | - | - |  | 7 000 |  | - |
| 15 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм |  |  |  | шт | 3 260 |  |  | - | - |  | 3 300 |  | - |
| 16 | Стержень вертельный 130°-9, 10, 11, 12x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм |  |  |  | шт | 97 000 |  |  | - | - |  | 99 900 |  | - |
| 17 | Стержень вертельный 130°-10x340мм, 360мм, 380мм, 400мм; правый, левый |  |  |  | шт | 117 810 |  |  | - | - |  | 121 300 |  | - |
| 18 | Винт дистальный вертельный 4.5 L-35мм, 40мм, 45мм, 50мм |  |  |  | шт | 6 038 |  |  | - | - |  | 6 200 |  | - |
| 19 | Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 |  |  |  | шт | 21 131 |  |  | - | - |  | 21 700 |  | - |
| 20 | Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 |  |  |  | шт | 41 659 |  |  | - | - |  | 42 900 |  | - |
| 21 | Винт слепой M12x1.75-0 |  |  |  | шт | 11 230 |  |  | - | - |  | 11 500 |  | - |
| 22 | Винт компрессионный M8x1.25 |  |  |  | шт | 11 230 |  |  | - | - |  | 11 500 |  | - |
| 23 | Анатомический бедренный стержень левый, правый 10x340, 360, 380 |  |  |  | шт | 143 798 |  |  | - | - |  | 148 100 |  | - |
| 24 | Винт дистальный титановый 5.0x40, 45, 50, 55, 60, 65 |  |  |  | шт | 5 434 |  |  | - | - |  | 5 500 |  | - |
| 25 | Винт слепой титановый M10x1.5-0 |  |  |  | шт | 12 075 |  |  | - | - |  | 12 400 |  | - |
| 26 | Винт реконструктивный канюлированный 7.5x90, 95, 100, 105, 110, 115 |  |  |  | шт | 25 358 |  |  | - | - |  | 26 100 |  | - |
| 27 | Стержень для плечевой кости титановый 6; 7; 8; 9x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм |  |  |  | шт | 112 896 |  |  | - | - |  | 116 200 |  | - |
| 28 | Винт слепой титановый M6-0 |  |  |  | шт | 10 868 |  |  | - | - |  | 11 100 |  | - |
| 29 | Винт компрессионный титановый M6x1 |  |  |  | шт | 9 660 |  |  | - | - |  | 9 900 |  | - |
| 30 | Стержень для большеберцовой кости титановый 8, 9, 10, 11, 12x270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм |  |  |  | шт | 132 248 |  |  | - | - |  | 148 000 |  | - |
| 31 | Винт слепой титановый M8-0 |  |  |  | шт | 10 868 |  |  | - | - |  | 11 600 |  | - |
| 32 | Винт компрессионный титановый M8x1.25 |  |  |  | шт | 9 660 |  |  | - | - |  | 10 300 |  | - |
| 33 | Винт дистальный титановый 3.0x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |  |  |  | шт | 6 641 |  |  | - | - |  | 7 100 |  | - |
| 34 | Винт дистальный титановый 4.0x30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |  |  |  | шт | 5 440 |  |  | - | - |  | 5 600 |  | - |
| 35 | Винт дистальный титановый 4.5x25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |  |  |  | шт | 5 440 |  |  | - | - |  | 5 600 |  | - |
| 36 | Пластина J-образная реконструктивная правая, левая -3,5мм 10отв.12отв.14отв.16отв |  |  |  | шт | 84 990 |  |  | - | - |  | 87 500 |  | - |
| 37 | Пластина реконструктивная R100-3,5мм 4отв.6отв.8отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв |  |  |  | шт | 74 900 |  |  | - | - |  | 77 100 |  | - |
| 38 | Пластина реконструктивная прямая-3,5мм 5отв.6отв.7отв.8отв.9отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв.20отв.22отв. |  |  |  | шт | 79 950 |  |  | - | - |  | 82 300 |  | - |
| 39 | Пластина реконструктивная периферическая для подвздошного гребня, правая/левая |  |  |  | шт | 174 992 |  |  | - | - |  | 180 200 |  | - |
| 40 | Пластина реконструктивная периферическая для таза, правая/левая |  |  |  | шт | 109 870 |  |  | - | - |  | 113 100 |  | - |
| 41 | Пластина реконструктивная для лонного сочленения |  |  |  | шт | 84 021 |  |  | - | - |  | 86 500 |  | - |
| 42 | Пластина реконструктивная внутренняя для подвздошного гребня, правая/левая |  |  |  | шт | 134 719 |  |  | - | - |  | 138 700 |  | - |
| 43 | Пластина реконструктивная периферическая для таза, правая/левая |  |  |  | шт | 142 827 |  |  | - | - |  | 147 100 |  | - |
| 44 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм |  |  |  | шт | 3 000 |  |  | - | - |  | 3 080 |  | - |
| 45 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х13х40, 3,5х16х50, 3,5х20х60, 3,5х22х65, 3,5х24х70, 3,5х26х75, 3,5х28х80, 3,5х30х85, 3,5х32х90 |  |  |  | шт | 12 679 |  |  | - | - |  | 13 000 |  | - |
| 46 | Винт спонгиозный самонарезающий 6.5x45мм, 50мм, 55мм, 60ммм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 90мм, 100мм, 105мм |  |  |  | шт | 4 830 |  |  | - | - |  | 4 900 |  | - |
| 47 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм, 125мм, 130мм |  |  |  | шт | 14 490 |  |  | - | - |  | 14 900 |  | - |
| 48 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 |  |  |  | шт | 14 490 |  |  | - | - |  | 14 900 |  | - |
| 49 | Шайба 7.0x20 |  |  |  | шт | 2 174 |  |  | - | - |  | 2 200 |  | - |
| 50 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм |  |  |  | шт | 12 654 |  |  | - | - |  | 13 000 |  | - |
| 51 | Пластина реконструктивная прямая, изогнутая 8отв. L-77, 12отв. L-114, 16отв. L-148, 20отв. L-180, 24отв. L-211 |  |  |  | шт | 117 493 |  |  | - | - |  | 121 900 |  | - |
| 52 | Пластина реконструктивная прямая 6отв. L-84; 7отв. L-94; 8отв. L-104; 9отв. L-114; 10отв. L-124 |  |  |  | шт | 57 960 |  |  | - | - |  | 59 600 |  | - |
| 53 | Пластина для лучевой кости широкая, узкая, левая, правая 3отв. L-53мм, 64мм, 75мм |  |  |  | шт | 43 470 |  |  | - | - |  | 44 700 |  | - |
| 54 | Пластина внутрикостная для стопы изогнутая, прямая, правая, левая L-45мм, 50мм |  |  |  | шт | 105 656 |  |  | - | - |  | 108 800 |  | - |
| 55 | Пластина для лучевой кости дорсальная Y-образная левая, правая, 4отв. L-75мм; 5отв. L-82мм |  |  |  | шт | 83 921 |  |  | - | - |  | 86 400 |  | - |
| 56 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |  |  |  | шт | 3 544 |  |  | - | - |  | 3 600 |  | - |
| 57 | Винт 2.4x14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм |  |  |  | шт | 11 490 |  |  | - | - |  | 11 800 |  | - |
| 58 | Пластина для бедренного винта ДСБ 2отв. 38/135°, 3отв. 38/135°, 4отв. 38/135°, 5отв. 38/135°, 6отв. 38/135°, 7отв. 38/135°, 8отв. 38/135° |  |  |  | шт | 54 632 |  |  | - | - |  | 56 200 |  | - |
| 59 | Компрессионный винт ДСБ/ДСК |  |  |  | шт | 3 623 |  |  | - | - |  | 3 700 |  | - |
| 60 | Винт для присоединения ДСБ/ДСК 12.5/27/85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм |  |  |  | шт | 26 358 |  |  | - | - |  | 27 100 |  | - |
| 61 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40мм, 46мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм |  |  |  | шт | 3 290 |  |  | - | - |  | 3 370 |  | - |
| 62 | Пластина ключичная с крючком, левая, правая, 5отв. 6отв. 7отв. H-12 |  |  |  | шт | 66 906 |  |  | - | - |  | 68 900 |  | - |
| 63 | Пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4отв. L-109; 5отв. L-124; 6отв. L-139; 7отв. L-154; 8отв. L-169; 9отв. L-184 |  |  |  | шт | 77 884 |  |  | - | - |  | 80 200 |  | - |
| 64 | Пластина реконструктивная прямая 4отв. 5отв. 6отв. 7отв. 8 отв |  |  |  | шт | 45 885 |  |  | - | - |  | 47 200 |  | - |
| 65 | Пластина реконструктивная прямая узкая 4отв. L-88; 5отв. L-102; 6отв. L-116; 7отв. L-130; 8отв. L-144; 12отв. L-200 |  |  |  | шт | 43 470 |  |  | - | - |  | 44 700 |  | - |
| 66 | Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 6отв. L-150; 7отв. L-165; 8отв. L-180 |  |  |  | шт | 132 825 |  |  | - | - |  | 136 800 |  | - |
| 67 | Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103; 7отв. L-118; 8отв. L-133; 9отв. L-148; 10отв. L-163 |  |  |  | шт | 47 093 |  |  | - | - |  | 48 400 |  | - |
| 68 | Пластина для плечевой кости 3отв. L-101; 4отв. L-116; 5отв. L-131; 8отв. L-176; 9отв. L-191 |  |  |  | шт | 96 600 |  |  | - | - |  | 99 400 |  | - |
| 69 | Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая, правая, 6отв. L-153; 8отв. L-183; 10отв. L-213 |  |  |  | шт | 99 995 |  |  | - | - |  | 102 900 |  | - |
| 70 | Пластина для пятки левая, правая |  |  |  | шт | 60 375 |  |  | - | - |  | 62 100 |  | - |
| 71 | Пластина для плечевой кости дистальная медиальная правая/левая 3отв. L-89, 4отв. L-107, 5отв. L-121, 6отв. L-136 |  |  |  | шт | 113 050 |  |  | - | - |  | 116 400 |  | - |
| 72 | Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная правая/левая 3отв. L-95, 4отв. L-109, 5отв. L-123, 6отв. L-137 |  |  |  | шт | 132 825 |  |  | - | - |  | 136 800 |  | - |
| 73 | Пластина ключичная S-образная правая, левая, 6отв. L-99; 7отв. L-108; 8отв. L-116 |  |  |  | шт | 114 713 |  |  | - | - |  | 118 100 |  | - |
| 74 | Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая, правая, 4отв. L-85; 5отв. L-95; 6отв. L-105; 7отв. L-115; 8отв. L-125; 9отв. L-135 |  |  |  | шт | 99 995 |  |  | - | - |  | 102 900 |  | - |
| 75 | Пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, левая 6 отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв. |  |  |  | шт | 114 713 |  |  | - | - |  | 118 100 |  | - |
| 76 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 40 |  |  |  | шт | 3 890 |  |  | - | - |  | 4 000 |  | - |
| 77 | Винт 2.4x18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм |  |  |  | шт | 9 844 |  |  | - | - |  | 10 100 |  | - |
| 78 | Винт 3.5x12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ,95 |  |  |  | шт | 6 669 |  |  | - | - |  | 6 800 |  | - |
| 79 | Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |  |  |  | шт | 24 100 |  |  | - | - |  | 24 800 |  | - |
| 80 | Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-173, 10отв. L-215, 12отв. L-257, 14отв. L-299 |  |  |  | шт | 63 000 |  |  | - | - |  | 64 800 |  | - |
| 81 | Пластина широкая для большеберцовой кости, левая/правая 4отв. L-116, 6отв. L-158, 8отв. L-200 |  |  |  | шт | 77 884 |  |  | - | - |  | 80 200 |  | - |
| 82 | Пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 5отв. L-150, 6отв. L-171; 7отв. L-192; 8отв. L-213 |  |  |  | шт | 107 468 |  |  | - | - |  | 110 600 |  | - |
| 83 | Пластина для мыщелков бедренной кости, левая/правая 8отв. L- 221, 10отв. L- 263 |  |  |  | шт | 107 468 |  |  | - | - |  | 110 600 |  | - |
| 84 | Пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая/правая 3отв. L-131, 4отв. L-152, 8отв. L-236 |  |  |  | шт | 119 543 |  |  | - | - |  | 123 100 |  | - |
| 85 | Пластина для бедренной кости проксимальная правая/левая 2отв. L-132, 4отв. L-174, 6отв. L-216, 8отв. L-258 |  |  |  | шт | 131 618 |  |  | - | - |  | 135 500 |  | - |
| 86 | Винт канюлированный 7.3x65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм |  |  |  | шт | 21 735 |  |  | - | - |  | 22 300 |  | - |
| 87 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70 |  |  |  | шт | 4 830 |  |  | - | - |  | 4 900 |  | - |
| 88 | Винт 5.0x30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 |  |  |  | шт | 7 849 |  |  | - | - |  | 8 000 |  | - |
| 89 | Пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. L-59, 3отв. L-80, 4отв. L-101, 5отв. L-122, 6отв. L-143, 7отв. L-164, 8отв. L-185 |  |  |  | шт | 130 410 |  |  | - | - |  | 134 300 |  | - |
| 90 | Винт канюлированный телескопический 7.3x80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 |  |  |  | шт | 35 018 |  |  | - | - |  | 36 000 |  | - |
| 91 | Пластина для остеотомии большеберцовой кости левая/правая 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм |  |  |  | шт | 73 778 |  |  | - | - |  | 75 900 |  | - |
| 92 | Пластина дистальная для бедренной кости 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм |  |  |  | шт | 105 053 |  |  | - | - |  | 108 100 |  | - |
| 93 | Винт спонгиозный 6.5x35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |  |  |  | шт | 10 868 |  |  | - | - |  | 11 100 |  | - |
| 94 | Ровная пластина для реконструкции II, 10отв., 11отв., 12отв., 14отв., 16отв., 18отв., 20отв. 96 мм, 108 мм, 120 мм, 144 мм, 168 мм, 192 мм, 216 мм. |  |  |  | шт | 32 000 |  |  | - | - |  | 32 900 |  | - |
| 95 | Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 12 отв., 14отв., 16отв., 18отв. 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм. |  |  |  | шт | 41 200 |  |  | - | - |  | 42 400 |  | - |
| 96 | 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости левая, правая II 6отв., 8отв., 10отв., 12отв., 14отв. (L,R) 129,5 мм, 153,5 мм, 177,5 мм, 201,5 мм, 225,5 мм. |  |  |  | шт | 63 000 |  |  | - | - |  | 64 800 |  | - |
| 97 | Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. 107,9 мм, 137,3 мм, 166,7 мм, 196,1 мм. |  |  |  | шт | 41 200 |  |  | - | - |  | 42 400 |  | - |
| 98 | Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 6 отв., 7отв., 8отв., 9отв., 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм. |  |  |  | шт | 37 500 |  |  | - | - |  | 38 600 |  | - |
| 99 | Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости левая, правая III, 7отв., 9отв., 11отв., 13отв., L 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм. |  |  |  | шт | 67 000 |  |  | - | - |  | 69 000 |  | - |
| 100 | Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости левая, правая IV, 7отв., 9отв., 11отв, 13отв. (L,R) 169 мм, 201 мм, 233 мм, 265 мм. |  |  |  | шт | 56 800 |  |  | - | - |  | 58 400 |  | - |
| 101 | Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости IV, 3отв., 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв., L 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм. |  |  |  | шт | 56 800 |  |  | - | - |  | 58 400 |  | - |
| 102 | Ключичная пластина для диафиза II, левая, правая 6отв, 7отв, 8отв, 9отв, 10отв, (L,R) 71,9 мм, 83,9 мм, 95,8 мм, 107,5 мм, 118,9 мм. |  |  |  | шт | 56 700 |  |  | - | - |  | 58 300 |  | - |
| 103 | 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 2отв., 3отв., 4отв., 5отв., 6отв., 7отв., длинная 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм. |  |  |  | шт | 72 000 |  |  | - | - |  | 74 100 |  | - |
| 104 | Ключичная крючковая пластина левая и правая I и V, 4отв., 5отв., 6отв., 7отв, - 14 мм, (L,R). |  |  |  | шт | 51 500 |  |  | - | - |  | 53 000 |  | - |
| 105 | Проксимальная пластина для локтевой кости левая и правая II, 6отв, 8отв., (L,R) 125 мм, 151 мм. |  |  |  | шт | 51 500 |  |  | - | - |  | 53 000 |  | - |
| 106 | Дистальная пластина для плечевой кости левая, правая 3отв, 5отв., 7отв., 9отв. (L,R) 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм. |  |  |  | шт | 63 200 |  |  | - | - |  | 65 000 |  | - |
| 107 | Дистальная латеральная пластина для плечевой кости левая, правая 4отв, 6отв., 8отв., 10отв. (L,R) 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм. |  |  |  | шт | 63 200 |  |  | - | - |  | 65 000 |  | - |
| 108 | Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости левая, правая VI, 6отв., 8отв. (L,R) 115 мм, 147 мм. |  |  |  | шт | 58 000 |  |  | - | - |  | 59 700 |  | - |
| 109 | Дистальная пластина для бедренной кости левая, правая II, 7отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв., 12отв., 13 отв, 14отв. (L,R) 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм. |  |  |  | шт | 68 700 |  |  | - | - |  | 70 700 |  | - |
| 110 | Пластина для ключицы левая, правая 4отв,, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв. (L,R) 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм. |  |  |  | шт | 58 000 |  |  | - | - |  | 59 700 |  | - |
| 111 | Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости левая, правая VII, 4отв., 5отв., 7отв., 9отв. (L,R) 126 мм, 144 мм, 180 мм, 216 мм. |  |  |  | шт | 68 700 |  |  | - | - |  | 70 700 |  | - |
| 112 | Латеральная пластина для малоберцовой кости левая, правая 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв, (L,R) 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм. |  |  |  | шт | 51 500 |  |  | - | - |  | 53 000 |  | - |
| 113 | Фиксирующий винт 5.0х30мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 44 мм, 48 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. |  |  |  | шт | 6 500 |  |  | - | - |  | 6 600 |  | - |
| 114 | Фиксирующий винт 6.5х80 мм, 85 мм, 90 мм, 95мм, 100 мм. |  |  |  | шт | 7 900 |  |  | - | - |  | 8 100 |  | - |
| 115 | Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х16 мм, 18 мм, 20 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. |  |  |  | шт | 2 500 |  |  | - | - |  | 2 570 |  | - |
| 116 | Фиксирующий винт 3.5х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. |  |  |  | шт | 3 300 |  |  | - | - |  | 3 390 |  | - |
| 117 | Фиксирующий винт 2,7х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 46 мм. |  |  |  | шт | 3 300 |  |  | - | - |  | 3 390 |  | - |
| 118 | Проволока серкляжная, сталь 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, 1,2мм/10м |  |  |  | шт | 11 971 |  |  | - | - |  | 12 300 |  | - |
| 119 | Пневмомажета бедренная размером 85х14 см. |  |  |  | шт | 109 620 |  |  | - | - |  | 112 800 |  | - |
| 120 | Насос ручной с манометром |  |  |  | шт | 189 000 |  |  | - | - |  | 194 600 |  | - |
| 121 | Сверло интрамедуллярное гибкое 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0 (Hudson) |  |  |  | шт | 176 400 |  |  | - | - |  | 181 600 |  | - |
| 122 | Сверло канюлированное 6.5/300 |  |  |  | шт | 176 400 |  |  | - | - |  | 181 600 |  | - |
| 123 | Костодержатель 205мм |  |  |  | шт | 97 020 |  |  | - | - |  | 99 900 |  | - |
| 124 | Костодержатель 135мм |  |  |  | шт | 68 040 |  |  | - | - |  | 70 000 |  | - |
| 125 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) изогнутый 200мм |  |  |  | шт | 131 040 |  |  | - | - |  | 134 900 |  | - |
| 126 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) с наклонной ручкой, 200мм |  |  |  | шт | 142 380 |  |  | - | - |  | 146 600 |  | - |
| 127 | Кусачки для проволоки 150мм |  |  |  | шт | 128 520 |  |  | - | - |  | 132 300 |  | - |
| 128 | Кусачки для проволоки 2х160мм |  |  |  | шт | 211 680 |  |  | - | - |  | 218 000 |  | - |
| 129 | Кусачки для проволоки 230мм |  |  |  | шт | 212 940 |  |  | - | - |  | 219 300 |  | - |
| 130 | Отвертка под шестигранник канюлированная S2 |  |  |  | шт | 165 060 |  |  | - | - |  | 170 000 |  | - |
| 131 | Сверло канюлированное 2.5/1.2/150 |  |  |  | шт | 147 420 |  |  | - | - |  | 151 800 |  | - |
| 132 | Отвертка под шестигранник S 3.5 |  |  |  | шт | 55 440 |  |  | - | - |  | 57 100 |  | - |
| 133 | Отвертка под шестигранник S 2.5 |  |  |  | шт | 55 440 |  |  | - | - |  | 57 100 |  | - |
| 134 | Отвертка под шестигранник канюлированная Sхd 3,5х1,1 |  |  |  | шт | 105 840 |  |  | - | - |  | 109 000 |  | - |
| 135 | Отвертка T8 |  |  |  | шт | 107 100 |  |  | - | - |  | 110 300 |  | - |
| 136 | Отвертка T15 |  |  |  | шт | 81 900 |  |  | - | - |  | 84 300 |  | - |
| 137 | Отвертка T25 |  |  |  | шт | 103 320 |  |  | - | - |  | 106 400 |  | - |
| 138 | Отвертка T30 |  |  |  | шт | 153 720 |  |  | - | - |  | 158 300 |  | - |
| 139 | Сверло 3.5/250 |  |  |  | шт | 27 720 |  |  | - | - |  | 28 500 |  | - |
| 140 | Сверло 4.5/250 |  |  |  | шт | 28 980 |  |  | - | - |  | 29 800 |  | - |
| 141 | Спица Киршнера 2.0/230 |  |  |  | шт | 2 520 |  |  | - | - |  | 2 500 |  | - |
| 142 | Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 |  |  |  | шт | 147 420 |  |  | - | - |  | 151 800 |  | - |
| 143 | Сверло канюлированное 3,2х1,2х200 |  |  |  | шт | 118 440 |  |  | - | - |  | 121 900 |  | - |
| 144 | Сверло 3.2/250 |  |  |  | шт | 25 200 |  |  | - | - |  | 25 900 |  | - |
| 145 | Спица Киршнера 2.0/380 |  |  |  | шт | 3 780 |  |  | - | - |  | 3 800 |  | - |
| 146 | Спица Киршнера 1.0/220 |  |  |  | шт | 2 520 |  |  | - | - |  | 2 590 |  | - |
| 147 | Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 |  |  |  | шт | 34 020 |  |  | - | - |  | 35 000 |  | - |
| 148 | Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 |  |  |  | шт | 31 500 |  |  | - | - |  | 32 400 |  | - |
| 149 | Пуговица для феморальной фиксации с полиэфирной нитью 15 мм, 20мм, 25мм, 30мм, 35мм |  |  |  | шт | 65 000 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 150 | Интерферентный винт биоабсорбирумый 7х20мм, 7х25мм, 8х20мм, 8х25мм, 8х30мм, 9х20мм, 9х25мм, 9х30мм |  |  |  | шт | 62 500 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 151 | Спица с упором, L=400 мм, d=1.8 мм с перьевой заточкой |  |  |  | шт | 2 124 |  |  | - | - |  | 2 180 |  | - |
| 152 | Спица с упором, L=250 мм d=1,5 мм с перьевой заточкой |  |  |  | шт | 1 992 |  |  | - | - |  | 2 050 |  | - |
| 153 | Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой |  |  |  | шт | 1 536 |  |  | - | - |  | 1 580 |  | - |
| 154 | Спица без упора, L=250 мм, d=1,5 мм с перьевой заточкой |  |  |  | шт | 1 464 |  |  | - | - |  | 1 500 |  | - |
| 155 | Спиценатягиватель L=103 |  |  |  | шт | 89 460 |  |  | - | - |  | 92 100 |  | - |
| 156 | Кусачки для спиц |  |  |  | шт | 102 936 |  |  | - | - |  | 106 000 |  | - |
| 157 | Бур хирургический 3мм |  |  |  | шт | 47 520 |  |  | - | - |  | 49 800 |  | - |
| 158 | Бур хирургический 4мм |  |  |  | шт | 46 200 |  |  | - | - |  | 48 500 |  | - |
| 159 | Бур хирургический круглый, алмазный диаметром 3 мм; |  |  |  | шт | 39 380 |  |  | - | - |  | 41 300 |  | - |
| 160 | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый |  |  |  | шт | 75 240 |  |  | - | - |  | 79 000 |  | - |
| 162 | Бур для нейрохирургии алмазный диаметром 2 мм. |  |  |  | шт | 77 440 |  |  | - | - |  | 81 300 |  | - |
| 163 | Сверло хирургическое с проводником для проволоки диаметром 1,5 мм; |  |  |  | шт | 58 960 |  |  | - | - |  | 61 900 |  | - |
| 164 | Долото желобоватое Smith-Petersen (по автору) 16х200мм |  |  |  | шт | 60 480 |  |  | - | - |  | 62 200 |  | - |
| 165 | Остеотом Mac Evаn-Stille (по автору) 20х200мм |  |  |  | шт | 64 260 |  |  | - | - |  | 66 100 |  | - |
| 166 | Остеотом Mac Evаn-Stille (по автору) 30x200мм |  |  |  | шт | 78 120 |  |  | - | - |  | 80 400 |  | - |
| 167 | Долото желобоватое Stille (по автору) 15х200мм |  |  |  | шт | 63 000 |  |  | - | - |  | 64 800 |  | - |
| 168 | Долото желобоватое Stille (по автору) 20х200мм |  |  |  | шт | 63 000 |  |  | - | - |  | 64 800 |  | - |
| 169 | Костодержатель Ferguson (по автору) 210мм |  |  |  | шт | 113 400 |  |  | - | - |  | 116 700 |  | - |
| 170 | Костодержатель Semb (по автору) 200мм |  |  |  | шт | 157 500 |  |  | - | - |  | 162 200 |  | - |
| 171 | Костодержатель Verbugge (по автору) 270мм |  |  |  | шт | 180 180 |  |  | - | - |  | 185 500 |  | - |
| 172 | Костные кусачки Lempert (по автору) прямые 2,5х160мм |  |  |  | шт | 151 200 |  |  | - | - |  | 155 700 |  | - |
| 173 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) прямой 200мм |  |  |  | шт | 102 060 |  |  | - | - |  | 105 100 |  | - |
| 174 | Костодержатель Bircher-Ganske (по автору) с наклонной ручкой, 200мм |  |  |  | шт | 142 380 |  |  | - | - |  | 146 600 |  | - |
| 175 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 231 235 |  |  | - | - |  | - |  | 233 500 |
| 176 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 64 050 |  |  | - | - |  | - |  | 65 900 |
| 177 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 115 815 |  |  | - | - |  | - |  | 116 900 |
| 178 | Вкладыш для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 78 180 |  |  | - | - |  | - |  | 78 900 |
| 179 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 197 035 |  |  | - | - |  | - |  | 199 000 |
| 180 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 45 965 |  |  | - | - |  | - |  | 46 400 |
| 181 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 115 815 |  |  | - | - |  | - |  | 116 900 |
| 182 | Вкладыш для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 78 180 |  |  | - | - |  | - |  | 78 900 |
| 183 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации |  |  |  | шт | 98 860 |  |  | - | - |  | - |  | 106 900 |
| 184 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации |  |  |  | шт | 66 045 |  |  | - | - |  | - |  | 66 800 |
| 185 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации |  |  |  | шт | 61 750 |  |  | - | - |  | - |  | 62 300 |
| 186 | Бедренный компонент для тотального эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 210 920 |  |  | - | - |  | - |  | 217 200 |
| 187 | Большеберцовый компонент для тотального эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 127 670 |  |  | - | - |  | - |  | 131 400 |
| 188 | Вкладыш большеберцовый для тотального эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 89 555 |  |  | - | - |  | - |  | 92 200 |
| 189 | Биполярная головка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной и бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 99 940 |  |  | - | - |  | - |  | 100 900 |
| 190 | Блоки аугменты ацетабулярные |  |  |  | шт | 550 190 |  |  | - | - |  | - |  | 555 600 |
| 191 | Винт для фиксации костных аугментов |  |  |  | шт | 41 500 |  |  | - | - |  | - |  | 41 900 |
| 192 | Ревизионная ножка цементной фиксации |  |  |  | шт | 387 500 |  |  | - | - |  | - |  | 399 100 |
| 193 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы узкое |  |  |  | шт | 15 950 |  |  | - | - |  | - |  | 16 400 |
| 194 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы широкое |  |  |  | шт | 15 950 |  |  | - | - |  | - |  | 16 400 |
| 195 | Чашка укрепляющая |  |  |  | шт | 82 000 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 196 | Винт спонгиозный для чашки укрепляющей |  |  |  | шт | 5 400 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 197 | Бедренный компонент для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 445 850 |  |  | - | - |  | - |  | 450 200 |
| 198 | Большеберцовый компонент для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 225 800 |  |  | - | - |  | - |  | 228 000 |
| 199 | Большеберцовый вкладыш для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 158 500 |  |  | - | - |  | - |  | 160 000 |
| 200 | Бедренный дистальный опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 84 700 |  |  | - | - |  | - |  | 85 500 |
| 201 | Бедренный задний опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 88 000 |  |  | - | - |  | - |  | 88 800 |
| 202 | Большеберцовый опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 288 500 |  |  | - | - |  | - |  | 291 300 |
| 203 | Удлинитель ножки для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 157 000 |  |  | - | - |  | - |  | 158 500 |
| 204 | Офсетный адаптер для ревизионного эндопротеза коленного сустава |  |  |  | шт | 205 350 |  |  | - | - |  | - |  | 207 300 |
| 205 | Ножка для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 191 250 |  |  | - | - |  | - |  | 193 700 |
| 206 | Модульное тело для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 406 875 |  |  | - | - |  | - |  | 410 900 |
| 207 | Пластина для крепления ножки для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 236 250 |  |  | - | - |  | - |  | 237 000 |
| 208 | Головка бедренная 36 мм для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 110 750 |  |  | - | - |  | - |  | 111 800 |
| 209 | Чашка для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 310 300 |  |  | - | - |  | - |  | 313 300 |
| 210 | Вкладыш для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 115 500 |  |  | - | - |  | - |  | 116 600 |
| 211 | Чашка с двойной мобильностью бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 222 200 |  |  | - | - |  | - |  | 228 800 |
| 212 | Чашка с двойной мобильностью цементной фиксации |  |  |  | шт | 162 000 |  |  | - | - |  | - |  | 166 700 |
| 213 | Вкладыш для чашки с двойной мобильностью цементной и бесцементной фиксации |  |  |  | шт | 70 000 |  |  | - | - |  | - |  | 72 000 |
| 214 | Система для пульсирующей промывки кости |  |  |  | шт | 23 950 |  |  | - | - |  | - |  | 24 500 |
| 215 | Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметром 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм |  |  |  | шт | 33 230 |  |  | - | - |  | - |  | 33 600 |
| 216 | Крючок ламинарный с узким лезвием малый, средний, большой |  |  |  | шт | 47 500 |  |  | - | - |  | - |  | 51 900 |
| 217 | Крючок педикулярный |  |  |  | шт | 47 500 |  |  | - | - |  | - |  | 51 900 |
| 218 | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 600 мм |  |  |  | шт | 16 650 |  |  | - | - |  | - |  | 17 400 |
| 219 | Соединитель скобообразный поперечный |  |  |  | шт | 20 700 |  |  | - | - |  | - |  | 21 300 |
| 220 | Стержень соединитель 100 мм |  |  |  | шт | 11 140 |  |  | - | - |  | - |  | 11 400 |
| 221 | Винт полиаксиальный для чрескожной фиксации, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм; длиной (L) от 30 до 90 мм |  |  |  | шт | 70 875 |  |  | - | - |  | - |  | 74 400 |
| 222 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 30 до 90 мм |  |  |  | шт | 22 530 |  |  | - | - |  | - |  | 23 600 |
| 223 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 95 до 160 мм |  |  |  | шт | 27 120 |  |  | - | - |  | - |  | 28 400 |
| 224 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 170 до 300 мм |  |  |  | шт | 28 800 |  |  | - | - |  | - |  | 30 200 |
| 225 | Стержень титановыйдля чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 30 до 50 мм |  |  |  | шт | 27 590 |  |  | - | - |  | - |  | 28 900 |
| 226 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 55 до 80 мм |  |  |  | шт | 29 050 |  |  | - | - |  | - |  | 30 400 |
| 227 | Стержень титановый для чрезкожной фиксации диаметром 6 мм, длиной от 85 до 160 мм |  |  |  | шт | 32 560 |  |  | - | - |  | - |  | 34 100 |
| 228 | Винт блокирующий |  |  |  | шт | 8 600 |  |  | - | - |  | - |  | 9 000 |
| 229 | Межпозвоночный PLIF кейдж, размерами: длиной (мм) 20, 25, шириной (мм) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, угол лордоза - 0°, 4°, 7° |  |  |  | шт | 96 340 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 230 | Межпозвоночный шейный кейдж угловой, размерами: длиной (мм) 14, шириной (мм) 12, высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5° |  |  |  | шт | 71 570 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 231 | Устройство для биопсии кости |  |  |  | шт | 40 000 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 232 | Система кифопластики |  |  |  | шт | 338 000 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 233 | Цемент для вертебропластики |  |  |  | шт | 80 000 |  |  | - | - |  | - |  | 88 000 |
| 234 | Пластина передняя шейная размером (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 |  |  |  | шт | - |  |  | 93 000 | - |  | - |  | 97 600 |
| 235 | Винт с переменным углом наклона самосверлящий или самонарезающий диаметром (мм) 4.0, 4.5; длинной (мм) 13, 15, 17 |  |  |  | шт | - |  |  | 10 000 | - |  | - |  | 10 400 |
| 236 | Система наружного дренажа и мониторинга с вентрикулярным катетером |  |  |  | шт | - |  |  | 125 400 | - |  | - |  | 135 200 |
| 237 | Система наружного дренажа и мониторинга с люмбальным катетером |  |  |  | шт | - |  |  | 144 200 | - |  | - |  | 159 700 |
| 238 | Шунтирующая система контурная малая, (низкого, среднего или высокого давления) |  |  |  | шт | - |  |  | 171 850 | - |  | - |  | 176 400 |
| 239 | Дистракционный кейдж, диаметром (мм) 20, 24, 28; размерами (мм) 25-34, 32-44, 42-58, 56-84, 23-90, 28-40, 38-54, 52-76, 74-114 |  |  |  | шт | 333 000 |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 240 | Заменитель твердой мозговой оболочки синтетический 12,0 х 14,0 см |  |  |  | шт | 214 000 |  |  | - | - |  | - |  | 224 500 |
| 241 | Заменитель твердой мозговой оболочки синтетический 6,0х14,0 см |  |  |  | шт | 142 600 |  |  | - | - |  | - |  | 149 600 |
| 242 | Заменитель твердой мозговой оболочки биологический 2,0х10,0 см (2 штуки) |  |  |  | шт | 107 000 |  |  | - | - |  | - |  | 112 200 |
| 243 | Игла для вертебропластики с конусным срезом размером 11G.13G |  |  |  | шт | 20 000 |  |  | - | - |  | - |  | 21 000 |
| 244 | Блок управления хирургический |  |  |  | шт | 6 518 820 |  |  | - | - |  | 6 844 600 |  | - |
| 245 | Педаль управления ножная для блока управления хирургического |  |  |  | шт | 956 340 |  |  | - | - |  | 1 004 000 |  | - |
| 246 | Переключатель ручной для Микродрели хирургической |  |  |  | шт | 512 820 |  |  | - | - |  | 538 400 |  | - |
| 247 | Мотор хирургический |  |  |  | шт | 4 684 680 |  |  | - | - |  | 4 918 000 |  | - |
| 248 | Фреза - перфоратор |  |  |  | шт | 180 180 |  |  | - | - |  | 189 100 |  | - |
| 249 | Насадка хирургическая SD/PD серии, размером 16 мм, |  |  |  | шт | 1 346 840 |  |  | - | - |  | 1 414 000 |  | - |
| 250 | Фреза конусообразная серии SD/PD, размером 16х1.7 мм |  |  |  | шт | 54 340 |  |  | - | - |  | 57 000 |  | - |
| 251 | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, средняя SD/PD серии |  |  |  | шт | 1 521 300 |  |  | - | - |  | 1 597 000 |  | - |
| 258 | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, экстра длинная SD/PD серии |  |  |  | шт | 1 719 960 |  |  | - | - |  | 1 805 000 |  | - |
| 259 | Насадка хирургическая для перфоратора SD/PD серии |  |  |  | шт | 1 707 200 |  |  | - | - |  | 1 792 000 |  | - |
| 260 | Элеватор Hohmann (по автору) 24х270мм |  |  |  | шт | 78 120 |  |  | - | - |  | 80 400 |  | - |
| 261 | Элеватор Hohmann (по автору) 70х240мм |  |  |  | шт | 69 300 |  |  | - | - |  | 71 300 |  | - |
| 262 | Элеватор Hohmann (по автору) 24х260мм |  |  |  | шт | 69 300 |  |  | - | - |  | 71 300 |  | - |
| 263 | Элеватор Hohmann (по автору) 33х280мм |  |  |  | шт | 69 300 |  |  | - | - |  | 71 300 |  | - |
| 264 | Напильник 180мм |  |  |  | шт | 70 560 |  |  | - | - |  | 72 600 |  | - |
| Перечень расходного материала на РЧД по нейрохирургии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Набор типа CSK-10. | шт | - |  |  | - | 1 500 000 |  |  | - |  | - |  |
| 2 |  | Набор типа TEW. | шт | - |  |  | - | 1 500 000 |  |  | - |  | - |  |
| 3 |  | Прямая канюля 100 мм | шт | - |  |  | - | 30 000 |  |  | - |  | - |  |
| 4 |  | Изогнутая канюля 100 мм | шт | - |  |  | - | 30 000 |  |  | - |  | - |  |
| 5 |  | Референсный электрод | шт | - |  |  | - | 25 000 |  |  | - |  | - |  |

6.  Отзывы и изменения тендерных заявок - нет.

7.  Комиссия при рассмотрении представленных  заявок исходила из следующих критериев оценки: соответствия требованиям тендерной документации, полноты представленных документов, наименьшей цены на  предоставляемые товары.

8. По результатам оценки и сопоставления представленных заявок тендерная комиссия РЕШИЛА признать тендер по лотам:

- №1, №2 , №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, состоявшимся на основании п. 85, гл. 9 Правил и объявить победителей;

9. - лот №149, лот №150, лот №195, лот №196, лот №229, лот №230, лот №231, лот №232, лот №239, расходные материалы по нейрохирургии :  лот №1, лот №2, лот №3, лот №4, лот №5  не состоявшимся на основании пп. 4) п. 84 гл. 9 Правил (допущен один потенциальный поставщик) и на основании п. 83 гл. 9 Правил закупить способом из одного источника.

| № Лота | Наименование и место нахождения победителя | Торговое наименование | Цена за единицу товара (тенге) | Сумма заявки (тенге) | Условия, по которым определен победитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 35 | Стержень для плечевой кости с компрессией диаметр 8 и 9 мм длина 180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, 280мм, 300мм | 79 545 | 1 193 175 | соответствия требованиям тендерной документации, полноты представленных документов, наименьшей цены на предоставляемый товар. |
| 2 |  | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8 и 9 x150, 180, 200 | 84 026 | 840 260 |  |
| 3 |  | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 8, 9, 10x270, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм | 95 739 | 1 914 780 |  |
| 4 |  | Стержень для бедренной кости, правая, левая, R, L 8, 9, 10, 11, 12x260, 280мм, 300мм, 320мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм | 96 960 | 2 908 800 |  |
| 5 |  | Винт слепой M8-0 | 8 920 | 8 920 |  |
| 6 |  | Винт слепой M7-0 | 8 920 | 8 920 |  |
| 7 |  | Винт слепой M10x1-0 | 8 920 | 8 920 |  |
| 8 |  | Винт дистальный 6.5 L-70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 5 090 | 203 600 |  |
| 9 |  | Блокирующий набор /70-85/; /80-95/; /90-105/ | 28 980 | 115 920 |  |
| 10 |  | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-85, 90, 95, 100, 105, 110 | 14 490 | 289 800 |  |
| 11 |  | Винт проксимальный 4.5 L-30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 3 879 | 116 370 |  |
| 12 |  | Винт дистальный 4.5 L-25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 3 670 | 954 200 |  |
| 13 |  | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4 и 5x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 72 450 | 1 086 750 |  |
| 14 |  | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16, 18, 20, 22, 30 | 6 825 | 102 375 |  |
| 15 |  | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | 3 260 | 146 700 |  |
| 16 |  | Стержень вертельный ChFN 130°-9, 10, 11, 12x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 97 000 | 3 880 000 |  |
| 17 |  | Стержень вертельный ChFN 130°-10x340мм, 360мм, 380мм, 400мм; правый, левый | 117 810 | 1 649 340 |  |
| 18 |  | Винт дистальный вертельный 4.5 L-35мм, 40мм, 45мм, 50мм | 6 038 | 652 104 |  |
| 19 |  | Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 | 21 131 | 633 930 |  |
| 20 |  | Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | 41 659 | 2 249 586 |  |
| 21 |  | Винт слепой M12x1.75-0 | 11 230 | 11 230 |  |
| 22 |  | Винт компрессионный M8x1.25 | 11 230 | 336 900 |  |
| 23 |  | Анатомический бедренный стержень CHARFIX2 левый, правый 10x340, 360, 380 | 143 798 | 1 150 384 |  |
| 24 |  | Винт дистальный CHARFIX2 5.0x40, 45, 50, 55, 60, 65 | 5 434 | 130 416 |  |
| 25 |  | Винт слепой CHARFIX2 M10x1.5-0 | 12 075 | 12 075 |  |
| 26 |  | Винт реконструктивный канюлированный 7.5x90, 95, 100, 105, 110, 115 | 25 358 | 405 728 |  |
| 27 |  | Стержень для плечевой кости CHARFIX2 6; 7; 8; 9x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 112 896 | 1 128 960 |  |
| 28 |  | Винт слепой CHARFIX2 M6-0 | 10 868 | 10 868 |  |
| 29 |  | Винт компрессионный CHARFIX2 M6x1 | 9 660 | 19 320 |  |
| 30 |  | Стержень для большеберцовой кости CHARFIX2 8, 9, 10, 11, 12x270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм | 132 248 | 1 322 480 |  |
| 31 |  | Винт слепой CHARFIX2 M8-0 | 10 868 | 10 868 |  |
| 32 |  | Винт компрессионный CHARFIX2 M8x1.25 | 9 660 | 9 660 |  |
| 33 |  | Винт дистальный CHARFIX2 3.0x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 6 641 | 66 410 |  |
| 34 |  | Винт дистальный CHARFIX2 4.0x30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 5 440 | 217 600 |  |
| 35 |  | Винт дистальный CHARFIX2 4.5x25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 5 440 | 217 600 |  |
| 36 |  | Пластина J-образная реконструктивная правая, левая -3,5мм 10отв.12отв.14отв.16отв | 84 990 | 1 699 800 |  |
| 37 |  | Пластина реконструктивная R100-3,5мм 4отв.6отв.8отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв | 74 900 | 749 000 |  |
| 38 |  | Пластина реконструктивная прямая-3,5мм 5отв.6отв.7отв.8отв.9отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв.20отв.22отв. | 79 950 | 799 500 |  |
| 39 |  | Пластина реконструктивная длиной 134,6мм, 12отв. | 174 992 | 349 984 |  |
| 40 |  | Пластина реконструктивная длиной 177,5мм, 9отв. | 109 870 | 219 740 |  |
| 41 |  | Пластина реконструктивная длиной 89,9мм, 6отв. | 84 021 | 168 042 |  |
| 42 |  | Пластина реконструктивная R88 длиной 121,4мм 18отв. | 134 719 | 269 438 |  |
| 43 |  | Пластина реконструктивная | 142 827 | 285 654 |  |
| 44 |  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 3 000 | 1 200 000 |  |
| 45 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х13х40, 3,5х16х50, 3,5х20х60, 3,5х22х65, 3,5х24х70, 3,5х26х75, 3,5х28х80, 3,5х30х85, 3,5х32х90 | 12 679 | 253 580 |  |
| 46 |  | Винт спонгиозный самонарезающий 6.5x45мм, 50мм, 55мм, 60ммм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 90мм, 100мм, 105мм | 4 830 | 48 300 |  |
| 47 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм, 125мм, 130мм | 14 490 | 289 800 |  |
| 48 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 | 14 490 | 289 800 |  |
| 49 |  | Шайба 7.0x20 | 2 174 | 43 480 |  |
| 50 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм | 12 654 | 126 540 |  |
| 51 |  | 4,0ChLP пластина реконструктивная | 117 493 | 1 174 930 |  |
| 52 |  | 4.0ChLP пластина реконструктивная прямая 6отв. L-84; 7отв. L-94; 8отв. L-104; 9отв. L-114; 10отв. L-124 | 57 960 | 1 738 800 |  |
| 53 |  | 4.0ChLP пластина для лучевой кости широкая, узкая, левая, правая 3отв. L-53мм, 64мм, 75мм | 43 470 | 1 738 800 |  |
| 54 |  | 4.0ChLP пластина внутрикостная для стопы изогнутая, прямая, правая, левая L-45мм, 50мм | 105 656 | 633 936 |  |
| 55 |  | 4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная Y-образная левая, правая, 4отв. L-75мм; 5отв. L-82мм | 83 921 | 167 842 |  |
| 56 |  | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 3 544 | 354 400 |  |
| 57 |  | 4.0ChLP винт 2.4x14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм | 11 490 | 5 745 000 |  |
| 58 |  | Пластина для бедренного винта ДСБ 2отв. 38/135°, 3отв. 38/135°, 4отв. 38/135°, 5отв. 38/135°, 6отв. 38/135°, 7отв. 38/135°, 8отв. 38/135° | 54 632 | 273 160 |  |
| 59 |  | Компрессионный винт ДСБ/ДСК | 3 623 | 18 115 |  |
| 60 |  | Винт для присоединения ДСБ/ДСК 12.5/27/85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм | 26 358 | 131 790 |  |
| 61 |  | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40мм, 46мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм | 3 290 | 65 800 |  |
| 62 |  | 4.5ChLP пластина ключичная с крючком, левая, правая, 5отв. 6отв. 7отв. H-12 | 66 906 | 1 471 932 |  |
| 63 |  | 5.0ChLP пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4отв. L-109; 5отв. L-124; 6отв. L-139; 7отв. L-154; 8отв. L-169; 9отв. L-184 | 77 884 | 311 536 |  |
| 64 |  | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая 4отв. 5отв. 6отв. 7отв. 8 отв | 45 885 | 458 850 |  |
| 65 |  | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая узкая 4отв. L-88; 5отв. L-102; 6отв. L-116; 7отв. L-130; 8отв. L-144; 12отв. L-200 | 43 470 | 217 350 |  |
| 66 |  | 5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 6отв. L-150; 7отв. L-165; 8отв. L-180 | 132 825 | 531 300 |  |
| 67 |  | 5.0ChLP пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103; 7отв. L-118; 8отв. L-133; 9отв. L-148; 10отв. L-163 | 47 093 | 235 465 |  |
| 68 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости 3отв. L-101; 4отв. L-116; 5отв. L-131; 8отв. L-176; 9отв. L-191 | 96 600 | 2 898 000 |  |
| 69 |  | 5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая, правая, 6отв. L-153; 8отв. L-183; 10отв. L-213 | 99 995 | 2 999 850 |  |
| 70 |  | 5.0ChLP пластина для пятки левая, правая | 60 375 | 120 750 |  |
| 71 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная медиальная правая/левая 3отв. L-89, 4отв. L-107, 5отв. L-121, 6отв. L-136 | 113 050 | 1 130 500 |  |
| 72 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная правая/левая 3отв. L-95, 4отв. L-109, 5отв. L-123, 6отв. L-137 | 132 825 | 1 328 250 |  |
| 73 |  | 5.0ChLP пластина ключичная S-образная правая, левая, 6отв. L-99; 7отв. L-108; 8отв. L-116 | 114 713 | 1 147 130 |  |
| 74 |  | 5.0ChLP пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая, правая, 4отв. L-85; 5отв. L-95; 6отв. L-105; 7отв. L-115; 8отв. L-125; 9отв. L-135 | 99 995 | 3 999 800 |  |
| 75 |  | 5.0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, левая 6 отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв. | 114 713 | 3 441 390 |  |
| 76 |  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 40 | 3 890 | 389 000 |  |
| 77 |  | 4.5ChLP винт 2.4x18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | 9 844 | 196 880 |  |
| 78 |  | 5.0ChLP винт 3.5x12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ,95 | 6 669 | 5 001 750 |  |
| 79 |  | Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 24 100 | 241 000 |  |
| 80 |  | 7.0ChLP пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-173, 10отв. L-215, 12отв. L-257, 14отв. L-299 | 63 000 | 252 000 |  |
| 81 |  | 7.0ChLP пластина широкая для большеберцовой кости, левая/правая 4отв. L-116, 6отв. L-158, 8отв. L-200 | 77 884 | 155 768 |  |
| 82 |  | 7.0ChLP пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 5отв. L-150, 6отв. L-171; 7отв. L-192; 8отв. L-213 | 107 468 | 644 808 |  |
| 83 |  | 7.0ChLP пластина для мыщелков бедренной кости, левая/правая 8отв. L- 221, 10отв. L- 263 | 107 468 | 1 504 552 |  |
| 84 |  | 7.0ChLP пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая/правая 3отв. L-131, 4отв. L-152, 8отв. L-236 | 119 543 | 239 086 |  |
| 85 |  | 7.0ChLP пластина для бедренной кости проксимальная правая/левая 2отв. L-132, 4отв. L-174, 6отв. L-216, 8отв. L-258 | 131 618 | 263 236 |  |
| 86 |  | 7.0ChLP винт канюлированный 7.3x65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 21 735 | 347 760 |  |
| 87 |  | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70 | 4 830 | 289 800 |  |
| 88 |  | 7.0ChLP винт 5.0x30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | 7 849 | 1 962 250 |  |
| 89 |  | 7.0ChLP пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. L-59, 3отв. L-80, 4отв. L-101, 5отв. L-122, 6отв. L-143, 7отв. L-164, 8отв. L-185 | 130 410 | 260 820 |  |
| 90 |  | 7,0ChLP винт канюлированный телескопический 7.3x80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | 35 018 | 210 108 |  |
| 91 |  | 7.0ChLP пластина для остеотомии большеберцовой кости левая/правая 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | 73 778 | 295 112 |  |
| 92 |  | 7.0ChLP пластина для остеотомии бедренной кости 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | 105 053 | 210 106 |  |
| 93 |  | 7.0ChLP винт спонгиозный 6.5x35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 10 868 | 152 152 |  |
| 94 |  | Прямая реконструктивная пластина II, 10отв., 11отв., 12отв., 14отв., 16отв., 18отв., 20отв. 96 мм, 108 мм, 120 мм, 144 мм, 168 мм, 192 мм, 216 мм. | 32 000 | 32 000 |  |
| 95 |  | Пластина прямая диафизарная, бедренная, 12 отв., 14отв., 16отв., 18отв. 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм. | 41 200 | 41 200 |  |
| 96 |  | Дистальная медиальная большеберцовая пластина II левая, правая II 6отв., 8отв., 10отв., 12отв., 14отв. 129,5 мм, 153,5 мм, 177,5 мм, 201,5 мм, 225,5 мм. | 63 000 | 126 000 |  |
| 97 |  | Пластина прямая диафизарная, для плечевой кости, 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. 107,9 мм, 137,3 мм, 166,7 мм, 196,1 мм. | 41 200 | 41 200 |  |
| 98 |  | Пластина прямая диафизарная, для локтевой и лучевой кости, 6 отв., 7отв., 8отв., 9отв., 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм. | 37 500 | 37 500 |  |
| 99 |  | Проксимальная латеральная бедренная пластина III, левая/правая 7отв., 9отв., 11отв., 13отв., L 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм. | 67 000 | 134 000 |  |
| 100 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина IV левая, правая, 7отв., 9отв., 11отв, 13отв. 169 мм, 201 мм, 233 мм, 265 мм. | 56 800 | 113 600 |  |
| 101 |  | Проксимальная латеральная плечевая пластина IV, левая/правая 3отв., 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв., L 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм. | 56 800 | 113 600 |  |
| 102 |  | Пластина для ключицы диафизарная II, левая, правая 6отв, 7отв, 8отв, 9отв, 10отв, (L,R) 71,9 мм, 83,9 мм, 95,8 мм, 107,5 мм, 118,9 мм. | 56 700 | 226 800 |  |
| 103 |  | Проксимальная латеральная плечевая пластина II, 2отв., 3отв., 4отв., 5отв., 6отв., 7отв., длинная 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм. | 72 000 | 288 000 |  |
| 104 |  | Пластина ключичная с крючком, левая и правая, 4отв., 5отв., 6отв., 7отв, - 14 мм | 51 500 | 103 000 |  |
| 105 |  | Проксимальная пластина для локтевой кости II, левая и правая, 6отв, 8отв., 125 мм, 151 мм. | 51 500 | 103 000 |  |
| 106 |  | Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II, левая, правая 3отв, 5отв., 7отв., 9отв. 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм. | 63 200 | 126 400 |  |
| 107 |  | Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II левая, правая 4отв, 6отв., 8отв., 10отв. 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм. | 63 200 | 126 400 |  |
| 108 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI левая, правая, 6отв., 8отв. 115 мм, 147 мм. | 58 000 | 116 000 |  |
| 109 |  | Дистальная латеральная бедренная пластина II левая, правая, 7отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв., 12отв., 13 отв, 14отв. 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм. | 68 700 | 137 400 |  |
| 110 |  | Пластина для ключицы с латеральным расширением II левая, правая 4отв,, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв. 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм. | 58 000 | 116 000 |  |
| 111 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VII левая/правая , 4отв., 5отв., 7отв., 9отв. 126 мм, 144 мм, 180 мм, 216 мм. | 68 700 | 137 400 |  |
| 112 |  | Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI левая/правая 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм. | 51 500 | 309 000 |  |
| 113 |  | Винт блокирующий 5.0х30мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 44 мм, 48 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | 6 500 | 260 000 |  |
| 114 |  | Винт блокирующий, канюлированный 6.5х80 мм, 85 мм, 90 мм, 95мм, 100 мм. | 7 900 | 79 000 |  |
| 115 |  | Винт блокирующий (кортикальный) 3,5х16 мм, 18 мм, 20 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. | 2 500 | 50 000 |  |
| 116 |  | Винт блокирующий (Т15) 3.5х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | 3 300 | 330 000 |  |
| 117 |  | Винт блокирующий 2,7х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 46 мм. | 3 300 | 66 000 |  |
| 118 |  | Проволока серкляжная, сталь 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, 1,2мм/10м | 11 971 | 59 855 |  |
| 119 |  | Пневмомажета бедренная размером 85х14 см. | 109 620 | 109 620 |  |
| 120 |  | Насос ручной с манометром | 189 000 | 189 000 |  |
| 121 |  | Сверло интрамедуллярное гибкое 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0 (Hudson) | 176 400 | 1 058 400 |  |
| 122 |  | Сверло канюлированное 6.5/300 | 176 400 | 352 800 |  |
| 123 |  | Костодержатель 205мм | 97 020 | 194 040 |  |
| 124 |  | Костодержатель 135мм | 68 040 | 136 080 |  |
| 125 |  | Костодержатель Bircher-Ganske изогнутый 200мм | 131 040 | 131 040 |  |
| 126 |  | Костодержатель Bircher-Ganske с наклонной ручкой, 200мм | 142 380 | 142 380 |  |
| 127 |  | Кусачки для проволоки 150мм | 128 520 | 128 520 |  |
| 128 |  | Кусачки для проволоки 2х160мм | 211 680 | 635 040 |  |
| 129 |  | Кусачки для проволоки 230мм | 212 940 | 212 940 |  |
| 130 |  | Отвертка под шестигранник канюлированная S2 | 165 060 | 165 060 |  |
| 131 |  | Сверло канюлированное 2.5/1.2/150 | 147 420 | 147 420 |  |
| 132 |  | Отвертка под шестигранник S 3.5 | 55 440 | 110 880 |  |
| 133 |  | Отвертка под шестигранник S 2.5 | 55 440 | 166 320 |  |
| 134 |  | Отвертка под шестигранник канюлированная Sхd 3,5х1,1 | 105 840 | 105 840 |  |
| 135 |  | Отвертка T8 | 107 100 | 214 200 |  |
| 136 |  | Отвертка T15 | 81 900 | 327 600 |  |
| 137 |  | Отвертка T25 | 103 320 | 206 640 |  |
| 138 |  | Отвертка T30 | 153 720 | 153 720 |  |
| 139 |  | Сверло 3.5/250 | 27 720 | 110 880 |  |
| 140 |  | Сверло 4.5/250 | 28 980 | 57 960 |  |
| 141 |  | Спица Киршнера 2.0/230 | 2 520 | 50 400 |  |
| 142 |  | Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 | 147 420 | 147 420 |  |
| 143 |  | Сверло канюлированное 3,2х1,2х200 | 118 440 | 118 440 |  |
| 144 |  | Сверло 3.2/250 | 25 200 | 50 400 |  |
| 145 |  | Спица Киршнера 2.0/380 | 3 780 | 37 800 |  |
| 146 |  | Спица Киршнера 1.0/220 | 2 520 | 25 200 |  |
| 147 |  | Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 | 34 020 | 68 040 |  |
| 148 |  | Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 | 31 500 | 157 500 |  |
| 149 |  | Пуговица для феморальной фиксации с полиэфирной нитью 15 мм, 20мм, 25мм, 30мм, 35мм | 65 000 | 1 300 000 |  |
| 150 |  | Интерферентный винт биоабсорбирумый PLDLLA 7х20мм, 7х25мм, 8х25мм, 8х30мм, 9х25мм, 9х30мм | 62 500 | 1 250 000 |  |
| 151 |  | Спица с упором, L=400 мм, d=1.8 мм с перьевой заточкой | 2 124 | 212 400 |  |
| 152 |  | Спица с упором, L=250 мм d=1,5 мм с перьевой заточкой | 1 992 | 199 200 |  |
| 153 |  | Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой | 1 536 | 307 200 |  |
| 154 |  | Спица без упора, L=250 мм, d=1,5 мм с перьевой заточкой | 1 464 | 73 200 |  |
| 155 |  | Спиценатягиватель L=103 | 89 460 | 178 920 |  |
| 156 |  | Кусачки для спиц | 102 936 | 102 936 |  |
| 157 |  | Бур хирургический ELITE ZYPHR | 47 520 | 237 600 |  |
| 158 |  | Бур хирургический ELITE ZYPHR 4мм | 46 200 | 231 000 |  |
| 159 |  | Бур хирургический круглый, алмазный ELITE диаметром 3 мм; | 39 380 | 196 900 |  |
| 160 |  | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый ELITE | 75 240 | 376 200 |  |
| 162 |  | Бур для нейрохирургии алмазный ELITE диаметром 2 мм. | 77 440 | 387 200 |  |
| 163 |  | Сверло хирургическое с проводником для проволоки ELITE, диаметром 1,5 мм; | 58 960 | 294 800 |  |
| 164 |  | Долото желобоватое Smith-Petersen 16х200мм | 60 480 | 60 480 |  |
| 165 |  | Остеотом Mac Evаn-Stille 20х200мм | 64 260 | 64 260 |  |
| 166 |  | Остеотом Mac Evаn-Stille 30x200мм | 78 120 | 78 120 |  |
| 167 |  | Долото желобоватое Stille 15х200мм | 63 000 | 63 000 |  |
| 168 |  | Долото желобоватое Stille 20х200мм | 63 000 | 63 000 |  |
| 169 |  | Костодержатель Ferguson 210мм | 113 400 | 113 400 |  |
| 170 |  | Костодержатель Semb 200мм | 157 500 | 157 500 |  |
| 171 |  | Костодержатель Verbugge 270мм | 180 180 | 180 180 |  |
| 172 |  | Костные кусачки Lempert прямые 2,5х160мм | 151 200 | 151 200 |  |
| 173 |  | Костодержатель Bircher-Ganske прямой 200мм | 102 060 | 102 060 |  |
| 174 |  | Костодержатель Bircher-Ganske с наклонной ручкой, 200мм | 142 380 | 142 380 |  |
| 175 |  | Ножка бедренная Accolade II | 231 235 | 13 874 100 |  |
| 176 |  | Головка бедренная Stryker V40 | 64 050 | 3 843 000 |  |
| 177 |  | Чашка ацетабулярная Trident | 115 815 | 3 474 450 |  |
| 178 |  | Вкладыш Trident | 78 180 | 2 345 400 |  |
| 179 |  | Бедренная ножка STEMSYS TI+ГА, офсетная, 128˚, без воротника | 197 035 | 3 940 700 |  |
| 180 |  | Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм диаметр 28 мм | 45 965 | 919 300 |  |
| 181 |  | Чашка ацетабулярная Trident | 115 815 | 2 316 300 |  |
| 182 |  | Вкладыш Trident | 78 180 | 1 563 600 |  |
| 183 |  | Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом | 98 860 | 1 977 200 |  |
| 184 |  | Головка Stryker V40 Orthinox | 66 045 | 1 320 900 |  |
| 185 |  | ПЭ чашка цементной фиксации EMERGENCE | 61 750 | 617 500 |  |
| 186 |  | Бедренный компонент Scorpio NRG | 210 920 | 21 092 000 |  |
| 187 |  | Большеберцовый компонент | 127 670 | 12 767 000 |  |
| 188 |  | Большеберцовый вкладыш Scorpio X3 | 89 555 | 8 955 500 |  |
| 189 |  | Головка бедренная биполярная UHR | 99 940 | 3 997 600 |  |
| 190 |  | Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration | 550 190 | 2 750 950 |  |
| 191 |  | Винт GAP | 41 500 | 830 000 |  |
| 192 |  | Ножка бедренная Exeter цементной фиксации | 387 500 | 1 937 500 |  |
| 193 |  | Полотно пилы TOSI короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм | 15 950 | 797 500 |  |
| 194 |  | Полотно пилы TOSI короткое, длина 100 мм;ширина 25 мм; толщина 1,27 мм | 15 950 | 797 500 |  |
| 195 |  | Чашка укрепляющая | 82 000 | 410 000 |  |
| 196 |  | Винт спонгиозный | 5 400 | 135 000 |  |
| 197 |  | Бедренный компонент Triathlon TS | 445 850 | 3 566 800 |  |
| 198 |  | Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации Triathlon | 225 800 | 1 806 400 |  |
| 199 |  | Большеберцовый вкладыш Triathlon TS X3 | 158 500 | 1 268 000 |  |
| 200 |  | Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon | 84 700 | 677 600 |  |
| 201 |  | Задний бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon | 88 000 | 704 000 |  |
| 202 |  | Блок опорный большеберцовый, половинчатый (аугмент) Triathlon | 288 500 | 2 308 000 |  |
| 203 |  | Желобоватая ножка Triathlon | 157 000 | 2 512 000 |  |
| 204 |  | Офсетный адаптер Triathlon | 205 350 | 1 642 800 |  |
| 205 |  | Прямая ножка | 191 250 | 573 750 |  |
| 206 |  | Метафиз 130° | 406 875 | 1 220 625 |  |
| 207 |  | Прижимная пластина | 236 250 | 708 750 |  |
| 208 |  | Бедренная головка CrCo с хвостовиком | 110 750 | 332 250 |  |
| 209 |  | Чашка Tritanium | 310 300 | 930 900 |  |
| 210 |  | Вкладыш Trident X3 | 115 500 | 346 500 |  |
| 211 |  | Чашка CAPTIV DM с двойной подвижностью | 222 200 | 1 111 000 |  |
| 212 |  | Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью Capitole C | 162 000 | 810 000 |  |
| 213 |  | Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28 мм | 70 000 | 700 000 |  |
| 214 |  | Система ирригационная Interpulse с принадлежностями | 23 950 | 718 500 |  |
| 215 |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный CHARSPINE2, диаметром 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | 33 230 | 3 323 000 |  |
| 216 |  | Крючок ламинарный с узким лезвием CHARSPINE2 малый, средний, большой | 47 500 | 475 000 |  |
| 217 |  | Крючок педикулярный CHARSPINE2, малый, средний, большой | 47 500 | 475 000 |  |
| 218 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 600 мм | 16 650 | 249 750 |  |
| 219 |  | Соединитель скобообразный поперечный CHARSPINE2 | 20 700 | 207 000 |  |
| 220 |  | Стержень соединитель CHARSPINE2, длиной (L) от 35 до 100 мм | 11 140 | 55 700 |  |
| 221 |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный CHARSPINE2, диаметром 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | 70 875 | 2 835 000 |  |
| 222 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 90 мм | 22 530 | 90 120 |  |
| 223 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 95 до 160 мм | 27 120 | 54 240 |  |
| 224 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 170 до 300 мм | 28 800 | 57 600 |  |
| 225 |  | Стержень титановый предизогнутый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 35 до 50 мм | 27 590 | 55 180 |  |
| 226 |  | Стержень титановый предизогнутый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 55 до 80 мм | 29 050 | 58 100 |  |
| 227 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 85 до 160 мм | 32 560 | 65 120 |  |
| 228 |  | Винт блокирующий CHARSPINE2 | 8 600 | 1 376 000 |  |
| 229 |  | PLIF PEEK Cage, Межпозвоночный кейдж, размерами: длиной (мм) 20, 25, шириной (мм) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, угол лордоза - 0°, 4°, 7° | 96 340 | 481 700 |  |
| 230 |  | Межпозвоночный шейный кейдж угловой, выпуклый PEEK Cage, размерами: длиной (мм) 14, шириной (мм) 12, высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5° | 71 570 | 357 850 |  |
| 231 |  | Устройство для биопсии кости AND | 40 000 | 400 000 |  |
| 232 |  | Система пластического воcстановления позвоночника AND | 338 000 | 3 380 000 |  |
| 233 |  | Цемент костный VertaPlex HV | 80 000 | 2 400 000 |  |
| 234 | ТОО «А-37», г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 | Пластина передняя шейная размером (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 | 93 000 | 930 000 |  |
| 235 |  | Винт с переменным углом наклона самосверлящий диаметром (мм) 4.0, 4.5; длинной (мм) 13, 15, 17 | 10 000 | 400 000 |  |
| 236 |  | Система наружного дренажа и мониторинга Duet | 125 400 | 376 200 |  |
| 237 |  | Система наружного дренажа и мониторинга Duet | 144 200 | 432 600 |  |
| 238 |  | Шунтирующая система Contoured, малая | 171 850 | 859 250 |  |
| 240 | ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 35 | Заменитель твердой мозговой оболочки Neuro-Patch 12х14 см | 214 000 | 642 000 |  |
| 241 |  | Заменитель твердой мозговой оболочки Neuro-Patch 6х14 см | 142 600 | 142 600 |  |
| 242 |  | Заменитель твердой мозговой оболочки Lyoplant 2х10 см | 107 000 | 107 000 |  |
| 243 |  | Игла с конусным срезом MATCH-GROUND, размером 10G, 5 дюймов; 11G, 5 дюймов; 13G, 5 дюймов | 20 000 | 800 000 |  |
| 244 |  | Блок управления хирургический CORE | 6 518 820 | 6 518 820 |  |
| 245 |  | Педаль управления ножная TPS для блока управления хирургического CORE | 956 340 | 956 340 |  |
| 246 |  | Переключатель ручной Saber для Микродрели хирургической | 512 820 | 512 820 |  |
| 247 |  | Мотор хирургический Pi Drive + Motor | 4 684 680 | 4 684 680 |  |
| 248 |  | Фреза - перфоратор Zyphr™ | 180 180 | 1 801 800 |  |
| 249 |  | Насадка хирургическая Steering Dura SD/PD серии, размером 16 мм, | 1 346 840 | 1 346 840 |  |
| 250 |  | Фреза конусообразная серии SD/PD, размером 16х1.7 мм | 54 340 | 543 400 |  |
| 251 |  | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, средняя ELITE SD/PD серии / SD/PD Series Medium Straight Attachment | 1 521 300 | 1 521 300 |  |
| 258 |  | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, экстра длинная ELITE SD/PD серии / SD/PD Series XL Straight Attachment | 1 719 960 | 1 719 960 |  |
| 259 |  | Насадка хирургическая для перфоратора SD/PD серии / PD Series Maestro® Perforator Chuck | 1 707 200 | 1 707 200 |  |
| 260 |  | Элеватор Hohmann 24х270мм | 78 120 | 78 120 |  |
| 261 |  | Элеватор Hohmann 70х240мм | 69 300 | 69 300 |  |
| 262 |  | Элеватор Hohmann 24х260мм | 69 300 | 69 300 |  |
| 263 |  | Элеватор Hohmann 33х280мм | 69 300 | 69 300 |  |
| 264 |  | Напильник 180мм | 70 560 | 70 560 |  |

9. Следующий потенциальный поставщик, ценовые предложения которого являются наименьшими после цены, предложенной победителем:

| № Лота | Наименование и место нахождения участника тендера предложение, которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя | Торговое наименование | Цена за единицу товара (тенге) | Сумма заявки (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Круана» г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 | Стержень для плечевой кости с компрессией диаметр 8 и 9 мм длина 180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, 280мм, 300мм | 81 900 | 1 228 500 |
| 2 |  | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8 и 9 x150, 180, 200 | 86 500 | 865 000 |
| 3 |  | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 8, 9, 10x270, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм | 98 600 | 1 972 000 |
| 4 |  | Стержень для бедренной кости, правая, левая, R, L 8, 9, 10, 11, 12x260, 280мм, 300мм, 320мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм | 99 800 | 2 994 000 |
| 5 |  | Винт слепой M8-0 | 9 100 | 9 100 |
| 6 |  | Винт слепой M7-0 | 9 100 | 9 100 |
| 7 |  | Винт слепой M10x1-0 | 9 100 | 9 100 |
| 8 |  | Винт дистальный 6.5 L-70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 5 200 | 208 000 |
| 9 |  | Блокирующий набор /70-85/; /80-95/; /90-105/ | 29 800 | 119 200 |
| 10 |  | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-85, 90, 95, 100, 105, 110 | 14 900 | 298 000 |
| 11 |  | Винт проксимальный 4.5 L-30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 3 900 | 117 000 |
| 12 |  | Винт дистальный 4.5 L-25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 3 700 | 962 000 |
| 13 |  | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4 и 5x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 74 600 | 1 119 000 |
| 14 |  | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16, 18, 20, 22, 30 | 7 000 | 105 000 |
| 15 |  | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | 3 300 | 148 500 |
| 16 |  | Стержень вертельный ChFN 130°-9, 10, 11, 12x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 99 900 | 3 996 000 |
| 17 |  | Стержень вертельный ChFN 130°-10x340мм, 360мм, 380мм, 400мм; правый, левый | 121 300 | 1 698 200 |
| 18 |  | Винт дистальный вертельный 4.5 L-35мм, 40мм, 45мм, 50мм | 6 200 | 669 600 |
| 19 |  | Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 | 21 700 | 651 000 |
| 20 |  | Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | 42 900 | 2 316 600 |
| 21 |  | Винт слепой M12x1.75-0 | 11 500 | 11 500 |
| 22 |  | Винт компрессионный M8x1.25 | 11 500 | 345 000 |
| 23 |  | Анатомический бедренный стержень CHARFIX2 левый, правый 10x340, 360, 380 | 148 100 | 1 184 800 |
| 24 |  | Винт дистальный CHARFIX2 5.0x40, 45, 50, 55, 60, 65 | 5 500 | 132 000 |
| 25 |  | Винт слепой CHARFIX2 M10x1.5-0 | 12 400 | 12 400 |
| 26 |  | Винт реконструктивный канюлированный 7.5x90, 95, 100, 105, 110, 115 | 26 100 | 417 600 |
| 27 |  | Стержень для плечевой кости CHARFIX2 6; 7; 8; 9x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 116 200 | 1 162 000 |
| 28 |  | Винт слепой CHARFIX2 M6-0 | 11 100 | 11 100 |
| 29 |  | Винт компрессионный CHARFIX2 M6x1 | 9 900 | 19 800 |
| 30 |  | Стержень для большеберцовой кости CHARFIX2 8, 9, 10, 11, 12x270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм | 148 000 | 1 480 000 |
| 31 |  | Винт слепой CHARFIX2 M8-0 | 11 600 | 11 600 |
| 32 |  | Винт компрессионный CHARFIX2 M8x1.25 | 10 300 | 10 300 |
| 33 |  | Винт дистальный CHARFIX2 3.0x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 7 100 | 71 000 |
| 34 |  | Винт дистальный CHARFIX2 4.0x30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 5 600 | 224 000 |
| 35 |  | Винт дистальный CHARFIX2 4.5x25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 5 600 | 224 000 |
| 36 |  | Пластина J-образная реконструктивная правая, левая -3,5мм 10отв.12отв.14отв.16отв | 87 500 | 1 750 000 |
| 37 |  | Пластина реконструктивная R100-3,5мм 4отв.6отв.8отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв | 77 100 | 771 000 |
| 38 |  | Пластина реконструктивная прямая-3,5мм 5отв.6отв.7отв.8отв.9отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв.20отв.22отв. | 82 300 | 823 000 |
| 39 |  | Пластина реконструктивная длиной 134,6мм, 12отв. | 180 200 | 360 400 |
| 40 |  | Пластина реконструктивная длиной 177,5мм, 9отв. | 113 100 | 226 200 |
| 41 |  | Пластина реконструктивная длиной 89,9мм, 6отв. | 86 500 | 173 000 |
| 42 |  | Пластина реконструктивная R88 длиной 121,4мм 18отв. | 138 700 | 277 400 |
| 43 |  | Пластина реконструктивная | 147 100 | 294 200 |
| 44 |  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 3 080 | 1 232 000 |
| 45 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х13х40, 3,5х16х50, 3,5х20х60, 3,5х22х65, 3,5х24х70, 3,5х26х75, 3,5х28х80, 3,5х30х85, 3,5х32х90 | 13 000 | 260 000 |
| 46 |  | Винт спонгиозный самонарезающий 6.5x45мм, 50мм, 55мм, 60ммм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 90мм, 100мм, 105мм | 4 900 | 49 000 |
| 47 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм, 125мм, 130мм | 14 900 | 298 000 |
| 48 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 | 14 900 | 298 000 |
| 49 |  | Шайба 7.0x20 | 2 200 | 44 000 |
| 50 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм | 13 000 | 130 000 |
| 51 |  | 4,0ChLP пластина реконструктивная | 121 900 | 1 219 000 |
| 52 |  | 4.0ChLP пластина реконструктивная прямая 6отв. L-84; 7отв. L-94; 8отв. L-104; 9отв. L-114; 10отв. L-124 | 59 600 | 1 788 000 |
| 53 |  | 4.0ChLP пластина для лучевой кости широкая, узкая, левая, правая 3отв. L-53мм, 64мм, 75мм | 44 700 | 1 788 000 |
| 54 |  | 4.0ChLP пластина внутрикостная для стопы изогнутая, прямая, правая, левая L-45мм, 50мм | 108 800 | 652 800 |
| 55 |  | 4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная Y-образная левая, правая, 4отв. L-75мм; 5отв. L-82мм | 86 400 | 172 800 |
| 56 |  | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 3 600 | 360 000 |
| 57 |  | 4.0ChLP винт 2.4x14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм | 11 800 | 5 900 000 |
| 58 |  | Пластина для бедренного винта ДСБ 2отв. 38/135°, 3отв. 38/135°, 4отв. 38/135°, 5отв. 38/135°, 6отв. 38/135°, 7отв. 38/135°, 8отв. 38/135° | 56 200 | 281 000 |
| 59 |  | Компрессионный винт ДСБ/ДСК | 3 700 | 18 500 |
| 60 |  | Винт для присоединения ДСБ/ДСК 12.5/27/85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм | 27 100 | 135 500 |
| 61 |  | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40мм, 46мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм | 3 370 | 67 400 |
| 62 |  | 4.5ChLP пластина ключичная с крючком, левая, правая, 5отв. 6отв. 7отв. H-12 | 68 900 | 1 515 800 |
| 63 |  | 5.0ChLP пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4отв. L-109; 5отв. L-124; 6отв. L-139; 7отв. L-154; 8отв. L-169; 9отв. L-184 | 80 200 | 320 800 |
| 64 |  | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая 4отв. 5отв. 6отв. 7отв. 8 отв | 47 200 | 472 000 |
| 65 |  | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая узкая 4отв. L-88; 5отв. L-102; 6отв. L-116; 7отв. L-130; 8отв. L-144; 12отв. L-200 | 44 700 | 223 500 |
| 66 |  | 5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 6отв. L-150; 7отв. L-165; 8отв. L-180 | 136 800 | 547 200 |
| 67 |  | 5.0ChLP пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103; 7отв. L-118; 8отв. L-133; 9отв. L-148; 10отв. L-163 | 48 400 | 242 000 |
| 68 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости 3отв. L-101; 4отв. L-116; 5отв. L-131; 8отв. L-176; 9отв. L-191 | 99 400 | 2 982 000 |
| 69 |  | 5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая, правая, 6отв. L-153; 8отв. L-183; 10отв. L-213 | 102 900 | 3 087 000 |
| 70 |  | 5.0ChLP пластина для пятки левая, правая | 62 100 | 124 200 |
| 71 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная медиальная правая/левая 3отв. L-89, 4отв. L-107, 5отв. L-121, 6отв. L-136 | 116 400 | 1 164 000 |
| 72 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная правая/левая 3отв. L-95, 4отв. L-109, 5отв. L-123, 6отв. L-137 | 136 800 | 1 368 000 |
| 73 |  | 5.0ChLP пластина ключичная S-образная правая, левая, 6отв. L-99; 7отв. L-108; 8отв. L-116 | 118 100 | 1 181 000 |
| 74 |  | 5.0ChLP пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая, правая, 4отв. L-85; 5отв. L-95; 6отв. L-105; 7отв. L-115; 8отв. L-125; 9отв. L-135 | 102 900 | 4 116 000 |
| 75 |  | 5.0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, левая 6 отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв. | 118 100 | 3 543 000 |
| 76 |  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 40 | 4 000 | 400 000 |
| 77 |  | 4.5ChLP винт 2.4x18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | 10 100 | 202 000 |
| 78 |  | 5.0ChLP винт 3.5x12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ,95 | 6 800 | 5 100 000 |
| 79 |  | Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 24 800 | 248 000 |
| 80 |  | 7.0ChLP пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-173, 10отв. L-215, 12отв. L-257, 14отв. L-299 | 64 800 | 259 200 |
| 81 |  | 7.0ChLP пластина широкая для большеберцовой кости, левая/правая 4отв. L-116, 6отв. L-158, 8отв. L-200 | 80 200 | 160 400 |
| 82 |  | 7.0ChLP пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 5отв. L-150, 6отв. L-171; 7отв. L-192; 8отв. L-213 | 110 600 | 663 600 |
| 83 |  | 7.0ChLP пластина для мыщелков бедренной кости, левая/правая 8отв. L- 221, 10отв. L- 263 | 110 600 | 1 548 400 |
| 84 |  | 7.0ChLP пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая/правая 3отв. L-131, 4отв. L-152, 8отв. L-236 | 123 100 | 246 200 |
| 85 |  | 7.0ChLP пластина для бедренной кости проксимальная правая/левая 2отв. L-132, 4отв. L-174, 6отв. L-216, 8отв. L-258 | 135 500 | 271 000 |
| 86 |  | 7.0ChLP винт канюлированный 7.3x65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 22 300 | 356 800 |
| 87 |  | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70 | 4 900 | 294 000 |
| 88 |  | 7.0ChLP винт 5.0x30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | 8 000 | 2 000 000 |
| 89 |  | 7.0ChLP пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. L-59, 3отв. L-80, 4отв. L-101, 5отв. L-122, 6отв. L-143, 7отв. L-164, 8отв. L-185 | 134 300 | 268 600 |
| 90 |  | 7,0ChLP винт канюлированный телескопический 7.3x80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | 36 000 | 216 000 |
| 91 |  | 7.0ChLP пластина для остеотомии большеберцовой кости левая/правая 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | 75 900 | 303 600 |
| 92 |  | 7.0ChLP пластина для остеотомии бедренной кости 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | 108 100 | 216 200 |
| 93 |  | 7.0ChLP винт спонгиозный 6.5x35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 11 100 | 155 400 |
| 94 |  | Прямая реконструктивная пластина II, 10отв., 11отв., 12отв., 14отв., 16отв., 18отв., 20отв. 96 мм, 108 мм, 120 мм, 144 мм, 168 мм, 192 мм, 216 мм. | 32 900 | 32 900 |
| 95 |  | Пластина прямая диафизарная, бедренная, 12 отв., 14отв., 16отв., 18отв. 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм. | 42 400 | 42 400 |
| 96 |  | Дистальная медиальная большеберцовая пластина II левая, правая II 6отв., 8отв., 10отв., 12отв., 14отв. 129,5 мм, 153,5 мм, 177,5 мм, 201,5 мм, 225,5 мм. | 64 800 | 129 600 |
| 97 |  | Пластина прямая диафизарная, для плечевой кости, 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. 107,9 мм, 137,3 мм, 166,7 мм, 196,1 мм. | 42 400 | 42 400 |
| 98 |  | Пластина прямая диафизарная, для локтевой и лучевой кости, 6 отв., 7отв., 8отв., 9отв., 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм. | 38 600 | 38 600 |
| 99 |  | Проксимальная латеральная бедренная пластина III, левая/правая 7отв., 9отв., 11отв., 13отв., L 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм. | 69 000 | 138 000 |
| 100 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина IV левая, правая, 7отв., 9отв., 11отв, 13отв. 169 мм, 201 мм, 233 мм, 265 мм. | 58 400 | 116 800 |
| 101 |  | Проксимальная латеральная плечевая пластина IV, левая/правая 3отв., 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв., L 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм. | 58 400 | 116 800 |
| 102 |  | Пластина для ключицы диафизарная II, левая, правая 6отв, 7отв, 8отв, 9отв, 10отв, (L,R) 71,9 мм, 83,9 мм, 95,8 мм, 107,5 мм, 118,9 мм. | 58 300 | 233 200 |
| 103 |  | Проксимальная латеральная плечевая пластина II, 2отв., 3отв., 4отв., 5отв., 6отв., 7отв., длинная 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм. | 74 100 | 296 400 |
| 104 |  | Пластина ключичная с крючком, левая и правая, 4отв., 5отв., 6отв., 7отв, - 14 мм | 53 000 | 106 000 |
| 105 |  | Проксимальная пластина для локтевой кости II, левая и правая, 6отв, 8отв., 125 мм, 151 мм. | 53 000 | 106 000 |
| 106 |  | Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II, левая, правая 3отв, 5отв., 7отв., 9отв. 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм. | 65 000 | 130 000 |
| 107 |  | Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II левая, правая 4отв, 6отв., 8отв., 10отв. 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм. | 65 000 | 130 000 |
| 108 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI левая, правая, 6отв., 8отв. 115 мм, 147 мм. | 59 700 | 119 400 |
| 109 |  | Дистальная латеральная бедренная пластина II левая, правая, 7отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв., 12отв., 13 отв, 14отв. 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм. | 70 700 | 141 400 |
| 110 |  | Пластина для ключицы с латеральным расширением II левая, правая 4отв,, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв. 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм. | 59 700 | 119 400 |
| 111 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VII левая/правая , 4отв., 5отв., 7отв., 9отв. 126 мм, 144 мм, 180 мм, 216 мм. | 70 700 | 141 400 |
| 112 |  | Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI левая/правая 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм. | 53 000 | 318 000 |
| 113 |  | Винт блокирующий 5.0х30мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 44 мм, 48 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | 6 600 | 264 000 |
| 114 |  | Винт блокирующий, канюлированный 6.5х80 мм, 85 мм, 90 мм, 95мм, 100 мм. | 8 100 | 81 000 |
| 115 |  | Винт блокирующий (кортикальный) 3,5х16 мм, 18 мм, 20 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. | 2 570 | 51 400 |
| 116 |  | Винт блокирующий (Т15) 3.5х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | 3 390 | 339 000 |
| 117 |  | Винт блокирующий 2,7х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 46 мм. | 3 390 | 67 800 |
| 118 |  | Проволока серкляжная, сталь 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, 1,2мм/10м | 12 300 | 61 500 |
| 119 |  | Пневмомажета бедренная размером 85х14 см. | 112 800 | 112 800 |
| 120 |  | Насос ручной с манометром | 194 600 | 194 600 |
| 121 |  | Сверло интрамедуллярное гибкое 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0 (Hudson) | 181 600 | 1 089 600 |
| 122 |  | Сверло канюлированное 6.5/300 | 181 600 | 363 200 |
| 123 |  | Костодержатель 205мм | 99 900 | 199 800 |
| 124 |  | Костодержатель 135мм | 70 000 | 140 000 |
| 125 |  | Костодержатель Bircher-Ganske изогнутый 200мм | 134 900 | 134 900 |
| 126 |  | Костодержатель Bircher-Ganske с наклонной ручкой, 200мм | 146 600 | 146 600 |
| 127 |  | Кусачки для проволоки 150мм | 132 300 | 132 300 |
| 128 |  | Кусачки для проволоки 2х160мм | 218 000 | 654 000 |
| 129 |  | Кусачки для проволоки 230мм | 219 300 | 219 300 |
| 130 |  | Отвертка под шестигранник канюлированная S2 | 170 000 | 170 000 |
| 131 |  | Сверло канюлированное 2.5/1.2/150 | 151 800 | 151 800 |
| 132 |  | Отвертка под шестигранник S 3.5 | 57 100 | 114 200 |
| 133 |  | Отвертка под шестигранник S 2.5 | 57 100 | 171 300 |
| 134 |  | Отвертка под шестигранник канюлированная Sхd 3,5х1,1 | 109 000 | 109 000 |
| 135 |  | Отвертка T8 | 110 300 | 220 600 |
| 136 |  | Отвертка T15 | 84 300 | 337 200 |
| 137 |  | Отвертка T25 | 106 400 | 212 800 |
| 138 |  | Отвертка T30 | 158 300 | 158 300 |
| 139 |  | Сверло 3.5/250 | 28 500 | 114 000 |
| 140 |  | Сверло 4.5/250 | 29 800 | 59 600 |
| 141 |  | Спица Киршнера 2.0/230 | 2 500 | 50 000 |
| 142 |  | Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 | 151 800 | 151 800 |
| 143 |  | Сверло канюлированное 3,2х1,2х200 | 121 900 | 121 900 |
| 144 |  | Сверло 3.2/250 | 25 900 | 51 800 |
| 145 |  | Спица Киршнера 2.0/380 | 3 800 | 38 000 |
| 146 |  | Спица Киршнера 1.0/220 | 2 590 | 25 900 |
| 147 |  | Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 | 35 000 | 70 000 |
| 148 |  | Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 | 32 400 | 162 000 |
| 151 |  | Спица с упором, L=400 мм, d=1.8 мм с перьевой заточкой | 2 180 | 218 000 |
| 152 |  | Спица с упором, L=250 мм d=1,5 мм с перьевой заточкой | 2 050 | 205 000 |
| 153 |  | Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой | 1 580 | 316 000 |
| 154 |  | Спица без упора, L=250 мм, d=1,5 мм с перьевой заточкой | 1 500 | 75 000 |
| 155 |  | Спиценатягиватель L=103 | 92 100 | 184 200 |
| 156 |  | Кусачки для спиц | 106 000 | 106 000 |
| 157 |  | Бур хирургический ELITE ZYPHR | 49 800 | 249 000 |
| 158 |  | Бур хирургический ELITE ZYPHR 4мм | 48 500 | 242 500 |
| 159 |  | Бур хирургический круглый, алмазный ELITE диаметром 3 мм; | 41 300 | 206 500 |
| 160 |  | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый ELITE | 79 000 | 395 000 |
| 162 |  | Бур для нейрохирургии алмазный ELITE диаметром 2 мм. | 81 300 | 406 500 |
| 163 |  | Сверло хирургическое с проводником для проволоки ELITE, диаметром 1,5 мм; | 61 900 | 309 500 |
| 164 |  | Долото желобоватое Smith-Petersen 16х200мм | 62 200 | 62 200 |
| 165 |  | Остеотом Mac Evаn-Stille 20х200мм | 66 100 | 66 100 |
| 166 |  | Остеотом Mac Evаn-Stille 30x200мм | 80 400 | 80 400 |
| 167 |  | Долото желобоватое Stille 15х200мм | 64 800 | 64 800 |
| 168 |  | Долото желобоватое Stille 20х200мм | 64 800 | 64 800 |
| 169 |  | Костодержатель Ferguson 210мм | 116 700 | 116 700 |
| 170 |  | Костодержатель Semb 200мм | 162 200 | 162 200 |
| 171 |  | Костодержатель Verbugge 270мм | 185 500 | 185 500 |
| 172 |  | Костные кусачки Lempert прямые 2,5х160мм | 155 700 | 155 700 |
| 173 |  | Костодержатель Bircher-Ganske прямой 200мм | 105 100 | 105 100 |
| 174 |  | Костодержатель Bircher-Ganske с наклонной ручкой, 200мм | 146 600 | 146 600 |
| 175 |  | Ножка бедренная Accolade II | 233 500 | 14 010 000 |
| 176 |  | Головка бедренная Stryker V40 | 65 900 | 3 954 000 |
| 177 |  | Чашка ацетабулярная Trident | 116 900 | 3 507 000 |
| 178 |  | Вкладыш Trident | 78 900 | 2 367 000 |
| 179 |  | Бедренная ножка STEMSYS TI+ГА, офсетная, 128˚, без воротника | 199 000 | 3 980 000 |
| 180 |  | Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм диаметр 28 мм | 46 400 | 928 000 |
| 181 |  | Чашка ацетабулярная Trident | 116 900 | 2 338 000 |
| 182 |  | Вкладыш Trident | 78 900 | 1 578 000 |
| 183 |  | Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом | 106 900 | 2 138 000 |
| 184 |  | Головка Stryker V40 Orthinox | 66 800 | 1 336 000 |
| 185 |  | ПЭ чашка цементной фиксации EMERGENCE | 62 300 | 623 000 |
| 186 |  | Бедренный компонент Scorpio NRG | 217 200 | 21 720 000 |
| 187 |  | Большеберцовый компонент | 131 400 | 13 140 000 |
| 188 |  | Большеберцовый вкладыш Scorpio X3 | 92 200 | 9 220 000 |
| 189 |  | Головка бедренная биполярная UHR | 100 900 | 4 036 000 |
| 190 |  | Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration | 555 600 | 2 778 000 |
| 191 |  | Винт GAP | 41 900 | 838 000 |
| 192 |  | Ножка бедренная Exeter цементной фиксации | 399 100 | 1 995 500 |
| 193 |  | Полотно пилы TOSI короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм | 16 400 | 820 000 |
| 194 |  | Полотно пилы TOSI короткое, длина 100 мм;ширина 25 мм; толщина 1,27 мм | 16 400 | 820 000 |
| 197 |  | Бедренный компонент Triathlon TS | 450 200 | 3 601 600 |
| 198 |  | Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации Triathlon | 228 000 | 1 824 000 |
| 199 |  | Большеберцовый вкладыш Triathlon TS X3 | 160 000 | 1 280 000 |
| 200 |  | Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon | 85 500 | 684 000 |
| 201 |  | Задний бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon | 88 800 | 710 400 |
| 202 |  | Блок опорный большеберцовый, половинчатый (аугмент) Triathlon | 291 300 | 2 330 400 |
| 203 |  | Желобоватая ножка Triathlon | 158 500 | 2 536 000 |
| 204 |  | Офсетный адаптер Triathlon | 207 300 | 1 658 400 |
| 205 |  | Прямая ножка | 193 700 | 581 100 |
| 206 |  | Метафиз 130° | 410 900 | 1 232 700 |
| 207 |  | Прижимная пластина | 237 000 | 711 000 |
| 208 |  | Бедренная головка CrCo с хвостовиком | 111 800 | 335 400 |
| 209 |  | Чашка Tritanium | 313 300 | 939 900 |
| 210 |  | Вкладыш Trident X3 | 116 600 | 349 800 |
| 211 |  | Чашка CAPTIV DM с двойной подвижностью | 228 800 | 1 144 000 |
| 212 |  | Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью Capitole C | 166 700 | 833 500 |
| 213 |  | Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28 мм | 72 000 | 720 000 |
| 214 |  | Система ирригационная Interpulse с принадлежностями | 24 500 | 735 000 |
| 215 |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный CHARSPINE2, диаметром 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | 33 600 | 3 360 000 |
| 216 |  | Крючок ламинарный с узким лезвием CHARSPINE2 малый, средний, большой | 51 900 | 519 000 |
| 217 |  | Крючок педикулярный CHARSPINE2, малый, средний, большой | 51 900 | 519 000 |
| 218 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 600 мм | 17 400 | 261 000 |
| 219 |  | Соединитель скобообразный поперечный CHARSPINE2 | 21 300 | 213 000 |
| 220 |  | Стержень соединитель CHARSPINE2, длиной (L) от 35 до 100 мм | 11 400 | 57 000 |
| 221 |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный CHARSPINE2, диаметром 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | 74 400 | 2 976 000 |
| 222 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 90 мм | 23 600 | 94 400 |
| 223 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 95 до 160 мм | 28 400 | 56 800 |
| 224 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 170 до 300 мм | 30 200 | 60 400 |
| 225 |  | Стержень титановый предизогнутый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 35 до 50 мм | 28 900 | 57 800 |
| 226 |  | Стержень титановый предизогнутый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 55 до 80 мм | 30 400 | 60 800 |
| 227 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 85 до 160 мм | 34 100 | 68 200 |
| 228 |  | Винт блокирующий CHARSPINE2 | 9 000 | 1 440 000 |
| 233 |  | Цемент костный VertaPlex HV | 88 000 | 2 640 000 |
| 234 | ТОО «Абзал Алем», г. Алматы, мкр. Самал-2, 33А, кв. 278 | Пластина передняя шейная размером (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 | 97 600 | 976 000 |
| 235 |  | Винт с переменным углом наклона самосверлящий диаметром (мм) 4.0, 4.5; длинной (мм) 13, 15, 17 | 10 400 | 416 000 |
| 236 |  | Система наружного дренажа и мониторинга Duet | 135 200 | 405 600 |
| 237 |  | Система наружного дренажа и мониторинга Duet | 159 700 | 479 100 |
| 238 |  | Шунтирующая система Contoured, малая | 176 400 | 882 000 |
| 240 |  | Заменитель твердой мозговой оболочки Neuro-Patch 12х14 см | 224 500 | 673 500 |
| 241 |  | Заменитель твердой мозговой оболочки Neuro-Patch 6х14 см | 149 600 | 149 600 |
| 242 |  | Заменитель твердой мозговой оболочки Lyoplant 2х10 см | 112 200 | 112 200 |
| 243 |  | Игла с конусным срезом MATCH-GROUND, размером 10G, 5 дюймов; 11G, 5 дюймов; 13G, 5 дюймов | 21 000 | 840 000 |
| 244 | ТОО «Круана» г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 | Блок управления хирургический CORE | 6 844 600 | 6 844 600 |
| 245 |  | Педаль управления ножная TPS для блока управления хирургического CORE | 1 004 000 | 1 004 000 |
| 246 |  | Переключатель ручной Saber для Микродрели хирургической | 538 400 | 538 400 |
| 247 |  | Мотор хирургический Pi Drive + Motor | 4 918 000 | 4 918 000 |
| 248 |  | Фреза - перфоратор Zyphr™ | 189 100 | 1 891 000 |
| 249 |  | Насадка хирургическая Steering Dura SD/PD серии, размером 16 мм, | 1 414 000 | 1 414 000 |
| 250 |  | Фреза конусообразная серии SD/PD, размером 16х1.7 мм | 57 000 | 570 000 |
| 251 |  | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, средняя ELITE SD/PD серии / SD/PD Series Medium Straight Attachment | 1 597 000 | 1 597 000 |
| 258 |  | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, экстра длинная ELITE SD/PD серии / SD/PD Series XL Straight Attachment | 1 805 000 | 1 805 000 |
| 259 |  | Насадка хирургическая для перфоратора SD/PD серии / PD Series Maestro® Perforator Chuck | 1 792 000 | 1 792 000 |
| 260 |  | Элеватор Hohmann 24х270мм | 80 400 | 80 400 |
| 261 |  | Элеватор Hohmann 70х240мм | 71 300 | 71 300 |
| 262 |  | Элеватор Hohmann 24х260мм | 71 300 | 71 300 |
| 263 |  | Элеватор Hohmann 33х280мм | 71 300 | 71 300 |
| 264 |  | Напильник 180мм | 72 600 | 72 600 |

10. Заключить договор о закупе  по лоту - №1, №2 , №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264  в срок до 11 марта 2021 года, со следующими поставщиками:

| № лота | Наименование потенциального поставщика | Цена за единицу товара (тенге) | Кол-во товаров (шт/комп/уп) | Сумма заявки (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 35 | Стержень для плечевой кости с компрессией диаметр 8 и 9 мм длина 180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм, 280мм, 300мм | 15 | 1 193 175 |
| 2 |  | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8 и 9 x150, 180, 200 | 10 | 840 260 |
| 3 |  | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 8, 9, 10x270, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм | 20 | 1 914 780 |
| 4 |  | Стержень для бедренной кости, правая, левая, R, L 8, 9, 10, 11, 12x260, 280мм, 300мм, 320мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм | 30 | 2 908 800 |
| 5 |  | Винт слепой M8-0 | 1 | 8 920 |
| 6 |  | Винт слепой M7-0 | 1 | 8 920 |
| 7 |  | Винт слепой M10x1-0 | 1 | 8 920 |
| 8 |  | Винт дистальный 6.5 L-70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 40 | 203 600 |
| 9 |  | Блокирующий набор /70-85/; /80-95/; /90-105/ | 4 | 115 920 |
| 10 |  | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-85, 90, 95, 100, 105, 110 | 20 | 289 800 |
| 11 |  | Винт проксимальный 4.5 L-30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 30 | 116 370 |
| 12 |  | Винт дистальный 4.5 L-25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 260 | 954 200 |
| 13 |  | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4 и 5x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 15 | 1 086 750 |
| 14 |  | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16, 18, 20, 22, 30 | 15 | 102 375 |
| 15 |  | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | 45 | 146 700 |
| 16 |  | Стержень вертельный ChFN 130°-9, 10, 11, 12x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 40 | 3 880 000 |
| 17 |  | Стержень вертельный ChFN 130°-10x340мм, 360мм, 380мм, 400мм; правый, левый | 14 | 1 649 340 |
| 18 |  | Винт дистальный вертельный 4.5 L-35мм, 40мм, 45мм, 50мм | 108 | 652 104 |
| 19 |  | Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 | 30 | 633 930 |
| 20 |  | Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | 54 | 2 249 586 |
| 21 |  | Винт слепой M12x1.75-0 | 1 | 11 230 |
| 22 |  | Винт компрессионный M8x1.25 | 30 | 336 900 |
| 23 |  | Анатомический бедренный стержень CHARFIX2 левый, правый 10x340, 360, 380 | 8 | 1 150 384 |
| 24 |  | Винт дистальный CHARFIX2 5.0x40, 45, 50, 55, 60, 65 | 24 | 130 416 |
| 25 |  | Винт слепой CHARFIX2 M10x1.5-0 | 1 | 12 075 |
| 26 |  | Винт реконструктивный канюлированный 7.5x90, 95, 100, 105, 110, 115 | 16 | 405 728 |
| 27 |  | Стержень для плечевой кости CHARFIX2 6; 7; 8; 9x180мм, 200мм, 220мм, 240мм, 260мм | 10 | 1 128 960 |
| 28 |  | Винт слепой CHARFIX2 M6-0 | 1 | 10 868 |
| 29 |  | Винт компрессионный CHARFIX2 M6x1 | 2 | 19 320 |
| 30 |  | Стержень для большеберцовой кости CHARFIX2 8, 9, 10, 11, 12x270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм | 10 | 1 322 480 |
| 31 |  | Винт слепой CHARFIX2 M8-0 | 1 | 10 868 |
| 32 |  | Винт компрессионный CHARFIX2 M8x1.25 | 1 | 9 660 |
| 33 |  | Винт дистальный CHARFIX2 3.0x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 10 | 66 410 |
| 34 |  | Винт дистальный CHARFIX2 4.0x30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 40 | 217 600 |
| 35 |  | Винт дистальный CHARFIX2 4.5x25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 40 | 217 600 |
| 36 |  | Пластина J-образная реконструктивная правая, левая -3,5мм 10отв.12отв.14отв.16отв | 20 | 1 699 800 |
| 37 |  | Пластина реконструктивная R100-3,5мм 4отв.6отв.8отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв | 10 | 749 000 |
| 38 |  | Пластина реконструктивная прямая-3,5мм 5отв.6отв.7отв.8отв.9отв.10отв.12отв.14отв.16отв.18отв.20отв.22отв. | 10 | 799 500 |
| 39 |  | Пластина реконструктивная длиной 134,6мм, 12отв. | 2 | 349 984 |
| 40 |  | Пластина реконструктивная длиной 177,5мм, 9отв. | 2 | 219 740 |
| 41 |  | Пластина реконструктивная длиной 89,9мм, 6отв. | 2 | 168 042 |
| 42 |  | Пластина реконструктивная R88 длиной 121,4мм 18отв. | 2 | 269 438 |
| 43 |  | Пластина реконструктивная | 2 | 285 654 |
| 44 |  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 400 | 1 200 000 |
| 45 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х13х40, 3,5х16х50, 3,5х20х60, 3,5х22х65, 3,5х24х70, 3,5х26х75, 3,5х28х80, 3,5х30х85, 3,5х32х90 | 20 | 253 580 |
| 46 |  | Винт спонгиозный самонарезающий 6.5x45мм, 50мм, 55мм, 60ммм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 90мм, 100мм, 105мм | 10 | 48 300 |
| 47 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм, 125мм, 130мм | 20 | 289 800 |
| 48 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 | 20 | 289 800 |
| 49 |  | Шайба 7.0x20 | 20 | 43 480 |
| 50 |  | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм | 10 | 126 540 |
| 51 |  | 4,0ChLP пластина реконструктивная | 10 | 1 174 930 |
| 52 |  | 4.0ChLP пластина реконструктивная прямая 6отв. L-84; 7отв. L-94; 8отв. L-104; 9отв. L-114; 10отв. L-124 | 30 | 1 738 800 |
| 53 |  | 4.0ChLP пластина для лучевой кости широкая, узкая, левая, правая 3отв. L-53мм, 64мм, 75мм | 40 | 1 738 800 |
| 54 |  | 4.0ChLP пластина внутрикостная для стопы изогнутая, прямая, правая, левая L-45мм, 50мм | 6 | 633 936 |
| 55 |  | 4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная Y-образная левая, правая, 4отв. L-75мм; 5отв. L-82мм | 2 | 167 842 |
| 56 |  | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 100 | 354 400 |
| 57 |  | 4.0ChLP винт 2.4x14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм | 500 | 5 745 000 |
| 58 |  | Пластина для бедренного винта ДСБ 2отв. 38/135°, 3отв. 38/135°, 4отв. 38/135°, 5отв. 38/135°, 6отв. 38/135°, 7отв. 38/135°, 8отв. 38/135° | 5 | 273 160 |
| 59 |  | Компрессионный винт ДСБ/ДСК | 5 | 18 115 |
| 60 |  | Винт для присоединения ДСБ/ДСК 12.5/27/85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм | 5 | 131 790 |
| 61 |  | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40мм, 46мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм | 20 | 65 800 |
| 62 |  | 4.5ChLP пластина ключичная с крючком, левая, правая, 5отв. 6отв. 7отв. H-12 | 22 | 1 471 932 |
| 63 |  | 5.0ChLP пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 4отв. L-109; 5отв. L-124; 6отв. L-139; 7отв. L-154; 8отв. L-169; 9отв. L-184 | 4 | 311 536 |
| 64 |  | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая 4отв. 5отв. 6отв. 7отв. 8 отв | 10 | 458 850 |
| 65 |  | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая узкая 4отв. L-88; 5отв. L-102; 6отв. L-116; 7отв. L-130; 8отв. L-144; 12отв. L-200 | 5 | 217 350 |
| 66 |  | 5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 6отв. L-150; 7отв. L-165; 8отв. L-180 | 4 | 531 300 |
| 67 |  | 5.0ChLP пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103; 7отв. L-118; 8отв. L-133; 9отв. L-148; 10отв. L-163 | 5 | 235 465 |
| 68 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости 3отв. L-101; 4отв. L-116; 5отв. L-131; 8отв. L-176; 9отв. L-191 | 30 | 2 898 000 |
| 69 |  | 5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая, правая, 6отв. L-153; 8отв. L-183; 10отв. L-213 | 30 | 2 999 850 |
| 70 |  | 5.0ChLP пластина для пятки левая, правая | 2 | 120 750 |
| 71 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная медиальная правая/левая 3отв. L-89, 4отв. L-107, 5отв. L-121, 6отв. L-136 | 10 | 1 130 500 |
| 72 |  | 5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная правая/левая 3отв. L-95, 4отв. L-109, 5отв. L-123, 6отв. L-137 | 10 | 1 328 250 |
| 73 |  | 5.0ChLP пластина ключичная S-образная правая, левая, 6отв. L-99; 7отв. L-108; 8отв. L-116 | 10 | 1 147 130 |
| 74 |  | 5.0ChLP пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая, правая, 4отв. L-85; 5отв. L-95; 6отв. L-105; 7отв. L-115; 8отв. L-125; 9отв. L-135 | 40 | 3 999 800 |
| 75 |  | 5.0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, левая 6 отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв. | 30 | 3 441 390 |
| 76 |  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 40 | 100 | 389 000 |
| 77 |  | 4.5ChLP винт 2.4x18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм | 20 | 196 880 |
| 78 |  | 5.0ChLP винт 3.5x12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ,95 | 750 | 5 001 750 |
| 79 |  | Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 10 | 241 000 |
| 80 |  | 7.0ChLP пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-173, 10отв. L-215, 12отв. L-257, 14отв. L-299 | 4 | 252 000 |
| 81 |  | 7.0ChLP пластина широкая для большеберцовой кости, левая/правая 4отв. L-116, 6отв. L-158, 8отв. L-200 | 2 | 155 768 |
| 82 |  | 7.0ChLP пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая, правая, 5отв. L-150, 6отв. L-171; 7отв. L-192; 8отв. L-213 | 6 | 644 808 |
| 83 |  | 7.0ChLP пластина для мыщелков бедренной кости, левая/правая 8отв. L- 221, 10отв. L- 263 | 14 | 1 504 552 |
| 84 |  | 7.0ChLP пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая/правая 3отв. L-131, 4отв. L-152, 8отв. L-236 | 2 | 239 086 |
| 85 |  | 7.0ChLP пластина для бедренной кости проксимальная правая/левая 2отв. L-132, 4отв. L-174, 6отв. L-216, 8отв. L-258 | 2 | 263 236 |
| 86 |  | 7.0ChLP винт канюлированный 7.3x65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм | 16 | 347 760 |
| 87 |  | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70 | 60 | 289 800 |
| 88 |  | 7.0ChLP винт 5.0x30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | 250 | 1 962 250 |
| 89 |  | 7.0ChLP пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. L-59, 3отв. L-80, 4отв. L-101, 5отв. L-122, 6отв. L-143, 7отв. L-164, 8отв. L-185 | 2 | 260 820 |
| 90 |  | 7,0ChLP винт канюлированный телескопический 7.3x80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 | 6 | 210 108 |
| 91 |  | 7.0ChLP пластина для остеотомии большеберцовой кости левая/правая 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | 4 | 295 112 |
| 92 |  | 7.0ChLP пластина для остеотомии бедренной кости 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм | 2 | 210 106 |
| 93 |  | 7.0ChLP винт спонгиозный 6.5x35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 14 | 152 152 |
| 94 |  | Прямая реконструктивная пластина II, 10отв., 11отв., 12отв., 14отв., 16отв., 18отв., 20отв. 96 мм, 108 мм, 120 мм, 144 мм, 168 мм, 192 мм, 216 мм. | 1 | 32 000 |
| 95 |  | Пластина прямая диафизарная, бедренная, 12 отв., 14отв., 16отв., 18отв. 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм. | 1 | 41 200 |
| 96 |  | Дистальная медиальная большеберцовая пластина II левая, правая II 6отв., 8отв., 10отв., 12отв., 14отв. 129,5 мм, 153,5 мм, 177,5 мм, 201,5 мм, 225,5 мм. | 2 | 126 000 |
| 97 |  | Пластина прямая диафизарная, для плечевой кости, 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. 107,9 мм, 137,3 мм, 166,7 мм, 196,1 мм. | 1 | 41 200 |
| 98 |  | Пластина прямая диафизарная, для локтевой и лучевой кости, 6 отв., 7отв., 8отв., 9отв., 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм. | 1 | 37 500 |
| 99 |  | Проксимальная латеральная бедренная пластина III, левая/правая 7отв., 9отв., 11отв., 13отв., L 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм. | 2 | 134 000 |
| 100 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина IV левая, правая, 7отв., 9отв., 11отв, 13отв. 169 мм, 201 мм, 233 мм, 265 мм. | 2 | 113 600 |
| 101 |  | Проксимальная латеральная плечевая пластина IV, левая/правая 3отв., 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв., L 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм. | 2 | 113 600 |
| 102 |  | Пластина для ключицы диафизарная II, левая, правая 6отв, 7отв, 8отв, 9отв, 10отв, (L,R) 71,9 мм, 83,9 мм, 95,8 мм, 107,5 мм, 118,9 мм. | 4 | 226 800 |
| 103 |  | Проксимальная латеральная плечевая пластина II, 2отв., 3отв., 4отв., 5отв., 6отв., 7отв., длинная 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм. | 4 | 288 000 |
| 104 |  | Пластина ключичная с крючком, левая и правая, 4отв., 5отв., 6отв., 7отв, - 14 мм | 2 | 103 000 |
| 105 |  | Проксимальная пластина для локтевой кости II, левая и правая, 6отв, 8отв., 125 мм, 151 мм. | 2 | 103 000 |
| 106 |  | Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II, левая, правая 3отв, 5отв., 7отв., 9отв. 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм. | 2 | 126 400 |
| 107 |  | Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II левая, правая 4отв, 6отв., 8отв., 10отв. 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм. | 2 | 126 400 |
| 108 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI левая, правая, 6отв., 8отв. 115 мм, 147 мм. | 2 | 116 000 |
| 109 |  | Дистальная латеральная бедренная пластина II левая, правая, 7отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв., 12отв., 13 отв, 14отв. 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм. | 2 | 137 400 |
| 110 |  | Пластина для ключицы с латеральным расширением II левая, правая 4отв,, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв. 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм. | 2 | 116 000 |
| 111 |  | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VII левая/правая , 4отв., 5отв., 7отв., 9отв. 126 мм, 144 мм, 180 мм, 216 мм. | 2 | 137 400 |
| 112 |  | Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI левая/правая 4отв, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм. | 6 | 309 000 |
| 113 |  | Винт блокирующий 5.0х30мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 44 мм, 48 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | 40 | 260 000 |
| 114 |  | Винт блокирующий, канюлированный 6.5х80 мм, 85 мм, 90 мм, 95мм, 100 мм. | 10 | 79 000 |
| 115 |  | Винт блокирующий (кортикальный) 3,5х16 мм, 18 мм, 20 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. | 20 | 50 000 |
| 116 |  | Винт блокирующий (Т15) 3.5х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 85 мм. | 100 | 330 000 |
| 117 |  | Винт блокирующий 2,7х12мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 46 мм. | 20 | 66 000 |
| 118 |  | Проволока серкляжная, сталь 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, 1,2мм/10м | 5 | 59 855 |
| 119 |  | Пневмомажета бедренная размером 85х14 см. | 1 | 109 620 |
| 120 |  | Насос ручной с манометром | 1 | 189 000 |
| 121 |  | Сверло интрамедуллярное гибкое 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0 (Hudson) | 6 | 1 058 400 |
| 122 |  | Сверло канюлированное 6.5/300 | 2 | 352 800 |
| 123 |  | Костодержатель 205мм | 2 | 194 040 |
| 124 |  | Костодержатель 135мм | 2 | 136 080 |
| 125 |  | Костодержатель Bircher-Ganske изогнутый 200мм | 1 | 131 040 |
| 126 |  | Костодержатель Bircher-Ganske с наклонной ручкой, 200мм | 1 | 142 380 |
| 127 |  | Кусачки для проволоки 150мм | 1 | 128 520 |
| 128 |  | Кусачки для проволоки 2х160мм | 3 | 635 040 |
| 129 |  | Кусачки для проволоки 230мм | 1 | 212 940 |
| 130 |  | Отвертка под шестигранник канюлированная S2 | 1 | 165 060 |
| 131 |  | Сверло канюлированное 2.5/1.2/150 | 1 | 147 420 |
| 132 |  | Отвертка под шестигранник S 3.5 | 2 | 110 880 |
| 133 |  | Отвертка под шестигранник S 2.5 | 3 | 166 320 |
| 134 |  | Отвертка под шестигранник канюлированная Sхd 3,5х1,1 | 1 | 105 840 |
| 135 |  | Отвертка T8 | 2 | 214 200 |
| 136 |  | Отвертка T15 | 4 | 327 600 |
| 137 |  | Отвертка T25 | 2 | 206 640 |
| 138 |  | Отвертка T30 | 1 | 153 720 |
| 139 |  | Сверло 3.5/250 | 4 | 110 880 |
| 140 |  | Сверло 4.5/250 | 2 | 57 960 |
| 141 |  | Спица Киршнера 2.0/230 | 20 | 50 400 |
| 142 |  | Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 | 1 | 147 420 |
| 143 |  | Сверло канюлированное 3,2х1,2х200 | 1 | 118 440 |
| 144 |  | Сверло 3.2/250 | 2 | 50 400 |
| 145 |  | Спица Киршнера 2.0/380 | 10 | 37 800 |
| 146 |  | Спица Киршнера 1.0/220 | 10 | 25 200 |
| 147 |  | Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 | 2 | 68 040 |
| 148 |  | Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 | 5 | 157 500 |
| 151 |  | Спица с упором, L=400 мм, d=1.8 мм с перьевой заточкой | 100 | 212 400 |
| 152 |  | Спица с упором, L=250 мм d=1,5 мм с перьевой заточкой | 100 | 199 200 |
| 153 |  | Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой | 200 | 307 200 |
| 154 |  | Спица без упора, L=250 мм, d=1,5 мм с перьевой заточкой | 50 | 73 200 |
| 155 |  | Спиценатягиватель L=103 | 2 | 178 920 |
| 156 |  | Кусачки для спиц | 1 | 102 936 |
| 157 |  | Бур хирургический ELITE ZYPHR | 5 | 237 600 |
| 158 |  | Бур хирургический ELITE ZYPHR 4мм | 5 | 231 000 |
| 159 |  | Бур хирургический круглый, алмазный ELITE диаметром 3 мм; | 5 | 196 900 |
| 160 |  | Бур хирургический круглый, алмазный, грубый ELITE | 5 | 376 200 |
| 162 |  | Бур для нейрохирургии алмазный ELITE диаметром 2 мм. | 5 | 387 200 |
| 163 |  | Сверло хирургическое с проводником для проволоки ELITE, диаметром 1,5 мм; | 5 | 294 800 |
| 164 |  | Долото желобоватое Smith-Petersen 16х200мм | 1 | 60 480 |
| 165 |  | Остеотом Mac Evаn-Stille 20х200мм | 1 | 64 260 |
| 166 |  | Остеотом Mac Evаn-Stille 30x200мм | 1 | 78 120 |
| 167 |  | Долото желобоватое Stille 15х200мм | 1 | 63 000 |
| 168 |  | Долото желобоватое Stille 20х200мм | 1 | 63 000 |
| 169 |  | Костодержатель Ferguson 210мм | 1 | 113 400 |
| 170 |  | Костодержатель Semb 200мм | 1 | 157 500 |
| 171 |  | Костодержатель Verbugge 270мм | 1 | 180 180 |
| 172 |  | Костные кусачки Lempert прямые 2,5х160мм | 1 | 151 200 |
| 173 |  | Костодержатель Bircher-Ganske прямой 200мм | 1 | 102 060 |
| 174 |  | Костодержатель Bircher-Ganske с наклонной ручкой, 200мм | 1 | 142 380 |
| 175 |  | Ножка бедренная Accolade II | 60 | 13 874 100 |
| 176 |  | Головка бедренная Stryker V40 | 60 | 3 843 000 |
| 177 |  | Чашка ацетабулярная Trident | 30 | 3 474 450 |
| 178 |  | Вкладыш Trident | 30 | 2 345 400 |
| 179 |  | Бедренная ножка STEMSYS TI+ГА, офсетная, 128˚, без воротника | 20 | 3 940 700 |
| 180 |  | Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм диаметр 28 мм | 20 | 919 300 |
| 181 |  | Чашка ацетабулярная Trident | 20 | 2 316 300 |
| 182 |  | Вкладыш Trident | 20 | 1 563 600 |
| 183 |  | Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом | 20 | 1 977 200 |
| 184 |  | Головка Stryker V40 Orthinox | 20 | 1 320 900 |
| 185 |  | ПЭ чашка цементной фиксации EMERGENCE | 10 | 617 500 |
| 186 |  | Бедренный компонент Scorpio NRG | 100 | 21 092 000 |
| 187 |  | Большеберцовый компонент | 100 | 12 767 000 |
| 188 |  | Большеберцовый вкладыш Scorpio X3 | 100 | 8 955 500 |
| 189 |  | Головка бедренная биполярная UHR | 40 | 3 997 600 |
| 190 |  | Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration | 5 | 2 750 950 |
| 191 |  | Винт GAP | 20 | 830 000 |
| 192 |  | Ножка бедренная Exeter цементной фиксации | 5 | 1 937 500 |
| 193 |  | Полотно пилы TOSI короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм | 50 | 797 500 |
| 194 |  | Полотно пилы TOSI короткое, длина 100 мм;ширина 25 мм; толщина 1,27 мм | 50 | 797 500 |
| 197 |  | Бедренный компонент Triathlon TS | 8 | 3 566 800 |
| 198 |  | Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации Triathlon | 8 | 1 806 400 |
| 199 |  | Большеберцовый вкладыш Triathlon TS X3 | 8 | 1 268 000 |
| 200 |  | Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon | 8 | 677 600 |
| 201 |  | Задний бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon | 8 | 704 000 |
| 202 |  | Блок опорный большеберцовый, половинчатый (аугмент) Triathlon | 8 | 2 308 000 |
| 203 |  | Желобоватая ножка Triathlon | 16 | 2 512 000 |
| 204 |  | Офсетный адаптер Triathlon | 8 | 1 642 800 |
| 205 |  | Прямая ножка | 3 | 573 750 |
| 206 |  | Метафиз 130° | 3 | 1 220 625 |
| 207 |  | Прижимная пластина | 3 | 708 750 |
| 208 |  | Бедренная головка CrCo с хвостовиком | 3 | 332 250 |
| 209 |  | Чашка Tritanium | 3 | 930 900 |
| 210 |  | Вкладыш Trident X3 | 3 | 346 500 |
| 211 |  | Чашка CAPTIV DM с двойной подвижностью | 5 | 1 111 000 |
| 212 |  | Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью Capitole C | 5 | 810 000 |
| 213 |  | Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28 мм | 10 | 700 000 |
| 214 |  | Система ирригационная Interpulse с принадлежностями | 30 | 718 500 |
| 215 |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный CHARSPINE2, диаметром 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | 100 | 3 323 000 |
| 216 |  | Крючок ламинарный с узким лезвием CHARSPINE2 малый, средний, большой | 10 | 475 000 |
| 217 |  | Крючок педикулярный CHARSPINE2, малый, средний, большой | 10 | 475 000 |
| 218 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 600 мм | 15 | 249 750 |
| 219 |  | Соединитель скобообразный поперечный CHARSPINE2 | 10 | 207 000 |
| 220 |  | Стержень соединитель CHARSPINE2, длиной (L) от 35 до 100 мм | 5 | 55 700 |
| 221 |  | Винт транспедикулярный полиаксиальный CHARSPINE2, диаметром 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | 40 | 2 835 000 |
| 222 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 40 до 90 мм | 4 | 90 120 |
| 223 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 95 до 160 мм | 2 | 54 240 |
| 224 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 170 до 300 мм | 2 | 57 600 |
| 225 |  | Стержень титановый предизогнутый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 35 до 50 мм | 2 | 55 180 |
| 226 |  | Стержень титановый предизогнутый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 55 до 80 мм | 2 | 58 100 |
| 227 |  | Стержень титановый, диаметром 6.0 мм, длиной (L) от 85 до 160 мм | 2 | 65 120 |
| 228 |  | Винт блокирующий CHARSPINE2 | 160 | 1 376 000 |
| 233 |  | Цемент костный VertaPlex HV | 30 | 2 400 000 |
| 234 | ТОО «А-37», г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 | Пластина передняя шейная размером (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 | 10 | 930 000 |
| 235 |  | Винт с переменным углом наклона самосверлящий диаметром (мм) 4.0, 4.5; длинной (мм) 13, 15, 17 | 40 | 400 000 |
| 236 |  | Система наружного дренажа и мониторинга Duet | 3 | 376 200 |
| 237 |  | Система наружного дренажа и мониторинга Duet | 3 | 432 600 |
| 238 |  | Шунтирующая система Contoured, малая | 5 | 859 250 |
| 240 | ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 35 | Заменитель твердой мозговой оболочки Neuro-Patch 12х14 см | 3 | 642 000 |
| 241 |  | Заменитель твердой мозговой оболочки Neuro-Patch 6х14 см | 1 | 142 600 |
| 242 |  | Заменитель твердой мозговой оболочки Lyoplant 2х10 см | 1 | 107 000 |
| 243 |  | Игла с конусным срезом MATCH-GROUND, размером 10G, 5 дюймов; 11G, 5 дюймов; 13G, 5 дюймов | 40 | 800 000 |
| 244 |  | Блок управления хирургический CORE | 1 | 6 518 820 |
| 245 |  | Педаль управления ножная TPS для блока управления хирургического CORE | 1 | 956 340 |
| 246 |  | Переключатель ручной Saber для Микродрели хирургической | 1 | 512 820 |
| 247 |  | Мотор хирургический Pi Drive + Motor | 1 | 4 684 680 |
| 248 |  | Фреза - перфоратор Zyphr™ | 10 | 1 801 800 |
| 249 |  | Насадка хирургическая Steering Dura SD/PD серии, размером 16 мм, | 1 | 1 346 840 |
| 250 |  | Фреза конусообразная серии SD/PD, размером 16х1.7 мм | 10 | 543 400 |
| 251 |  | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, средняя ELITE SD/PD серии / SD/PD Series Medium Straight Attachment | 1 | 1 521 300 |
| 258 |  | Насадка хирургическая прямая/изогнутая, экстра длинная ELITE SD/PD серии / SD/PD Series XL Straight Attachment | 1 | 1 719 960 |
| 259 |  | Насадка хирургическая для перфоратора SD/PD серии / PD Series Maestro® Perforator Chuck | 1 | 1 707 200 |
| 260 |  | Элеватор Hohmann 24х270мм | 1 | 78 120 |
| 261 |  | Элеватор Hohmann 70х240мм | 1 | 69 300 |
| 262 |  | Элеватор Hohmann 24х260мм | 1 | 69 300 |
| 263 |  | Элеватор Hohmann 33х280мм | 1 | 69 300 |
| 264 |  | Напильник 180мм | 1 | 70 560 |

11. Эксперты не привлекались, экспертное заключение отсутствует.

Председатель тендерной  комиссии:                         _______________    Молдакулов Ж.М.

Заместитель председателя тендерной комиссии:    ________________   Садыков А.М.

Член комиссии:                                                            ________________   Жунисов Е.С.

________________    Жанарберұлы Ж.

________________    Сапарханов А.А.

________________    Попова У.Ю.

________________    Кужурова А.М.

Секретарь тендерной комиссии:                                ________________    Мусиралинова А.М.